____

| Sectie Patologo- anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-12 -2023 Conditionarea aierului

Conditionare Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cost utilaj |  |  |  |
| 1 | Цена фирмы |  | Наружный блок PXYQ18T |  | buc | 1,00 |
|  | PXEQ18T |  | Блок наружный PXEQ18T |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | Цена фирмы |  | Кoнролер Wired remote control BRCIE53B |  | buc | 25,00 |
|  | BRCIE53 B |  | Контролер Wired remote control BRCIE 53.B |  | buc | 25,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | Цена фирмы |  | Хладогент |  | kg | 30,00 |
|  | Хладогент |  | Хладогент |  | kg | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | Цена фирмы |  | Внутрений блок FXAQ15P |  | buc | 12,00 |
|  | FXAQ15 P |  | Внутренний блок FXAQ15P |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | Цена фирмы |  | Внутрений блок FXAQ20 P |  | buc | 4,00 |
|  | FXAQ20P |  | Внутренний блок FXAQ20P |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | Цена фирмы |  | Внутрений блок FXAQ32 P |  | buc | 4,00 |
|  | FXAQ32P |  | Внутренний блок FXAQ32P |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | Цена фирмы |  | Комплект рефнетов КНRQ22 M20T |  | buc | 20,00 |
|  | КНRQ22M20T |  | Комплект рефнетов КНRQ22 M20T |  | buc | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | Цена фирмы |  | Комплект рефнетов КНRQ22 M29 T9 |  | buc | 2,00 |
|  | КНRQ22M29T9 |  | Комплект рефнетов КНRQ22 M29T9 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | Цена фирмы |  | Комплект рефнетов КНRQ22 M64 T |  | buc | 2,00 |
|  | КНRQ22M64T |  | Комплект рефнетов КНRQ22 M64T |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | Цена фирмы |  | Виброгасящая подушка АМС50-8 |  | buc | 4,00 |
|  | Подушка АМС50-8 |  | Виброгасящая подушка АМС50-8 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | Цена фирмы |  | Электрическая тепловая завеса СОR1500N |  | buc | 2,00 |
|  | Завеса |  | Злектрическая тепловая завеса СОК1500Т |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitarea |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaj |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 12 | VC37K |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari Наружный блок Materiale marunte=1,05 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 4,20 |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 12,60 |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 0,53 |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 2,10 |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 10,50 |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 15,75 |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 5,25 |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 5,25 |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,28 |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 1,58 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,41 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,12 |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  | h-ut | 1,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Внутренние блоки Materiale marunte=1,05 |  | buc | 25,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 87,50 |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 131,25 |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 13,12 |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 52,50 |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 262,50 |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 393,75 |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 131,25 |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 131,25 |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 4,62 |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 23,62 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 8,75 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,00 |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 3,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Рефнеты |  | buc | 24,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 48,72 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,30 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 4,06 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 1,44 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Виброгасящая подушка |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,40 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,20 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg тепловая завеса Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 19,84 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,10 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,10 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 36,00 |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 36,00 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociala si medicake |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Chrltiueli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |