____

| Sectie Patologo- anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-12 -2023 Conditionarea aierului

Conditionare Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cost utilaj |  |  |
| 1 | Цена фирмы | Наружный блок PXYQ18T | buc | 1,00 |
|  | PXEQ18T | Блок наружный PXEQ18T | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | Цена фирмы | Кoнролер Wired remote control BRCIE53B | buc | 25,00 |
|  | BRCIE53 B | Контролер Wired remote control BRCIE 53.B | buc | 25,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | Цена фирмы | Хладогент | kg | 30,00 |
|  | Хладогент | Хладогент | kg | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | Цена фирмы | Внутрений блок FXAQ15P | buc | 12,00 |
|  | FXAQ15 P | Внутренний блок FXAQ15P | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | Цена фирмы | Внутрений блок FXAQ20 P | buc | 4,00 |
|  | FXAQ20P | Внутренний блок FXAQ20P | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | Цена фирмы | Внутрений блок FXAQ32 P | buc | 4,00 |
|  | FXAQ32P | Внутренний блок FXAQ32P | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | Цена фирмы | Комплект рефнетов КНRQ22 M20T | buc | 20,00 |
|  | КНRQ22M20T | Комплект рефнетов КНRQ22 M20T | buc | 20,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | Цена фирмы | Комплект рефнетов КНRQ22 M29 T9 | buc | 2,00 |
|  | КНRQ22M29T9 | Комплект рефнетов КНRQ22 M29T9 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | Цена фирмы | Комплект рефнетов КНRQ22 M64 T | buc | 2,00 |
|  | КНRQ22M64T | Комплект рефнетов КНRQ22 M64T | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Цена фирмы | Виброгасящая подушка АМС50-8 | buc | 4,00 |
|  | Подушка АМС50-8 | Виброгасящая подушка АМС50-8 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Цена фирмы | Электрическая тепловая завеса СОR1500N | buc | 2,00 |
|  | Завеса | Злектрическая тепловая завеса СОК1500Т | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitarea |  |  |
|  |  |  | Total Cost utilaj |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari Наружный блок Materiale marunte=1,05 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,20 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 12,60 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,53 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,75 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,25 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,28 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,58 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,41 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,12 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Внутренние блоки Materiale marunte=1,05 | buc | 25,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 87,50 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 131,25 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 13,12 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 52,50 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 262,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 393,75 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 131,25 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 131,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 4,62 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 23,62 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 8,75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,00 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Рефнеты | buc | 24,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 48,72 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,30 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,06 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Виброгасящая подушка | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg тепловая завеса Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,84 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 36,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 36,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociala si medicake |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Chrltiueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |