| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Adapter expansion cod 064.11.005 |  |  |  | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 |  |  |  |  |
| Adapter expansion cod 064.11.006 |  |  |  | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 |  |  |  |  |
| Alcoolmetru diapazon 0-40 |  |  |  | diapazon 0-40 |  |  |  |  |
| Alcoolmetru diapazon 40-70 |  |  |  | diapazon 40-70 |  |  |  |  |
| Alcoolmetru diapazon 70-100 |  |  |  | diapazon 70-100 |  |  |  |  |
| Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 25 ml clasa A |  |  |  |  |
| Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  |  |
| Biureta volum 2 ml (microbiureta) |  |  |  | volum 2 ml clasa A |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif,2000 ml, Clasa A |  |  |  | Volum 2000 ml |  |  |  |  |
| Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm |  |  |  | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc10 ml, cu suport |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Centrifuge bottles with sealing cup, polypropilen, volum 100ml |  |  |  | Volum 100ml, diametrul = 40-42 mm |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 200 ml |  |  |  | Volum 200 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml |  |  |  | Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  |  |
| Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat |  |  |  | Volum 250-300cm |  |  |  |  |
| Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen |  |  |  | Volum 200-250cm |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 14 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 19, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 19 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Vial 1,5 ml caps P/N 221-34273-92, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Vial 1,5 ml, P/N 221-34274-91, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5182-0715 |  |  |  |  |
| PS sample vial 1,5 ml pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena |  |  |  | viale 1,5 mlunitate\set = 1000 unitati 407-218.852 sau alt cod compatibil |  |  |  |  |
| Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml |  |  |  | gradate, volum 10 ml |  |  |  |  |
| Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml |  |  |  | gradate, volum 15 ml |  |  |  |  |
| Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml |  |  |  | gradate, volum 25 ml |  |  |  |  |
| Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk |  |  |  | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  |  |
| Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588-84 |  |  |  | Set a câte 10 de unități |  |  |  |  |
| Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 |  |  |  | cod 980-05340 |  |  |  |  |
| Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 |  |  |  | cod 206-50588 |  |  |  |  |
| Lame pentru microscopie |  |  |  | Bucată =1 cutie cîte 100 buc.Marimea 7,5 x 2,5 cm., grosimea 0,18 мм. |  |  |  |  |
| Pahare gradate termorezistente,50ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Pahare gradate termorezistente,100ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Pahare gradate termorezistente,150ml |  |  |  | Volum 150 ml |  |  |  |  |
| Pahare gradate termorezistente,250ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Pahare gradate termorezistente,600 ml |  |  |  | Volum 600 ml |  |  |  |  |
| Pahare gradate termorezistente,1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Pahare negradate termorezistente,50 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Pahare negradate termorezistente,100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Pahare negradate termorezistente,250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Pahare negradate termorezistente,500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Pahare negradate termorezistente,1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 1 ml clasa A |  |  |  | Volum 1 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 2 ml clasa A |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 5 ml clasa A |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 10 ml clasa A |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 25 ml clasa A |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 1 ml |  |  |  | Volum 1 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale, 2ml |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 2 ml |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica |  |  |  | Volum 50 ml, forma conica |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică |  |  |  | Volum 250 ml, formă conică |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică |  |  |  | Volum 500 ml, formă conică |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =30-50 mm |  |  |  | diametrul-30-50 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =50-80 mm |  |  |  | diametrul-50-80 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =75-80 mm |  |  |  | diametrul =75-80 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 |  |  |  | diametrul-45 mm, P 160 |  |  |  |  |
| Plasa de asbest |  |  |  | Bucata=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm |  |  |  |  |
| Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Septe P/N 221-34266-92 pentru viale de 4 ml, 50 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 50 de unități |  |  |  |  |
| Split/Splitless Liner pentru GC/ Shimadzu. |  |  |  | Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95 pentru Shimadzu GCs. IP Deact. w/Deac. Wool. 5 pk. Cat 20956 Set de 5 buc |  |  |  |  |
| Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-41239-91(septum assay shimadzu) |  |  |  | set=100pcs, 221-41239-91(septum assay shimadzu) |  |  |  |  |
| Septe P/N 221-41233 pentru viale de 1,5 ml, 100 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Head Space CAP cod 225-11078-02 |  |  |  | Bucata=1 unitate 225-11078-02 |  |  |  |  |
| Head Space Septa Hight temp Septe cod 225-11078-01 |  |  |  | Bucata=1 unitate 225-11078-01 |  |  |  |  |
| Set tuburi de grafit Z-standard platforma pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 25µl LC Tip pentru LC |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Seringa din sticla volum 5 ml |  |  |  | volum 5 ml |  |  |  |  |
| Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Sistema p/u determinarea arseniului în apă |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Sample Cup For ASC-7000 (1000 Pcs)/cod 200-93036SA |  |  |  | Set a câte 1000 de unități cod 200-93036 SA |  |  |  |  |
| Sample Cup For ASC-7000 (100 Pcs)/cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 |  |  |  | cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, |  |  |  | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, |  |  |  | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 |  |  |  |  |
| Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) |  |  |  | la 5 – 7 pipete |  |  |  |  |
| Test Tubes For ASC-7000 (1000 Pcs)for AA-7000 Shimadzu/cod 046-00147-04SA |  |  |  | cod 046-00147-04SA set=1000 unitati |  |  |  |  |
| Tub reductie SN superior -14/23, SN inferior 29/32(переход П1-1-29/32-14/23) |  |  |  | Adaptor 14/23 керн |  |  |  |  |
| Tub reductie SN superior -29/32, SN inferior149/23(переход П1-1-2-14/23 -29/32) |  |  |  | Adaptor 29/32 керн |  |  |  |  |
| Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Vase de absorbtie Zaitev p/u recoltarea probelor de aer |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Vase de absorbtie cu placa poroasa formaV |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Vials Kit MS Part Number 5190-2280 |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5190-2280 |  |  |  |  |
| Vial screw top, with fixed insert, clear 300 µl,insert volume, 100/pk, vial size 12x32 mm, (12 mm caps) |  |  |  | cod 5188-6591, 300 µl,insert volume, 100/pk, vial size 12x32 mm, (12 mm caps), set= 100pack |  |  |  |  |
| Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5188-6592 |  |  |  |  |
| Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk |  |  |  | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 4 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk set= 100pack |  |  |  |  |
| Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk |  |  |  | cod 5190-5083 PTFE, membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk set= 100pack |  |  |  |  |
| Captiva premium syringe filter, polipropylene housing, regenerated cellulose(RC), membrane, 25 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk |  |  |  | cod 5190-5111, regenerated cellulose(RC),membrane, 15 mm, diameter 0,45 µm, pore size , 100/pk set= 100pack |  |  |  |  |
| Manual syringe 1 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml |  |  |  | cod 5190-1530, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 1 ml |  |  |  |  |
| Manual syringe 5 ml, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml |  |  |  | cod 5190-1539, Luer lock, PTFE-tip plunger, volume 5 ml |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________