SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Materiale pentru acoperiș

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Tablă cutanată (profnastil) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tablă cutată zincată (profnastil) HC-35 (3000mm x 1150mm) |  |  |  | model: HC-35; dimensiuni: 3000mm x 1150mm (lungimea x lățimea); grosimea = 0,45-0,5mm; culoare: verde/RAL 6005. |  |
| 2 | Tablă cutată zincată (profnastil) LK - 60 (4200mmx1000mm) |  |  |  | model: LK-60; dimensiuni: 4200mmx1000mm (lungimea x lățimea); înălțimea profilului (cutei) H=58mm. |  |
| 3 | Tablă cutată zincată (profnastil) HC-35 (L=3800mm) |  |  |  | model: HC-35; dimensiuni: L=3800mm; grosimea = 0,45-0,5mm. |  |
| 4 | Tablă cutată zincată (profnastil) HC-35 (L=4000mm) |  |  |  | model: HC-35; dimensiuni: L=4000mm; grosimea = 0,45-0,5mm; culoare: albastru/RAL5005. |  |
| 5 | Tablă cutată zincată (profnastil) HC-35 (L=4400mm) |  |  |  | model: HC-35; dimensiuni: L=4400mm; grosimea = 0,45-0,5mm; culoare: albastru/RAL 5005. |  |
| 6 | Tablă cutată zincată (profnastil) HC- 35 (L=3350mm) |  |  |  | model: HC-35; dimensiuni: L=3350mm; grosimea = 0,45-0,5mm. |  |
| 7 | Tablă cutată zincată,H-8 (L=1000mm) |  |  |  | tip: H8; destinație: pentru căptușirea streșinii; dimensiuni: L=1000mm. |  |
| 8 | Tablă cutată zincată (profnastil) C10 (1350mm x 1200mm) |  |  |  | model: C10; dimensiuni: 1350mmx1200mm (lungimea x lățimea); culoarea: roșu-cafeniu/RAL3011. |  |
| 9 | Tablă cutată zincată (profnastil) C10 (2500mm x 1800mm ) |  |  |  | model: C10; dimensiuni: 2500mm x 1800mm (lungimea x lățimea); |  |
| 10 | Tablă cutată zincată (profnastil) HC35 (L=3000mm) |  |  |  | model: HC-35; dimensiuni: L=3000mm; grosimea = 0,45-0,5mm. |  |
| Lot 2: Accesorii pentru acoperiș |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dop pentru jgheab zincat (D=125 mm) |  |  |  | dimensiuni: D=125mm |  |
| 2 | Cârlig (suport lung) de jgheab zincat (D=125 mm) |  |  |  | dimensiuni: D=125mm, L=180-210mm; |  |
| 3 | Pâlnie / Racord (воронка) jgheab / burlan (D=125mm x 90mm) |  |  |  | dimensiuni: D=125mm x 90mm |  |
| 4 | Burlan zincat (D=90mm, L=1000mm) |  |  |  | dimensiuni: D=90mm, L=1000mm; |  |
| 5 | Burlan zincat (D=90mm, L=3000mm) |  |  |  | dimensiuni: D=90mm, L=3000mm; |  |
| 6 | Burlan zincat (D=105 mm, L=2000 mm) |  |  |  | dimensiuni: D=105mm, L=2000mm |  |
| 7 | Brățară pentru burlan zincată (D=105mm) |  |  |  | dimensiuni: D=105mm; |  |
| 8 | Brățară burlan zincat (D=90mm) |  |  |  | dimensiuni: D=90mm; |  |
| 9 | Cot joncțiune zincat pentru burlan (D=105mm la 45°) |  |  |  | dimensiuni: D=105mm la 45°; |  |
| 10 | Coamă zincată (lățimea 100mm, L=2000mm) |  |  |  | dimensiuni: 100mm x 2000mm (lățimea laturei x lungimea) |  |
| 11 | Bordură fronton zincată (2000mm x 100mm x 0,45mm) |  |  |  | dimensiuni: 2000mm x100mm x 0,45mm (lungimea x lățimea laturei x grosimea) |  |
| 12 | Bordură de fronton zincată |  |  |  | Dimensiuni: 2000mm x 150mm x 80mm x 0,45mm (lungimea x lățime x înălțime x grosimea) |  |
| 13 | Bordură parazăpada zincată (L=1000mm) |  |  |  | dimensiuni: L=1000mm |  |
| 14 | Bordură parazăpada zincată (L=1000mm) |  |  |  | dimensiuni: L=1000mm culoare: albastru/RAL5005 |  |
| 15 | Bordura fronton zincată (2000mm x 100mm x 0,45mm) |  |  |  | dimensiunile: dimensiuni: 2000mm x100mm x 0,45mm (lungimea x lățimea laturei x grosimea) culoare: albastru/RAL5005 |  |
| 16 | Jgheab zincat (L=2000mm) |  |  |  | dimensiuni: L=2000mm; |  |
| 17 | Îmbinare jgheab zincat (D=125mm) |  |  |  | dimensiuni: D=125mm; |  |
| 18 | Membrana izolatoare de vapori |  |  |  | densitatea materialului: 150g/m2 dimensiuni: 1,5mx50m |  |
| Lot 3: Ardezie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ardezie |  |  |  | model: 8 valuri dimensiuni: 1,75mx1,13m (lungime x lățime) |  |
| 2 | Ardezie |  |  |  | model: 8 valuri dimensiuni: 1,75mx1,13m (lungime x lățime) culoare: roșie |  |
| Lot: Membrană bituminoasă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Membrană bituminoasă |  |  |  | destinație: pentru acoperiș dimensiunile ruloului: 10mx1m (lungimea x lățimea) tip: Linocrom sau echivalent |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)