____

| Sectie Patologo-anatomica mun.Hincesti, str.Mihalcea Hincu nr.206 N06/17-1-SPA.SU | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-17-2023

Sistemul paza. Rest Actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-1832 |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 24,00 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 |  | Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze РС-585 |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 24,00 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 |  | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-5108 |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 72,00 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. | 0,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 10-04-030-03 |  | Tastatura |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 10-02-016-06 |  | Вloc de alimentare РИП |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,20 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Acumulator 12B |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 10-04-001-02 |  | Emitator АТC-100 |  | compl. | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 32,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: ИК+разбитие |  | buc | 31,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 31,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: ИК |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: CMK |  | buc | 57,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 57,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  | t | 0,01 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,622 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,151 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm |  | 100 m | 0,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,90 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,48 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,70 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,70 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,35 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,00 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 1,35 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. | 2,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,38 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,34 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,27 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. | 0,484 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Panou pentru 8 zone PC-1832 |  | buc | 1,00 |
|  | 600-8212 |  | Panou PC-1832 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei |  | Panou pentru 4 zone РС-585 |  | buc | 1,00 |
|  | 600-8218 |  | Panou РС-585 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei |  | Panou pentru 8 zone РС-5108 |  | buc | 3,00 |
|  | 600-8210 |  | Panou РС-5108 |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Avertizoare ИК+разбитие SRPG |  | buc | 31,00 |
|  | 600-019 |  | Avertizoare ИК+разбитие SRPG |  | buc | 31,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Avertizoare ИК SRP |  | buc | 1,00 |
|  | 600-017 |  | Avertizoare ИК SRP |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Avertizoare СМК |  | buc | 57,00 |
|  | 600-0079 |  | Avertizoare СМК |  | buc | 57,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Acumulator 12V |  | buc | 2,00 |
|  | 580-2101 |  | Acumulator 12V |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Bloc de alimentare РИП |  | buc | 2,00 |
|  | 511-3100 |  | Bloc de alimentare |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Radioemitator ATC-100 |  | buc | 1,00 |
|  | 600-0106 |  | Emitator АТC-100 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Claviatura |  | buc | 2,00 |
|  | 600-821 |  | Claviatura |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | Sonerie +stroboscop НС-103 |  | buc | 1,00 |
|  | 600-01 |  | Sonerie +stroboscop НС-103 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |