____

| Sectie Patologo-anatomica mun.Hincesti, str.Mihalcea Hincu nr.206 N06/17-1-SPA.SU | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-17-2023

Sistemul paza. Rest Actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-1832 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze РС-585 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-5108 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 72,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-04-030-03 | Tastatura | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,20 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04-001-02 | Emitator АТC-100 | compl. | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: ИК+разбитие | buc | 31,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: ИК | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: CMK | buc | 57,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 57,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,622 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,151 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,90 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,48 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,70 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,70 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,35 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,35 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,42 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,38 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,34 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,27 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,484 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,00 |
|  | 600-8212 | Panou PC-1832 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone РС-585 | buc | 1,00 |
|  | 600-8218 | Panou РС-585 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone РС-5108 | buc | 3,00 |
|  | 600-8210 | Panou РС-5108 | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Avertizoare ИК+разбитие SRPG | buc | 31,00 |
|  | 600-019 | Avertizoare ИК+разбитие SRPG | buc | 31,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Avertizoare ИК SRP | buc | 1,00 |
|  | 600-017 | Avertizoare ИК SRP | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Avertizoare СМК | buc | 57,00 |
|  | 600-0079 | Avertizoare СМК | buc | 57,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
|  | 580-2101 | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 2,00 |
|  | 511-3100 | Bloc de alimentare | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Radioemitator ATC-100 | buc | 1,00 |
|  | 600-0106 | Emitator АТC-100 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Claviatura | buc | 2,00 |
|  | 600-821 | Claviatura | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Sonerie +stroboscop НС-103 | buc | 1,00 |
|  | 600-01 | Sonerie +stroboscop НС-103 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |