WinСмета2000

| Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrarii de constructie. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 37,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,740 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,810 |  |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 37,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,590 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,960 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,140 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,037 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,370 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,555 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de constructie. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panouri. Aparatura electrica instalata in panouri. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Panou metalic modul acoperit) |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,280 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,200 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,680 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,120 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,040 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,200 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,400 |  |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou metalic modul acoperit) |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,015 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,100 |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Instalarea intrerupatoarelor si utilajului in panouri) |  | buc | 80,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 89,600 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,600 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,160 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri. Aparatura electrica instalata in panouri. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Aparatura electrica instalata pe loc. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc | 0,840 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 266,280 |  |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,470 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,764 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 8,736 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,852 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,852 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 2,520 |  |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,004 |  |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 100,800 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,045 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,084 |  |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,003 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,353 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 62,244 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,495 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,916 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,302 |  |  |  |
| 7 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V pentru tavane - 32 Vt, 3300 Lm, 4000 K, IP20, gab. 625x625x97 mm, OWP/R ECO LED |  | buc | 79,000 |  |  |  |
|  | 40 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, pentru tavane |  | buc | 79,000 |  |  |  |
| 8 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V pentru tavane - 32 Vt, 3300 Lm, 4000 K, IP54, gab. 625x625x97 mm, OWP/R ECO LED |  | buc | 5,000 |  |  |  |
|  | 41 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, pentru tavane 32 Vt, 3300 Lm, 4000K, IP 54 |  | buc | 5,000 |  |  |  |
| 9 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,060 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,260 |  |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,034 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,126 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,624 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,918 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,918 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,180 |  |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 7,200 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,006 |  |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,025 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 3,558 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,107 |  |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,065 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,073 |  |  |  |
| 10 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V pentru tavane - 32 Vt, 3300 Lm, 4000 K, IP54, gab. 1270x190x95 mm, ALS.OPL UNI LED |  | buc | 6,000 |  |  |  |
|  | 42 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, pentru tavane 32 Vt, 3300 Lm, 4000K, IP 54 |  | buc | 6,000 |  |  |  |
| 11 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,760 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 4,080 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,041 |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,056 |  |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,630 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,031 |  |  |  |
| 12 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 20 Vt, 2200 Lm, 4000 K, IP20, gab. 1197x55x64 mm, BAT UNI LED |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  | 43 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, pentru tavane 20 Vt, 2200 Lm, 4000K, IP 20 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
| 13 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc | 0,240 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,192 |  |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,001 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,979 |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,490 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,245 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,074 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 10,176 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 6,144 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,326 |  |  |  |
| 14 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 22 Vt, 2500 Lm, 4000 K, IP65, gab. f390x144 mm, CD LED 27 |  | buc | 14,000 |  |  |  |
|  | 44 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, de perete 22 Vt, 2500 Lm, 4000K, IP 65 |  | buc | 14,000 |  |  |  |
| 15 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 14 Vt, 1200 Lm, 4000 K, IP65, gab. f280x110 mm, CD LED13 |  | buc | 10,000 |  |  |  |
|  | 45 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, de perete 14 Vt, 1200 Lm, 4000K, IP 65 |  | buc | 10,000 |  |  |  |
| 16 | 08-03-593-19 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate |  | 100 buc | 0,090 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,620 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,008 |  |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | t | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,918 |  |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 9,180 |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,092 |  |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 9,180 |  |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  | buc | 9,180 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,880 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,032 |  |  |  |
| 17 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 9 Vt, 300 Lm, 5000 K, IP20,pentru luminat nocturn DS LED |  | buc | 9,000 |  |  |  |
|  | 46 |  | Corp de iluminat (LED), 220V, incastrat in perete 9 Vt, 300 Lm, 5000K, IP20, pentru luminatul de noapte |  | buc | 9,000 |  |  |  |
| 18 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,070 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,874 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,286 |  |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,078 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,792 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,078 |  |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat EXIT, (LED) 220V - 3 Vt, 150, IP20, SIRAH 2023-3 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
|  | 47 |  | Corp de iluminat EXIT (LED), 220V, 3 Vt, 150 Lm, IP20, SIRAH 2023-3 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
| 20 | Pretul furnizorului |  | Pictograma informationala - indicator EXIT, PAU 012 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
|  | 48 |  | Pictograma informationala - indicatoare EXIT, PAU 012 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
| 21 | 08-03-604-1 |  | Sonerie electrica cu buton |  | 100 seturi | 0,010 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,765 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,031 |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,102 |  |  |  |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn |  | 100 buc | 0,021 |  |  |  |
|  | 5079001 |  | Conductor |  | m | 0,400 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,192 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |  |
| 22 | Pretul furnizorului |  | Sonerie electrica cu buton 220V, ZL-220 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 49 |  | Sonerie electrica cu buton 220 V ZL - 220 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 23 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,600 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,420 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,007 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,350 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,540 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,098 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,540 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,042 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,245 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,014 |  |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 7,000 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,427 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,007 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,042 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,084 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,910 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,280 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |  |  |  |
| 24 | Pretul furnizorului |  | Post de comanda cu buton 2-x, PKE 722-2Y2 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
|  | 50 |  | Post de comanda cu buton 2-x, PKE 722-2Y2 |  | buc | 7,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aparatura electrica instalata pe loc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabluri. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-146-3 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m | 1,450 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,985 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,002 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,004 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 35,960 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 35,960 |  |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 14,790 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,030 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,036 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,725 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 6,511 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 6,511 |  |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 8,700 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,855 |  |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 33,800 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 419,120 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,027 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,281 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,139 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,324 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 16,900 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 101,400 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 101,400 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 13,182 |  |  |  |
| 27 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  | 100 m | 2,700 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 39,690 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,004 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,008 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 66,960 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 66,960 |  |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 27,540 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,056 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,066 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,350 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 9,396 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 9,396 |  |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 12,528 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,648 |  |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului |  | Cablu din aluminiu sec. 5x35-0,66. AVVGng(A)-LSLTx |  | m | 33,500 |  |  |  |
|  | 51 |  | Cablu din aluminiu sec. 5x35-0,66 AVVGng(A)-LSLTx |  | m | 33,500 |  |  |  |
| 29 | Pretul furnizorului |  | Cablu din aluminiu sec. 5x25-0,66. AVVGng(A)-LSLTx |  | m | 100,000 |  |  |  |
|  | 52 |  | Cablu din aluminiu sec. 5x25-0,66 AVVGng(A)-LSLTx |  | m | 100,000 |  |  |  |
| 30 | Pretul furnizorului |  | Cablu din aluminiu sec. 5x16-0,66. AVVGng(A)-LSLTx |  | m | 11,500 |  |  |  |
|  | 53 |  | Cablu din aluminiu sec. 5x16-0,66 AVVGng(A)-LSLTx |  | m | 11,500 |  |  |  |
| 31 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 3x6-0,66. VVGng(A)-LSLTx |  | m | 100,000 |  |  |  |
|  | 54 |  | Cablu din cupru sec. 3x6-0,66 VVGng(A)-LSLTx |  | m | 100,000 |  |  |  |
| 32 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 3x2,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx |  | m | 1 534,000 |  |  |  |
|  | 55 |  | Sina metalica 4x25 |  | m | 1 534,000 |  |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 4x1,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx |  | m | 67,000 |  |  |  |
|  | 56 |  | Cablu din cupru sec. 4x1,5-0,66 VVGng(A)-LSLTx |  | m | 67,000 |  |  |  |
| 34 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 3x1,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx |  | m | 867,000 |  |  |  |
|  | 57 |  | Cablu din cupru sec. 3x1,5-0,66 VVGng(A)-LSLTx |  | m | 867,000 |  |  |  |
| 35 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 2x1,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx |  | m | 167,000 |  |  |  |
|  | 58 |  | Cablu din cupru sec. 5x1,5-0,66 VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 167,000 |  |  |  |
| 36 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 5x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 40,000 |  |  |  |
|  | 59 |  | Cablu din cupru sec. 5x1,5-0,66 VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 40,000 |  |  |  |
| 37 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 4x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 40,000 |  |  |  |
|  | 60 |  | Cablu din cupru sec.4x1,5-0,66 VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 40,000 |  |  |  |
| 38 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec. 3x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 300,000 |  |  |  |
|  | 61 |  | Cablu din cupru sec.3x1,5-0,66 VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 300,000 |  |  |  |
| 39 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec.2x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 68,000 |  |  |  |
|  | 62 |  | Cablu din cupru sec.2x1,5-0,66 VVGng(A)-FRLSLTx |  | m | 68,000 |  |  |  |
| 40 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru de control sec.4x1,5-0,66.K VVGng(A)-LSLTx |  | m | 200,000 |  |  |  |
|  | 63 |  | Cablu din cupru de control sec.4x1,5-0,66 KVVGng(A)-LSLTx |  | m | 200,000 |  |  |  |
| 41 | Pretul furnizorului |  | Cablu din cupru sec.1x4,0-0,66.PV3 |  | m | 267,000 |  |  |  |
|  | 64 |  | Cablu din cupru sec.1x4-0,66 PV3 |  | m | 267,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Montarea utilajului si materialelor. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" |  | t | 0,070 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,690 |  |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,072 |  |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,072 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,061 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,405 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,405 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 10,850 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,117 |  |  |  |
| 43 | Pretul furnizorului |  | Confectiunii metalice din profil diferit |  | kg | 70,000 |  |  |  |
|  | 54 |  | Profil metalic diferit |  | kg | 70,000 |  |  |  |
| 44 | 08-02-472-3 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m | 0,100 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,540 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,160 |  |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,008 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,719 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,055 |  |  |  |
| 45 | Pretul furnizorului |  | Sina metalica 4x25 |  | m | 10,000 |  |  |  |
|  | 116 |  | Sina metalica 4x25 |  | m | 10,000 |  |  |  |
| 46 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,150 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,490 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,135 |  |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,019 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,469 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,033 |  |  |  |
| 47 | Pretul furnizorului |  | Sina metalica 4x40 |  | m | 15,000 |  |  |  |
|  | 65 |  | Sina metalica 4x40 |  | m | 15,000 |  |  |  |
| 48 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc | 0,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,658 |  |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,016 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,156 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,508 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,028 |  |  |  |
| 49 | Pretul furnizorului |  | Armatura AI d20 mm |  | m | 10,000 |  |  |  |
|  | 66 |  | Armatura AI d20 mm |  | m | 10,000 |  |  |  |
| 50 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 36,700 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 873,460 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,077 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 35,232 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 491,780 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 491,780 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 7,340 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 36,700 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 245,890 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 660,600 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 66,060 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 579,860 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 99,090 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 177,628 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,037 |  |  |  |
| 51 | Pretul furnizorului |  | Tub polivenilhlorid d20 mm, PVH60C-20 |  | m | 1 333,400 |  |  |  |
|  | 67 |  | Tub polivenilhlorid d 20, PVH60C-20 |  | m | 1 333,400 |  |  |  |
| 52 | Pretul furnizorului |  | Tub polivenilhlorid d16 mm, PVH60C-16 |  | m | 2 336,600 |  |  |  |
|  | 68 |  | Tub polivenilhlorid d 16, PVH60C-16 |  | m | 2 336,600 |  |  |  |
| 53 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,520 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,744 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,002 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 53,040 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,021 |  |  |  |
| 54 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,050 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,640 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,100 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |  |
| 55 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,790 |  |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,021 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,002 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,128 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |  |
| 56 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP20, BC10-1-0-KB |  | buc | 39,000 |  |  |  |
|  | 69 |  | Intrerupator cu oclapa 250C, 10A, IP20, BCp10-1-0-KB |  | m | 39,000 |  |  |  |
| 57 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP20, BCp10-1-0-KB |  | buc | 3,000 |  |  |  |
|  | 69 |  | Intrerupator cu oclapa 250C, 10A, IP20, BCp10-1-0-KB |  | m | 3,000 |  |  |  |
| 58 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu doua clapa 250V, 10A, IP20, BC10-2-0-KB |  | buc | 5,000 |  |  |  |
|  | 70 |  | Intrerupator cu oclapa 250C, 10A, IP20, BC10-2-0-KB |  | m | 5,000 |  |  |  |
| 59 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP20, BC10-1-1-KB |  | buc | 10,000 |  |  |  |
|  | 71 |  | Intrerupator cu oclapa 250C, 10A, IP20, BC10-1-1-KB |  | m | 10,000 |  |  |  |
| 60 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP44, BC20-1-0-GB |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  | 72 |  | Intrerupator cu oclapa 250C, 10A, IP44, BC20-1-0-GB |  | m | 2,000 |  |  |  |
| 61 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,870 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,147 |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,003 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,305 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 88,740 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,365 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,035 |  |  |  |
| 62 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,900 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 38,880 |  |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,918 |  |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,927 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,099 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 5,760 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |  |  |  |
| 63 | Pretul furnizorului |  | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC10-3 KB |  | buc | 21,000 |  |  |  |
|  | 73 |  | Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC10-3-KG |  | buc | 21,000 |  |  |  |
| 64 | Pretul furnizorului |  | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC12-2 KB |  | buc | 24,000 |  |  |  |
|  | 74 |  | Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC12-2-KG |  | buc | 24,000 |  |  |  |
| 65 | Pretul furnizorului |  | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC13-2 KB |  | buc | 5,000 |  |  |  |
|  | 75 |  | Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC13-2-KG |  | buc | 5,000 |  |  |  |
| 66 | Pretul furnizorului |  | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP54, PCb20-3 GPBd |  | buc | 9,000 |  |  |  |
|  | 76 |  | Priza cu impamintare 16A, 250V, IP54, PCb20-3-GPBd |  | buc | 9,000 |  |  |  |
| 67 | Pretul furnizorului |  | Rama pentru trei prize orizontala |  | buc | 5,000 |  |  |  |
|  | 77 |  | Rama pentru trei prie orizontala |  | buc | 5,000 |  |  |  |
| 68 | Pretul furnizorului |  | Cutie pentru instalarea ascunsa a intrerupatoareloe si prizelor |  | buc | 118,000 |  |  |  |
|  | 78 |  | Cutie pentru instalatii ascunse, intrerupatoare si prize |  | buc | 118,000 |  |  |  |
| 69 | Pretul furnizorului |  | Cutie montate in pereti din caramida 065x40, KM40002 |  | buc | 118,000 |  |  |  |
|  | 79 |  | Cutie montate in pereti din caramida 065x40 KM40002 |  | buc | 118,000 |  |  |  |
| 70 | Pretul furnizorului |  | Cutie de distribuire KOP - 73 |  | buc | 14,000 |  |  |  |
|  | 80 |  | Cutie de distributie KOP -73 |  | buc | 14,000 |  |  |  |
| 71 | Pretul furnizorului |  | Cutie din plastic cu clemnic SUDP |  | buc | 12,000 |  |  |  |
|  | 81 |  | Cutie din plastic cu clemnic SUDP |  | buc | 12,000 |  |  |  |
| 72 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 1,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 35,280 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 8,208 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 15,000 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,480 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 15,000 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 10,944 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,592 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,308 |  |  |  |
| 73 | Pretul furnizorului |  | Canal metalic 50x500x3000; 1,2 mm L=3m |  | m | 30,000 |  |  |  |
|  | 82 |  | Canal metalic 50x500x3000; 1,2mm |  | m | 30,000 |  |  |  |
| 74 | Pretul furnizorului |  | Canal metalic 50x300x3000; 0,8 mm L=3m |  | m | 20,000 |  |  |  |
|  | 83 |  | Canal metalic 50x300x3000; 0,8mm |  | m | 20,000 |  |  |  |
| 75 | Pretul furnizorului |  | Canal metalic 50x200x3000; 0,7 mm L=3m |  | m | 20,000 |  |  |  |
|  | 84 |  | Canal metalic 50x200x3000; 0,7mm |  | m | 20,000 |  |  |  |
| 76 | Pretul furnizorului |  | Canal metalic 50x150x3000; 0,7 mm L=3m |  | m | 50,000 |  |  |  |
|  | 85 |  | Canal metalic 50x150x3000; 0,7mm |  | m | 50,000 |  |  |  |
| 77 | Pretul furnizorului |  | Capac la canl 15x500x3000; 1,0 mm L=3m |  | m | 30,000 |  |  |  |
|  | 86 |  | Capac la canal metalic 15x500x3000; 1,0mm |  | m | 30,000 |  |  |  |
| 78 | Pretul furnizorului |  | Capac la canl 15x300x3000; 0,8 mm L=3m |  | m | 20,000 |  |  |  |
|  | 87 |  | Capac la canal metalic 15x300x3000; 0,8mm |  | m | 20,000 |  |  |  |
| 79 | Pretul furnizorului |  | Capac la canl 15x200x3000; 0,8 mm L=3m |  | m | 20,000 |  |  |  |
|  | 88 |  | Capac la canal metalic 15x200x3000; 0,8mm |  | m | 20,000 |  |  |  |
| 80 | Pretul furnizorului |  | Capac la canl 15x150x3000; 0,7 mm L=3m |  | m | 50,000 |  |  |  |
|  | 89 |  | Capac la canal metalic 15x150x3000; 0,7mm |  | m | 50,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului si materialelor. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Tranportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 76,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pretul furnizorului |  | Cutie metalica inglobata sec. 395x310x120 mm, IP31, (PD1), SPh-24z-1 36 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 90 |  | Cutie metalica sec. 395x310x120mm, IP31, (PD1) SPh-24z-1 36 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 82 | Pretul furnizorului |  | Cutie metalica inglobata sec. 540x310x120 mm, IP31, (PDI2, PD3), SPh-36z-1 36 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  | 91 |  | Cutie metalica sec. 540x310x120mm, IP31, (PDI2, PD3) SPh-54z-36z - 1 36 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
| 83 | Pretul furnizorului |  | Cutie metalica inglobata sec. 395x310x120 mm, IP31, (PD1), SPh-24z-1 36 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 92 |  | Cutie metalica sec. 265x310x120mm, IP31, (PDIA) SPh-12z-1 36 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 84 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 4 pol, In=63A, BH32 4P 63A |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  | 93 |  | Intrerupator cu 4 pol, In=63A, BH32 4P 63A |  | buc | 4,000 |  |  |  |
| 85 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, BH32 ZP 63A |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 94 |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, BH32 ZP 63A |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 86 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=63A, car - ca C, BA47-29/3/C63 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 95 |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=63, car - ca C, BA47-29/3/C63 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 87 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=50A, car - ca C, BA47-29/3/C50 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 96 |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=50A, car - ca C, BA47-29/3/C50 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 88 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=40A, car - ca C, BA47-29/3/C40 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 97 |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=40A, car - ca C, BA47-29/3/C40 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 89 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=16A, car - ca C, BA47-29/3/C16 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
|  | 98 |  | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=16A, car - ca C, BA47-29/3/C16 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
| 90 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=16A, car - ca C, BA47-29/3/C16 |  | buc | 19,000 |  |  |  |
|  | 99 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=16A, car - ca C, BA47-29/3/C16 |  | buc | 19,000 |  |  |  |
| 91 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=10A, car - ca C, BA47-29/3/C10 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 100 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=10A, car - ca C, BA47-29/3/C10 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 92 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=10A, car - ca B, BA47-29/3/B10 |  | buc | 11,000 |  |  |  |
|  | 101 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=10A, car - ca B, BA47-29/3/B10 |  | buc | 11,000 |  |  |  |
| 93 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=6A, car - ca C, BA47-29/1/C6 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  | 102 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=6A, car - ca C, BA47-29/1/C6 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
| 94 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=5A, car - ca B, BA47-29/1/B5 |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  | 103 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=5A, car - ca B, BA47-29/1/B5 |  | buc | 4,000 |  |  |  |
| 95 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=2A, car - ca C, BA47-29/1/C2 |  | buc | 6,000 |  |  |  |
|  | 104 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=2A, car - ca C, BA47-29/1/C2 |  | buc | 6,000 |  |  |  |
| 96 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=2A, car - ca B, BA47-29/1/B2 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 105 |  | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=2A, car - ca B, BA47-29/1/B2 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 97 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator independent PH47 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 106 |  | Intrerupator independent PH47 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 98 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=16A, Idif. p=30mA, car-ca C, AVDT32 C16/30 |  | buc | 17,000 |  |  |  |
|  | 107 |  | Intrerupator automat 2 pol.220V, Ih=16A, Idif. p=30 mf, car-ca C, AVDT32C16/30 |  | buc | 17,000 |  |  |  |
| 99 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=10A, Idif. p=30mA, car-ca C, AVDT32 C10/30 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 108 |  | Intrerupator automat 2 pol.220V, Ih=10A, Idif. p=30 mf, car-ca C, AVDT32C10/30 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 100 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=16A, Idif. p=10mA, car-ca C, AVDT32 C16/10 |  | buc | 17,000 |  |  |  |
|  | 109 |  | Intrerupator automat 2 pol.220V, Ih=16A, Idif. p=10 mf, car-ca C, AVDT32C16/10 |  | buc | 17,000 |  |  |  |
| 101 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=20A, Idif. p=30mA, car-ca C, AVDT32 C20/30 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
|  | 110 |  | Intrerupator automat 2 pol.220V, Ih=20A, Idif. p=30 mf, car-ca C, AVDT32C20/30 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
| 102 | Pretul furnizorului |  | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=16A, Idif. p=10mA, car-ca C, AD12 2P 16/10 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
|  | 111 |  | Intrerupator automat 2 pol.220V, Ih=16A, Idif. p=10 mf, car-ca C, AD12 2P 16/10 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
| 103 | Pretul furnizorului |  | Contactor In=9A, Un=230V, Ukat=230V, KMI 10910 |  | buc | 8,000 |  |  |  |
|  | 112 |  | Contactor In=9A, Un=230V, Ukat=230V, KMI 10910 |  | buc | 8,000 |  |  |  |
| 104 | Pretul furnizorului |  | Rele termica Ina=1,0......1,6A, RTI-1306 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 113 |  | Rele termica Ina=1,0...1,6A, RTI-1306 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 105 | Pretul furnizorului |  | Rele termica Ina=0,63......1,0A, RTI-1305 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
|  | 114 |  | Rele termica Ina=0,63...1,0A, RTI-1305 |  | buc | 3,000 |  |  |  |
| 106 | Pretul furnizorului |  | Rele termica Ina=0,4......0,63A, RTI-1304 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  | 115 |  | Rele termica Ina=0,4...0,63A, RTI-1304 |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 107 | Pretul furnizorului |  | Rele termica Ina=0,1......0,16A, RTI-1301 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  | 116 |  | Rele termica Ina=0,1...0,16A, RTI-1301 |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 1,20 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Ghetivu Gh.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP Spitalul raional Cahul)