# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistem de proiectie automatizat

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Sistem de proiectie automatizat pentru Clinica Stomatologică Universitară nr.2 |  |  |  | 308300,00 |
| 1.1 |  | VIDEOPROIECTOR | buc | 7 | Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080; LUMINOZITATE Min. 3200 ANSI Lumens CONTRAST Min. 30.000:1 INTRARI/IESIRI 2 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL v2.1), 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x 12V trigger, 1 x 3D-Sync, USB-A Power (1A) AUDIO Min. 10W ZOOM 1.6x Manual LAMPA max.260W, Up to 15000h – Dynamic / 10000h – Eco / 4000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~1.4 - 2.24 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.67 – 7.7m (27” - 303”) Diagonal 16:9 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE max - 285W Bright mode / 205W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI 15m; GARANTIE Minim 2 ani la proiector, minim 12 luni pentru lampa |  |
| 1.2 |  | SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL | buc | 7 | Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul Display Tilt Adjustment +/-30° rotation, +/-20° pitch and roll Horizontal Shift 7.1 cm Maximum Load Capacity 15 kg Distanta maxima intre tavan si proiector 10-12 cm; Greutate max. 1.2 kg; GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 1.3 |  | ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT | buc | 7 | Specificatii minime solicitate: Type Motorised; Format 16:9 Gain 1.0; Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White; Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2030 x 1145; Diagonal Viewing (inch) 92 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2280 x 108 x 113 GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 1.4 |  | HDMI WIRELESS ADAPTER | buc | 7 | Specificatii minime solicitate: Posibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate; Audio Support Yes; Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A; Range up to 10m; Wireless technology; IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps; OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+; Desktop software Includded Mobile software Includded Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 1.5 |  | LAPTOP | buc | 7 | Specificatii minime solicitate: Monitor min.15,6 FullHD CPU: min 2.0GHz base, 3.4GHz turbo, 4MB cashe; RAM: min 8GB DDR4 SSD: min 240GB GARANTIE: minim 24 luni |  |
| 1.6 |  | INSTALARE SI SETARE | serv | 7 | Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat se va efectua de operatorul economic în 30 zile de la solicitare |  |
| 2. |  | Lotul 2 Sistem de proiectie automatizat pentru Spitalul (maternitatea) nr.1 |  |  |  | 49000,00 |
| 2.1 |  | VIDEOPROIECTOR | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920x1080; LUMINOZITATE Min. 5000 ANSI Lumens CONTRAST Min. 20.000:1 INTRARI/IESIRI 1x HDMI in (v1.4a3D), 1xHDMI in (v1.4a3D + MHL), 1xVGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service; AUDIO Min. 10W; ZOOM 1.2x Manual LAMPA max.285W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright; CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE ~1.22 - 1.46 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9; CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical; CONSUM DE ENERGIE max - 350W Bright mode / 290W Eco mode (<0.5W Standby); SECURITATE Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI 15m; GARANTIE Minim 2 ani la proiector, minim 12 luni pentru lampa |  |
| 2.2 |  | SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul Display Tilt Adjustment +/-30° rotation, +/-20° pitch and roll Horizontal Shift 7.1 cm Maximum Load Capacity 15 kg Distanta maxima intre tavan si proiector 10-12 cm; Greutate max. 1.2 kg GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 2.3 |  | ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Type Motorised Format 16:9 Gain 1.0 Trigger +12V for projection system automatization; Screen Material Glass-fibre Matte White; Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R; Viewing Size (wxh) (mm) 2340 x 1320; Diagonal Viewing (inch)106; Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55; Black Border Top (mm) 300; Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113; Includded in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brakets for wall/ceiling mount; GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 2.4 |  | HDMI WIRELESS ADAPTER | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Posibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate; Audio Support Yes Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A Range up to 10m Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Desktop software Includded Mobile software Includded Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 2.5 |  | LAPTOP | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Monitor min.15,6 FullHD; CPU: min 2.0GHz base, 3.4GHz turbo, 4MB cashe RAM: min 8GB DDR4; SSD: min 240GB; GARANTIE: minim 24 luni |  |
| 2.6 |  | INSTALARE SI SETARE | serv | 1 | Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat se va efectua de operatorul economic |  |
| 3. |  | Lotul 3. Sistem de proiectie automatizat pentru IMSP Institutul Mamei si al Copilului |  |  |  | 49000,00 |
| 3.1 |  | VIDEOPROIECTOR | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080; LUMINOZITATE; Min. 5000 ANSI Lumens; CONTRAST; Min. 20.000:1;INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x 3.2RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mo3.3use/service; AUDI3.4O; Min. 10W; ZOOM 3.5 1.2x Manual LAMPA ma3.6x.285W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright; CULORI EXPUSE 1073.4 Million; RAPORTUL DE PROIECTARE~1.22 - 1.46; DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9; CORECTIA TRAPEZOIDALA± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE max - 350W Bright mode / 290W Eco mode (< 0.5W Standby); SECURITATE Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI 15m; GARANTIE Minim 2 ani la proiector, minim 12 luni pentru lampa |  |
| 3.2 |  | SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul Display Tilt Adjustment +/-30° rotation, +/-20° pitch and roll Horizontal Shift 7.1 cm Maximum Load Capacity 15 kg Distanta maxima intre tavan si proiector 10-12 cm; Greutate max. 1.2 kg; GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 3.3 |  | ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Type Motorised; Format 16:9 Gain 1.0; Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White; Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2340 x 1320 Diagonal Viewing (inch) 106 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113; Includded in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brakets for wall/ceiling mount GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 3.4 |  | HDMI WIRELESS ADAPTER | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Posibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate; Audio Support Yes; Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A; Range up to 10m; Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+; Desktop software Includded Mobile software Includded Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL GARANTIE: minim 12 luni |  |
| 3.5 |  | LAPTOP | buc | 1 | Specificatii minime solicitate: Monitor min.15,6 FullHD CPU: min 2.0GHz base, 3.4GHz turbo, 4MB cashe RAM: min 8GB DDR4 SSD: min 240GB GARANTIE: minim 24 luni |  |
| 3.6 |  | INSTALARE SI SETARE | serv | 1 | Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat se va efectua de operatorul economic |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 406300,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 5. | Specificații de preț | original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 10. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 11. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 12. | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 13. | Declarația privind situația personală a operatorului economic | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind asigurarea transportului, livrării instalării și/sau conectării bunurilor la sediul indicat de către beneficiar | - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, în conformitate cu specificațiile tehnice din invitația de participare | DA |
| 15. | Declarație privind asigurarea garanției și postgaranției | - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, în conformitate cu specificațiile tehnice din invitația de participare; | DA |
| 16. | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimelor 3 ani | – cu o valoare minim 75% decît valoarea viitorului contract. | DA |
| 17. | Certificat al centrului de deservire autorizat de producător | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.01.19

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria Craveț      ____________________              L.Ș.