Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35111300-8 | Stingătoare auto cu pulbere tip P2 |  |  |  | Stingătoare auto 2 kg tip P2, încărcat cu pulbere, noi în complet cu mufă și suport obligatoriu, cu etichetă originală; termenul de garanție până minim martie anul 2025; reîncărcabile; omologate pe teritoriul RM. |  |  |
|  | Stingătoare cu pulbere tip P4 |  |  |  | Stingător cu pulbere, tip P4, 4 kg, încărcat cu pulbere, noi în complet cu furtun și suport obligatoriu, cu etichetă originală; termenul de garanție până minim martie anul 2025; reîncărcabile; omologate pe teritoriul RM. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________