Anunț de participare

Denumirea autorităţii contractante:	IP USMF Nicolae Testemițanu

Tip procedură achiziție:	achiziție de valoare mică

Obiectul achiziții:

Cod CPV:

Piese pentru compresor

42100000-0

| Nr. d/r | Denumirea lotului | Unităţi de măsură | Cantitatea | Suma totală fără TVA (lei) per Lot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |
| 1. | Filtru bactericid de intrare a aerului. Compatibile cu compresorul de model: AC 1800 anul 2015 -2017 produs de compania Cottani, Italia. | buc | 18 | 10 585,00 |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 2. | Valve într-o singură direcție. Compatibile cu compresorul de model: AC 1800 anul 2015 -2017 produs de compania Cottani, Italia. | buc | 18 | 11 781,00 |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 3. | Valvă electromagnetică normal deschisă 220 V . Compatibile cu compresorul de model: AC 1800 anul 2015 -2017 produs de compania Cottani, Italia. | buc | 18 | 19 000,00 |
|  | Lot 4 |  |  |  |
| 4. | Granule pentru Sistema de aspirare și uscare a aerului produs de compresor, în set garnituri și filtre, 30.6 kg. (1.7 kg la fiecare filtru). Compatibile cu compresorul de model: AC 1800 anul 2015 -2017 produs de compania Cottani, Italia. | kg | 30,6 | 12 390,00 |
|  | Lot 5 |  |  |  |
| 5. | Termorulmenți. Compatibile cu compresorul de model: AC 1800 anul 2015 -2017 produs de compania Cottani, Italia. | buc | 24 | 12 000,00 |
|  | TOTAL |  |  | 65 756,00 |

Notă: Livrarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile de la solicitarea Autorității contractante.

# Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Oferta | – original, autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2 | -Specificații tehnice | - conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/ codul producătorului, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3 | -Specificații de preț | - conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4 | -Certificat de înregistrare | – copie - autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5 | -Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | - copie- autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | -Ultimul raport financiar | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | -Certificat privind atribuirea contului bancar | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic. | Obligatoriu |