| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor de tip RVS – 700m3 |  |  |  | Controlul vizual al metalului; Controlul ultrasonor a imbinarilor prin sudura; Grosimometria metalului; Emiterea raportului tehnic al recipientului. |  |  |
| Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor de tip RVS – 460m3 |  |  |  | Controlul vizual al metalului; Controlul ultrasonor a imbinarilor prin sudura; Grosimometria metalului; Emiterea raportului tehnic al recipientului. |  |  |
| Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor de tip R-60 – 60m3 |  |  |  | Controlul vizual al metalului; Controlul ultrasonor a imbinarilor prin sudura; Grosimometria metalului; Emiterea raportului tehnic al recipientului. |  |  |
| Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor e tip R-50 – 50m3 |  |  |  | Controlul vizual al metalului; Controlul ultrasonor a imbinarilor prin sudura; Grosimometria metalului; Emiterea raportului tehnic al recipientului. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________ |