| Eficientizarea serviciului radiologic si de radioprotectie in cadrul IMSP Policlinica de Stat | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatii - Biroul 117, punct de control

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie (Biroul 117, punct de control) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Usi Radiologie) |  |  | kg |  | 180,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,378 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,378 |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - deblocarea ferestrei existente |  |  | m2 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,0152 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,0152 |  |  |
| 4 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,188 |  |  |
| 5 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru cabinet radiologic 1,13x2,07 m, metalica, antiincendiara, dubla; oarba; cu echivalent de plumb 2,5pb; grosimea tabla plumb 2.5 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschidere cercevea de trecere dreapta -900 mm, cercevea secundara cu zavor, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc) |  |  | m2 |  | 2,34 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,7516 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,053 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,4446 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,6318 |  |  |
|  | 2812106306*1, |  | Usa pentru cabinet radiologic 1,13x2,07 m, metalica, antiincendiara, dubla; oarba; cu echivalent de plumb 2,5pb; grosimea tabla plumb 2.5 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschidere cercevea de trecere dreapta -900 mm, cercevea secundara cu zavor, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc) |  |  | m2 |  | 2,34 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,6318 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,3159 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,1824 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0094 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,17 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,755 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0023 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0468 |  |  |
| 6 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (cu fizarea deschiderii, produs german, calculat pentru cercevea cu greutatea de 90 kg, ciclu de deschideri-inchideri -500 mii) sau mai bine |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 29522700070001 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor(cu fizarea deschiderii, produs german, calculat pentru cercevea cu greutatea de 90 kg, ciclu de deschideri-inchideri -500 mii) sau mai bine |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 7 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru cabinet radiologic 0,80x2,10 m, metalica, antiincendiara; oarba; cu echivalent de plumb 1,0pb; grosimea tabla plumb 1 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschiderea de stinga, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,9472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3192 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,4536 |  |  |
|  | 2812106306013* |  | Usa pentru cabinet radiologic 0,80x2,10 m, metalica, antiincendiara; oarba; cu echivalent de plumb 1,0pb; grosimea tabla plumb 1 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschiderea de stinga, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc) |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4704 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,2352 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,352 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0084 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0336 |  |  |
| 8 | RpCM05A |  | Ceruirea si lustruirea cu masina de frecat placaje - scoaterea straturilor de vopsea existente (aplicativ k-0,4 la resurse, din resurse doar manopera si utilaje) |  |  | m2 |  | 4,82 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,0848 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2699 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2940420007686 |  | Masina de frecat placaje |  |  | h-ut |  | 2,1208 |  |  |
| 9 | RpCO09A |  | Revizuirea cercevelelor simple, executate din cherestea de rasinoase |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811237310026 |  | Coltare simple pentru ferestre si usi 80 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 10 | RpCO42B |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2863146310847 |  | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 11 | RpCO42D |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere - se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 28631463109521 |  | Minere - se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 12 | RpCO42E |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale Lacata - se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 28631463102251 |  | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare Lacata - se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 13 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  | 5,46 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 14 | RpCR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  |  | m2 |  | 5,32 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,5328 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 1,064 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,66 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 1,064 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 0,931 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 1,197 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0532 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0532 |  |  |
| 15 | CF63A |  | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm - glafuri |  |  | m2 |  | 2,94 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,116 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1764 |  |  |
|  | 1421102200578 |  | Concentrat de baritina (nisip de baritina) |  |  | kg |  | 128,575 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 9,799 |  |  |
|  | 1421102200579 |  | Nisip |  |  | kg |  | 8,6113 |  |  |
|  | 2462106100005 |  | Clei PVA |  |  | l |  | 0,8908 |  |  |
|  | 2430226101024 |  | Grund |  |  | kg |  | 0,8908 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0119 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0235 |  |  |
| 16 | CK26C |  | Aplicativ Coltar din mase plastice sau aluminiu cu plasa (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 28,56 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,2848 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2856 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Coltar din masa plastica sau aluminiu cu plasa |  |  | m |  | 28,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2856 |  |  |
| 17 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 10,72 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,9299 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,216 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 156,6192 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1201 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8469 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,3173 |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,72 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3216 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,608 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,536 |  |  |
| 19 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale, utilaje |  |  | m2 |  | 10,72 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,072 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 22,6171 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0214 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0214 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,72 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3216 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,608 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,536 |  |  |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,72 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,896 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,288 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,6432 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,36 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,536 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0214 |  |  |
| 22 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
| 24 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 3,32 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,2948 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2948 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,166 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |  |
| 25 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,898 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,898 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,966 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,3728 |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 35,592 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,932 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 771,16 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,4914 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5932 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7796 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7118 |  |  |
| 27 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm) |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 35,592 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,1184 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 765,228 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,4914 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7118 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0678 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5339 |  |  |
| 28 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 50,66 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,8544 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 778,9735 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,5822 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2037 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1277 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5066 |  |  |
| 29 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti) (Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 50,66 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 101,32 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 60,2854 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 7,637 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 17,8197 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 267,2948 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 51,9316 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 7,637 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 56,0046 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar |  |  | m2 |  | 53,459 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0764 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5066 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,6079 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10,132 |  |  |
| 30 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinzisoare |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 3,645 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,405 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,1674 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,5418 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,4644 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,261 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,0594 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0414 |  |  |
| 31 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,153 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0414 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,206 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0022 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0108 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0022 |  |  |
| 32 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Fixare grinzisoare |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,40 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
| 33 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip placaj neslefuit de 22 mm grosime |  |  | m2 |  | 5,34 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,2282 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,267 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,534 |  |  |
|  | 2020132920527 |  | Placi placaj neslefuit 22 mm |  |  | m2 |  | 5,607 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1602 |  |  |
| 34 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti) (Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) (se exclude autonivelant) |  |  | m2 |  | 5,34 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,68 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,3546 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 0,805 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 1,8783 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 5,474 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 0,805 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 5,9034 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar |  |  | m2 |  | 5,635 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0081 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0534 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,0641 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,068 |  |  |
| 35 | CK18C |  | Montarea profil de racord covor pvc (se exclude nisip, ciment) |  |  | m |  | 35,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,256 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Profil de racord covor pvc |  |  | m |  | 37,38 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 213,60 |  |  |
| 36 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiunile placilor, tipul si coloristica se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,32 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,6652 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9628 |  |  |
|  | 2661112805700. |  | Placi sau piscoturi de gresie (dimensiunile placilor, tipul si coloristica se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,4196 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 13,446 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,996 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 66,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 2,988 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1494 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0398 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 28,70 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,2296 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0717 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0287 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0177 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,0057 |  |  |
| 38 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 14,53 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 11,624 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,624 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0436 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2179 |  |  |
| 39 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (bagheta de protectie perete) |  |  | m2 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,141 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,141 |  |  |
| 40 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,598 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,552 |  |  |
| 41 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 139,94 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,7928 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,991 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,997 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,3994 |  |  |
| 42 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 139,94 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 19,5916 |  |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 37,7838 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,997 |  |  |
| 43 | CF18A k-3 |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 1,836 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  |  | m |  | 9,18 |  |  |
|  | 26621027010003 |  | Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  | m2 |  | 4,8195 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 27,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 44 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 135,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 189,616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,632 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 422,12 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,0632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9481 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5418 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,0835 |  |  |
| 45 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,578 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 135,179 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 18,4335 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0369 |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,6867 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,4335 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,1445 |  |  |
| 47 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 149,9258 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 877,4346 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4916 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,7083 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,9662 |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,6867 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,4335 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,1445 |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale, utilaje |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 55,3005 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,289 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 259,2733 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2458 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2458 |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,6867 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,4335 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,1445 |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 122,89 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 67,5895 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 49,156 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,3734 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 61,445 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,1445 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2458 |  |  |
| 52 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiarul, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 17,05 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 38,3625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,41 |  |  |
|  | 26701122030001 |  | Placi tip faianta - cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiaru |  |  | m2 |  | 17,9025 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,82 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 341,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,6265 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1364 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 68,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,341 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2046 |  |  |
| 53 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x500 H (se exclude lant) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 28112363061200 |  | Grila ventilatie 200x500 H |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 54 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250 (se exclude lant) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie 200x250 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 55 | CI18C |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,075 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,1507 |  |  |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l |  | 0,2261 |  |  |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg |  | 0,1507 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 9,045 |  |  |
|  | 2812106305800 |  | Profil, banda de mascare din PVC |  |  | m |  | 1,5829 |  |  |
|  | 2670112202900 1 |  | Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 1,5829 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
| 56 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau pal melaminat 18 mm, inclusiv diblurile |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |
|  | 2030127329586* |  | Masca din baghete de lemn sau pal melaminat 18 mm pentru radiatoare |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0046 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Repararii la sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 6,96 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,1136 |  |  |
| 58 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,932 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,792 |  |  |
| 59 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,40 |  |  |
| 60 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 61 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 62 | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 63 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 64 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 65 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 45,32 |  |  |
| 66 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |  |
| 67 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
| 68 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
| 69 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
| 70 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
| 71 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 72 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FE |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 287527001021 |  | Racord PPR 25x3/4" FE |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 73 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 74 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
| 75 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
| 76 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
| 77 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Repararii la sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 79 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 80 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
| 81 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
| 82 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
| 83 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
| 84 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot fix 20x1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 28752741100012 |  | Cot fix 20x1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
| 85 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 291312420210 |  | Robinet de serviciu 1/2 |  |  | buc |  | 2,01 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,01 |  |  |
| 86 | RpSA14B |  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  |  | m |  | 3,213 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  |  | buc |  | 0,6615 |  |  |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  |  | buc |  | 0,315 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  |  | buc |  | 0,126 |  |  |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  |  | buc |  | 0,189 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  | buc |  | 0,0945 |  |  |
| 87 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
| 88 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
| 89 | RpSF06A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
| 90 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 252121678 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | m |  | 2,06 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 91 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 25231567210377 |  | Cot d50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 92 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de scurgere d110 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2521216720321 |  | Teava de scurgere d110 mm |  |  | m |  | 1,03 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 93 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
| 94 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
| 95 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 261213254710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
| 96 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 97 | SE59A |  | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 29241273568000 |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
| 98 | SE59A |  | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. - Suport hirtie pentru lavuar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 292412735400* |  | Suport hirtie pentru lavuar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
| 99 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,096 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 100 | VA02B2 |  | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1212 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,5454 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1212 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,5818 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,097 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 16,362 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3636 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0727 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 193,92 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,4848 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 87,264 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 193,92 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 193,92 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 3,32 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3984 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,498 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,166 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0332 |  |  |
| 102 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,32 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,4648 |  |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 0,8964 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,166 |  |  |
| 103 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi speciale tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 106,96 |  |  |
|  | 2662102701000* |  | Placi ghips-carton (placi speciale tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) |  |  | m2 |  | 59,094 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 51,7213 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 123,816 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 132,258 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 42,6321 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 15,2519 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,9245 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 92,862 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 911,1732 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2576 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,80 |  |  |
| 105 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,864 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 65,252 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 8,898 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0178 |  |  |
| 106 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 90,7596 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 423,5448 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2373 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,6863 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,1567 |  |  |
| 107 | CF53B k-3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | -59,32 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -55,1676 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -254,4828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,178 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,7118 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,8474 |  |  |
| 108 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane Baghetele la tavan |  |  | m |  | 38,46 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 15,384 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,923 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 57,69 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate - Baghetele la tavan |  |  | m |  | 41,1522 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0577 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0769 |  |  |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,7796 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,898 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,966 |  |  |
| 110 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale, utilaje |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,694 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,932 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 125,1533 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1186 |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,7796 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,898 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,966 |  |  |
| 112 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 59,32 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,626 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 23,728 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,5592 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 29,66 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,966 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1186 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 14,62 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,2984 |  |  |
| 114 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 14,62 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,2282 |  |  |
| 115 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 14,62 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,3465 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie (Biroul 117, punct de control) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cost Covor PVC procurat de beneficiar inclusiv cheltuieli de transport si depozitare fara TVA |  | -16103 lei |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |