	Eficientizarea serviciului radiologic si de radioprotectie in cadrul IMSP Policlinica de Stat
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Lucrari de reparatii - Biroul 117, punct de control
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie (Biroul 117, punct de control)

	
	
	


	
	
	1.1. Timplarie

	
	
	

	1
	RpCP45A


	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Usi Radiologie) 


	kg
	180,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	5,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,144

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,54

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,90

	2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 


	m2
	1,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,378

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,378

	3
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - deblocarea ferestrei existente 


	m2
	2,16

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0152

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0152

	4
	CK32B


	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera 


	m2
	6,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,396

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,188

	5
	CK12D


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru cabinet radiologic 1,13x2,07 m, metalica, antiincendiara, dubla; oarba; cu echivalent de plumb 2,5pb; grosimea tabla plumb 2.5 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschidere cercevea de trecere dreapta -900 mm, cercevea secundara cu zavor, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc) 


	m2
	2,34

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,7516

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,053

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4446

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,6318

	
	2812106306*1,
	Usa pentru cabinet radiologic 1,13x2,07 m, metalica, antiincendiara, dubla; oarba; cu echivalent de plumb 2,5pb; grosimea tabla plumb 2.5 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschidere cercevea de trecere dreapta -900 mm, cercevea secundara cu zavor, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc)
	m2
	2,34

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6318

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,3159

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1824

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0094

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,17

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,755

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0023

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0468

	6
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (cu fizarea deschiderii, produs german, calculat pentru cercevea cu greutatea de 90 kg, ciclu de deschideri-inchideri -500 mii) sau mai bine 


	buc
	1,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	29522700070001
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor(cu fizarea deschiderii, produs german, calculat pentru cercevea cu greutatea de 90 kg, ciclu de deschideri-inchideri -500 mii) sau mai bine
	buc
	1,00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,03

	7
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru cabinet radiologic 0,80x2,10 m, metalica, antiincendiara; oarba; cu echivalent de plumb 1,0pb; grosimea tabla plumb 1 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog;  intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschiderea de stinga, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc) 


	m2
	1,68

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,9472

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,672

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3192

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,4536

	
	2812106306013*
	Usa pentru cabinet radiologic 0,80x2,10 m, metalica, antiincendiara; oarba; cu echivalent de plumb 1,0pb; grosimea tabla plumb 1 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog;  intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschiderea de stinga, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc)
	m2
	1,68

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4704

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,2352

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,352

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0084

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,84

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,176

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0017

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0336

	8
	RpCM05A


	Ceruirea si lustruirea cu masina de frecat placaje - scoaterea straturilor de vopsea existente (aplicativ k-0,4 la resurse, din resurse doar manopera si utilaje) 


	m2
	4,82

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,0848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2699

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0096

	
	2940420007686
	Masina de frecat placaje
	h-ut
	2,1208

	9
	RpCO09A


	Revizuirea cercevelelor simple, executate din cherestea de rasinoase  


	buc
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,69

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,33

	
	2010102904353
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,008

	
	2811237310026
	Coltare simple pentru ferestre si usi  80
	buc
	4,00

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	12,00

	
	2873145886928
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111
	kg
	0,04

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,40

	
	2430226100046
	Grund de ulei
	kg
	0,025

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,035

	
	2940420007682
	Masina de timplarie (abricht)
	h-ut
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,025

	10
	RpCO42B


	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate 


	buc
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,72

	
	2010102904353
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,002

	
	2874145886928
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111
	kg
	0,035

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,01

	
	2430226100747
	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79
	kg
	0,008

	
	2863146310847
	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547
	buc
	3,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001

	11
	RpCO42D


	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere - se va coordona cu beneficiarul 


	buc
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,20

	
	2873145886928
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111
	kg
	0,006

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	6,00

	
	28631463109521
	Minere - se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001

	12
	RpCO42E


	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale Lacata - se va coordona cu beneficiarul 


	buc
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,88

	
	28631463102251
	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare Lacata - se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	8,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001

	13
	CK07B


	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi  


	m
	5,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,416

	
	2010212946000
	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre
	m
	5,46

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,078

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,052

	14
	RpCR13B


	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi 


	m2
	5,32

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,5328

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,532

	
	2430226101350
	Chit de cutit alchidic C 895-7
	kg
	1,064

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	2,66

	
	2430226109456
	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1
	kg
	1,064

	
	2430226100981
	Grund alchid orce culoare
	kg
	0,931

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	1,197

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0532

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0532

	15
	CF63A


	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm - glafuri 


	m2
	2,94

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,116

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,882

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1764

	
	1421102200578
	Concentrat de baritina (nisip de baritina)
	kg
	128,575

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	9,799

	
	1421102200579
	Nisip
	kg
	8,6113

	
	2462106100005
	Clei PVA
	l
	0,8908

	
	2430226101024
	Grund
	kg
	0,8908

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0119

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0118

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0235

	16
	CK26C


	Aplicativ Coltar din mase plastice sau aluminiu cu plasa (se exclud suruburi) 


	m
	28,56

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,2848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2856

	
	2521106718393
	Coltar din masa plastica sau aluminiu cu plasa
	m
	28,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2856

	17
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 


	m2
	10,72

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,9299

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,216

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	156,6192

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1201

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8469

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,3173

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	10,72

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3216

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,608

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,536

	19
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale, utilaje 


	m2
	10,72

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,824

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,072

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	22,6171

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0214

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0214

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	10,72

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3216

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,608

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,536

	21
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 


	m2
	10,72

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,896

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,288

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6432

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,36

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,536

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0214

	22
	CK32B


	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare 


	m2
	6,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,32

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,96

	
	28121063084320*
	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare
	m2
	6,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,056

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,20

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6,60

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.2. Pardoseli

	
	
	

	23
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag 


	m2
	56,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	15,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,12

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	1,40

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,68

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,24

	24
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	3,32

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,2948

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2948

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,166

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,166

	25
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	59,32

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	8,898

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,898

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	2,966

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,3728

	26
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	59,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	35,592

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,932

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	771,16

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,4914

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5932

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7796

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7118

	27
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm) 


	m2
	59,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	35,592

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,1184

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	765,228

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,4914

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7118

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0678

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5339

	28
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  


	m2
	50,66

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,8544

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	778,9735

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,5822

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2037

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,1277

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5066

	29
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti) (Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) 


	m2
	50,66

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	101,32

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	60,2854

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	7,637

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	17,8197

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	267,2948

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	51,9316

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	7,637

	
	2521106718386
	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala!
	m
	56,0046

	
	2523116716346
	Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar
	m2
	53,459

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0764

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5066

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,6079

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10,132

	30
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinzisoare 


	m3
	0,18

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	3,645

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,405

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	1,35

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0018

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,1674

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,0216

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	0,612

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,5418

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	0,4644

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	0,54

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,261

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,027

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,0594

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,0414

	31
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 


	m3
	0,18

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,153


	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,0414

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,306

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	1,206

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0022

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,18

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0009

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0108

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0022

	32
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Fixare grinzisoare 


	buc
	82,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,40

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	82,00

	33
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip placaj neslefuit de 22 mm grosime 


	m2
	5,34

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,2282

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,267

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,534

	
	2020132920527
	Placi placaj neslefuit 22 mm
	m2
	5,607

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1602

	34
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti) (Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) (se exclude autonivelant) 


	m2
	5,34

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	10,68

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,3546

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,805

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	1,8783

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	5,474

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,805

	
	2521106718386
	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala!
	m
	5,9034

	
	2523116716346
	Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar
	m2
	5,635

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0081

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0534

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0641

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,068

	35
	CK18C


	Montarea profil de racord covor pvc (se exclude nisip, ciment) 


	m
	35,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,256

	
	2743123549025
	Profil de racord covor pvc
	m
	37,38

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	213,60

	36
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiunile placilor, tipul si coloristica se va coordona cu beneficiarul) 


	m2
	3,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	8,6652

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9628

	
	2661112805700.
	Placi sau piscoturi de gresie (dimensiunile placilor, tipul si coloristica se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	3,4196

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	13,446

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,996

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	66,40

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	2,988

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1494

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0398

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.3. Pereti 

	
	
	

	37
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 


	kg
	28,70

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,2296

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0717

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0287

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0118

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0177

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0057

	38
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	14,53

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	11,624

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,624

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0436

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2179

	39
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (bagheta de protectie perete) 

	m2
	0,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,141

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,141

	40
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. 


	m2
	4,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,598

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,552

	41
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 


	m2
	139,94

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,7928

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,991

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,997

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3994

	42
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) 


	m2
	139,94

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19,5916

	
	24302261010100
	Grund Betonocontact
	kg
	37,7838

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,997

	43
	CF18A 
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)    (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)  


	m2
	4,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,15

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	1,836

	
	2513206621500
	Banda de armare
	m
	9,18

	
	26621027010003
	Placi ghips-carton  (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)
	m2
	4,8195

	
	2664102101145
	Mortar adeziv
	kg
	27,54

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,009

	44
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 


	m2
	135,44

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	189,616

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,632

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 422,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,0632

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9481

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5418

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,0835

	45
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 


	m2
	122,89

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	24,578

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	135,179

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	18,4335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0369

	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	122,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,6867

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,4335

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,1445

	47
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	122,89

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	149,9258

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	877,4346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4916

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,7083

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,9662

	48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	122,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,6867

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,4335

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,1445

	49
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale, utilaje 


	m2
	122,89

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	55,3005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,289

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	259,2733

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2458

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2458

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	122,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,6867

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,4335

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,1445

	51
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 


	m2
	122,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	67,5895

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	49,156

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,3734

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	61,445

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,1445

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2458

	52
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiarul, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  


	m2
	17,05

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	38,3625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,41

	
	26701122030001
	Placi tip faianta - cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiaru
	m2
	17,9025

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,82

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	341,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,6265

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1364

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	68,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,341

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2046

	53
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x500 H (se exclude lant) 


	buc
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,09

	
	28112363061200
	Grila ventilatie 200x500 H
	buc
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,50

	54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250 (se exclude lant) 


	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	2811236306200
	Grila ventilatie 200x250  
	buc
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,00

	55
	CI18C


	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) 


	m
	1,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,075

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1507

	
	2430226109081
	Diluant prenadez
	l
	0,2261

	
	2873145888000
	Cuie, tinte albe
	kg
	0,1507

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	9,045

	
	2812106305800
	Profil, banda de mascare din PVC 
	m
	1,5829

	
	2670112202900 1
	Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m
	1,5829

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,003

	56
	CK30B


	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau pal melaminat 18 mm, inclusiv diblurile 


	m2
	4,60

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,15

	
	2430226100046
	Grund de ulei
	kg
	0,138

	
	2030127329586*
	Masca din baghete de lemn sau pal melaminat 18 mm pentru radiatoare
	m2
	4,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,84

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0046

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,046

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	1.4. Repararii la sistemul de incalzire

	
	
	

	57
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  


	m2
	6,96

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,1136

	58
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 


	m
	36,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	10,80

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	10,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2,16

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	4,932

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,792

	59
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" 


	buc
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,28

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,064

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,40

	60
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 


	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,40

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	12,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	24,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,80

	61
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) 


	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20

	62
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (se exclude radiator) 


	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,08

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,16

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,50

	63
	
	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari 

	buc
	40,00

	
	222
	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari
	buc
	40,00

	64
	
	Garnituri 

	buc
	16,00

	
	2212
	Garnituri
	buc
	16,00

	65
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 

	m
	44,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,40

	
	25212167100001
	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25
	m
	45,32

	66
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" 


	buc
	44,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,80

	
	28752742040002
	Bratara fixare 1"
	buc
	44,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	2,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	44,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	44,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	44,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,40

	67
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 


	buc
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,08

	
	28752741140102
	Teu PPR d25
	buc
	8,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,056

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,208

	68
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 


	buc
	24,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,32

	
	28752741104102
	Cot PPR d25
	buc
	24,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,48

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,168

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,432

	69
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	44,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,52

	70
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	44,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,96

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,76

	71
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm 


	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,54

	
	28752741410102
	Robinet PPR d25 mm
	buc
	3,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,021

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,054

	72
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FE 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,08

	
	287527001021
	Racord PPR 25x3/4" FE
	buc
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,042

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,108

	73
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez  PPR 25x3/4" FI 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,08

	
	28754021
	Racord olandez  PPR 25x3/4" FI
	buc
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,042

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,108

	74
	IC30D


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 


	buc
	12,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,24

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4
	buc
	12,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,24

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,48

	75
	IC30C


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 


	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,66

	
	25231456713800
	Dop radiator 3/4
	buc
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,048

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,096

	76
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 


	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,30

	
	29131345040000
	Robinet de aerisire 3/4
	buc
	3,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,30

	77
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 


	buc
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,38

	
	2875255744700
	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4
	buc
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,24

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Repararii la sistemul de incalzire
	            
	

	 
	
	1.5. Lucrari tehnico-sanitare

	
	
	

	78
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	79
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,85

	80
	RpSC16A


	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,12

	81
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,10

	82
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 


	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18

	83
	RpSB03B


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm 


	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,24

	84
	IC37B


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot fix 20x1/2 


	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,54

	
	28752741100012
	Cot fix 20x1/2
	buc
	2,00

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	0,20

	85
	RoSD18A


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32

	
	291312420210
	Robinet de serviciu 1/2
	buc
	2,01

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	2,01

	86
	RpSA14B


	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 


	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,04

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	3,213

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,63

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,6615

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	0,315

	
	2523156713500
	Mufa din PVC rigid, tip G, 
	buc
	0,126

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,189

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	0,0945

	87
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" 


	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,87

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4
	buc
	3,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,015

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,93

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0036

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,003

	88
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 


	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,45

	89
	RpSF06A


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 


	10 m
	0,30

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,03

	90
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	252121678
	Teava din material plastic pentru canalizare d50
	m
	2,06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,008

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024

	91
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d50 mm 


	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,52

	
	25231567210377
	Cot d50 mm
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024

	92
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de scurgere d110 mm  


	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,38

	
	2521216720321
	Teava de scurgere d110 mm
	m
	1,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015

	93
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	1,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	94
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,306

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0302

	95
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	261213254710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,08

	96
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	97
	SE59A


	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35

	
	29241273568000
	Distribuitor de sapun lichid
	buc
	1,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,04

	98
	SE59A


	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. - Suport hirtie pentru lavuar 


	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35

	
	292412735400*
	Suport hirtie pentru lavuar
	buc
	1,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,04

	99
	RpVA35B


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm  


	m2
	12,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	7,68

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,096

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,36

	100
	VA02B2


	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau  aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 


	m2
	12,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	27,72

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1212

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,5454

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,1212

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,5818

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,097

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	16,362

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3636

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0727

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	193,92

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,4848

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	87,264

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	193,92

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	193,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,84

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari tehnico-sanitare
	            
	

	 
	
	1.6. Tavane

	
	
	

	101
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 


	m2
	3,32

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3984

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,498

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,166

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0332

	102
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) 


	m2
	3,32

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,4648

	
	24302261010100
	Grund Betonocontact
	kg
	0,8964

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,166

	103
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi speciale tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) 


	m2
	56,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	106,96

	
	2662102701000*
	Placi ghips-carton (placi speciale tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)
	m2
	59,094

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	51,7213

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	123,816

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	132,258

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	42,6321

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	15,2519

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,9245

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	92,862

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	911,1732

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2576

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,66

	104
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	56,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,68

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,80

	105
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 


	m2
	59,32

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,864

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	65,252

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,898

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0178

	106
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  


	m2
	59,32

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	90,7596

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	423,5448

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2373

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6863

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,1567

	107
	CF53B k-3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  


	m2
	-59,32

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-55,1676

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-254,4828

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,178

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,7118

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-2,8474

	108
	CJ04B


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane Baghetele la tavan 


	m
	38,46

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	15,384

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,923

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	57,69

	
	2812106305900
	Profiluri uzinate - Baghetele la tavan
	m
	41,1522

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0577

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0769

	109
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	59,32

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7796

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,898

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,966

	110
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale, utilaje 


	m2
	59,32

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	26,694

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,932

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	125,1533

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1186

	111
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  


	m2
	59,32

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7796

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,898

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,966

	112
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 


	m2
	59,32

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,626

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	23,728

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,5592

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	29,66

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,966

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1186

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.7. Alte lucrari

	
	
	

	113
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 


	t
	14,62

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,2984

	114
	TsH92B


	Incarcarea in auto 

	t
	14,62

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,2282

	115
	TsI50C10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km  


	t
	14,62

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,3465

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Alte lucrari
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de acizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie (Biroul 117, punct de control)
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cost Covor PVC procurat de beneficiar inclusiv cheltuieli de transport si depozitare fara TVA
	
	-16103 lei

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


