|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. _____________ din_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Reparația capitală, achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  |  | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| Lot nr.1: Reparația capitală, achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 |  | - Țeavă Ø219×6,0mm (Oțel 20 sau analog european) | m.l. | 164 |  |  |  |  |  |  |  | Termenul de schimbare a elementelor conductei antiincendiu din blocul principal, CET Sursa 1 trebuie să fie realizate din momentul semnării contractului și până la data de 30.11.2025. Adresa unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine). |  |  | Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării |  |  |
|  |  | - Cot 90o Ø219×6,0 (Oțel 20 sau analog european) | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cot 45o Ø219×6,0 (Oțel 20 sau analog european) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cot 90o Ø159×6,0 (Oțel 20 sau analog european 2) | buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cot 45o Ø159×6,0 (Oțel 20 sau analog european) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cot 90o Ø60×6,0 (Oțel 20 sau analog european) | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |