| s. Pirlita , raionul Ungheni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrari de terasamente la stadion

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 28,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 63,0000 |
| 2 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 4 480,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 224,0000 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 28,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 23,5200 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 84,42 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 15,9554 |
| 5 | TsD7B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 141,9600 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 254,9120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

Autoritatea contractantă          _________________________