Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și de finisare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Nisip |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nisip natural |  |  |  | - Nisip natural. Conform standardelor valabile. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit de producător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (operatorului economic)). |  |
|  | Nisip spălat |  |  |  | - Nisip spălat. Conform standardelor valabile. |  |  |
| LOT 2. Piatră spartă (pietriș) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piatră spartă 5-20mm |  |  |  | - Piatră spartă (pietriş) 5-20mm. Conform standardelor valabile. |  |  |
|  | Piatră spartă 20-40mm |  |  |  | - Piatră spartă (pietriş) 20-40mm. Conform standardelor valabile. |  |  |
| LOT 3. Ciment |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciment M-400 |  |  |  | - Ciment M-400. |  |  |
| LOT 4. Cărămidă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cărămidă ceramică |  |  |  | - Cărămidă ceramică 250x120x65 mm, plină. |  |  |
| LOT 5. Articole din metal pentru construcții |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=8mm |  |  |  | - Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=8mm. |  |  |
|  | Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=10mm |  |  |  | - Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=10mm. |  |  |
|  | Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=12mm |  |  |  | - Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=12mm. |  |  |
|  | Cuie pentru construcție 3x80mm |  |  |  | - Cuie pentru construcție 3x80mm. |  |  |
|  | Cuie pentru construcție 4x100mm |  |  |  | - Cuie pentru construcție 4x100mm. |  |  |
|  | Cuie pentru construcție 4x120mm |  |  |  | - Cuie pentru construcție 4x120mm. |  |  |
|  | Sârmă moale neagră 5,5 mm |  |  |  | - Sârmă moale neagră 5,5 mm, întinsă, oțel. |  |  |
| LOT 6. Cherestea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cherestea tivită 30x120x6000mm |  |  |  | - Cherestea tivită 30x120x6000mm (scândură). |  |  |
|  | Cherestea tivită 50x150x6000mm |  |  |  | - Cherestea tivită 50x150x6000mm (scândură). |  |  |
| LOT 7. Plăci din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă OSB-3 2500x1250x10mm |  |  |  | - Placă OSB-3 2500x1250x10mm. |  |  |
|  | Placă OSB-3 2500x1250x12mm |  |  |  | - Placă OSB-3 2500x1250x12mm. |  |  |
| LOT 8. Tablă profilată (cutată) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablă profilată (cutată) H=57mm |  |  |  | - Tablă profilată (cutată) H=57mm, Al-Zn. Grosimea minimă: 0,45mm. |  |  |
| LOT 9. Produse de izolare termică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm) |  |  |  | - Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3). |  |  |
|  | Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm) |  |  |  | - Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3). |  |  |
|  | Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu (în rulou 1x5m) |  |  |  | - Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu (în rulou 1x5m, Ct=0,039W/mK, Densitate=35kg/m3). |  |  |
|  | Saltea din vată minerală marca 125 g=80mm, perforată căptușită cu plasă metalică |  |  |  | - Saltea din vată minerală perforată căptușită cu plasă metalică de tip M2 (plasa Nr.12-1.2 din ambele părți) marca 125 g=80mm, conform GOST21880-86. |  |  |
|  | Material termoizolant reflectorizant „Armofol TK” |  |  |  | - Material termoizolant reflectorizant „Armofol TK” p=250gr/m2. |  |  |
|  | Material de protecție a stratului termoizolant, de tip Titanflex F300 |  |  |  | - Material de protecție a stratului termoizolant (material combinat din 3 straturi: folie de ALU și PVC modificat, 200-400mkm), de tip Titanflex F300. |  |  |
| LOT 10. Adezivi și amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amestec de injectare pentru umplerea și etanșarea cavităților 0,5-5,0mm, de tip Sikadur-52 Injection Normal |  |  |  | - Amestec de injectare pentru umplerea și etanșarea cavităților 0,5-5,0mm, A+B (rășini epoxidice 20kg și întăritor 10kg). Amestec de vâscozitate redusă, fără solvenți. De tip Sikadur-52 Injection Normal. |  |  |
|  | Adeziv epoxidic bi-component cu umplutură de ferosilicon, de tip Loctite EA 3478 |  |  |  | - Adeziv epoxidic bi-component cu umplutură de ferosilicon cu rezistență ridicată la contracție, de tip Loctite EA 3478. Se folosește pentru restabilirea suprafețelor supuse sarcinilor de comprimare sau sarcinilor de șoc (dinamice). Principalele domenii de utilizare: restabilirea canalurilor pentru pană și a îmbinărilor prin caneluri, refacerea lagărelor de alunecare, a dispozitivelor de prindere, a dispozitivelor de strângere, a roților zincate și a locașului lagărului (rulmentului). |  |  |
| LOT 11. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavea din beton (pavaj) |  |  |  | - Pavea din beton 30x30x3cm, vibroturnată, gri, amprentat tip cărămidă. |  |  |
| LOT 12. Materiale de finisare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faianță 200x300mm |  |  |  | - Faianță cu dimensiunea 200x300mm, ceramică, pentru pereți. |  |  |
|  | Gresie 300x300mm |  |  |  | - Gresie cu dimensiunea 300x300mm, ceramică/porțelanat, mat, pentru podea. |  |  |
|  | Adeziv universal pentru gresie și faianță |  |  |  | - Adeziv universal pentru gresie și faianță (pentru lucrări la interior și exterior). |  |  |
|  | Chit pentru rosturi (gresie, faianță) |  |  |  | - Chit pentru rosturi, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior. |  |  |
|  | Profil exterior pentru gresie și faianță |  |  |  | - Profil exterior pentru gresie și faianță, din plastic 2,5m*9mm. |  |  |
|  | Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5mm, 200buc |  |  |  | - Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5mm, 200buc. |  |  |
|  | Laminat g=12mm |  |  |  | - Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, culoare gri. |  |  |
|  | Plintă pentru podea 2500x22x59mm |  |  |  | - Plintă pentru podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri. |  |  |
|  | Îmbinare pentru plinta pentru podea 22x59mm |  |  |  | - Îmbinare pentru plinta pentru podea 22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri. |  |  |
|  | Colț interior pentru plinta pentru podea 22x59mm |  |  |  | - Colț interior pentru plinta pentru podea 22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri. |  |  |
|  | Colț exterior pentru plinta pentru podea 22x59mm |  |  |  | - Colț exterior pentru plinta pentru podea 22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri. |  |  |
|  | Plintă pentru tavan (cornișă) |  |  |  | - Plintă pentru tavan (cornișă), polistiren, 50mm. |  |  |
|  | Pânză din fibră de sticlă |  |  |  | - Pânză din fibră de sticlă (Стеклохолст) p=60g/m2. |  |  |
|  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă |  |  |  | - Adeziv pentru produse din fibră de sticlă, pentru lipirea țesăturilor de sticlă. |  |  |
|  | Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm |  |  |  | - Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm. |  |  |
|  | Profil de plafon CD ПП 60x27 L=3m |  |  |  | - Profil de plafon CD ПП 60x27x0,5mm L=3m. |  |  |
|  | Profil de contur UD ПН 28x27 L=3m |  |  |  | - Profil de contur UD ПН 28x27x0,5mm L=3m. |  |  |
|  | Suport drept gips-carton și profile 60x125mm |  |  |  | - Suport drept gips-carton și profile 60x125mm, oțel zincat (L=310mm, l=30mm, g=0,9mm). |  |  |
|  | Tencuială pe bază de ipsos |  |  |  | - Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). |  |  |
|  | Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos |  |  |  | - Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos, de tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). |  |  |
|  | Grund universal |  |  |  | - Grund universal pentru lucrări la interior și exterior. Bază acrilică, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport. |  |  |
|  | Profil de colț 25x25x2500mm |  |  |  | - Profil de colț 25x25x2500mm, material plastic, perforat. |  |  |
|  | Adeziv ermetic universal 280ml |  |  |  | - Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди) 280ml. |  |  |
|  | Adeziv universal „88” 100ml |  |  |  | - Adeziv universal „88” 100ml. |  |  |
|  | Chit pentru lemn 0,35kg |  |  |  | - Chit pentru lemn 0,35kg, pentru lucrări de interior/exterior. |  |  |
|  | Spumă poliuretanică 750ml |  |  |  | - Spumă poliuretanică 750ml, aplicare la exterior și interior, pentru toate anotimpurile. Profesională (aplicare cu pistol). |  |  |
|  | Silicon universal 280ml, transparent |  |  |  | - Silicon universal 280ml, transparent. |  |  |
|  | Plasă de șantier 1x50m |  |  |  | - Plasă de șantier 1x50m. Material - polietilenă. Culoare - portocaliu. Tip, formă - cu perforație (ochi) pătrată cu dimensiunea de 45x45mm±5mm, în rulou. Rezistentă la raze UV. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și de finisare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Nisip natural | t. | 150,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Nisip spălat | t. | 240,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Piatră spartă (pietriș) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Piatră spartă 5-20mm | t. | 140,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Piatră spartă 20-40mm | t. | 70,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Ciment M-400 | t. | 60,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4. Cărămidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Cărămidă ceramică | buc. | 15000,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5. Articole din metal pentru construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=8mm | m. | 600,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=10mm | m. | 600,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Armătură din oțel (oțel beton) A3 d=12mm | m. | 600,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Cuie pentru construcție 3x80mm | kg. | 200,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Cuie pentru construcție 4x100mm | kg. | 200,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Cuie pentru construcție 4x120mm | kg. | 60,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Sârmă moale neagră 5,5 mm | kg. | 100,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 5 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 6. Cherestea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Cherestea tivită 30x120x6000mm | m3 | 10,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Cherestea tivită 50x150x6000mm | m3 | 15,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7. Plăci din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Placă OSB-3 2500x1250x10mm | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Placă OSB-3 2500x1250x12mm | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8. Tablă profilată (cutată) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Tablă profilată (cutată) H=57mm | m2 | 500,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9. Produse de izolare termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm) | m2 | 5000,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm) | m2 | 3000,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu (în rulou 1x5m) | m2 | 500,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Saltea din vată minerală marca 125 g=80mm, perforată căptușită cu plasă metalică | m3 | 0,40 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Material termoizolant reflectorizant „Armofol TK” | m2 | 4000,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Material de protecție a stratului termoizolant, de tip Titanflex F300 | m2 | 1000,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 9 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 10. Adezivi și amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Amestec de injectare pentru umplerea și etanșarea cavităților 0,5-5,0mm, de tip Sikadur-52 Injection Normal | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv epoxidic bi-component cu umplutură de ferosilicon, de tip Loctite EA 3478 | kg. | 3,50 |  |  |  |  | 10 (zece) zile lucrătoare din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 10 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 11. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Pavea din beton (pavaj) | m2 | 100,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 11 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 12. Materiale de finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Faianță 200x300mm | m2 | 350,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Gresie 300x300mm | m2 | 300,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv universal pentru gresie și faianță | kg. | 2500,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Chit pentru rosturi (gresie, faianță) | kg. | 60,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Profil exterior pentru gresie și faianță | buc. | 60,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5mm, 200buc | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Laminat g=12mm | m2 | 200,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Plintă pentru podea 2500x22x59mm | m. | 150,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Îmbinare pentru plinta pentru podea 22x59mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Colț interior pentru plinta pentru podea 22x59mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Colț exterior pentru plinta pentru podea 22x59mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Plintă pentru tavan (cornișă) | m. | 300,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Pânză din fibră de sticlă | m2 | 500,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă | l. | 300,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm | buc. | 200,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Profil de plafon CD ПП 60x27 L=3m | buc. | 200,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Profil de contur UD ПН 28x27 L=3m | buc. | 200,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Suport drept gips-carton și profile 60x125mm | buc. | 400,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Tencuială pe bază de ipsos | kg. | 5000,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos | kg. | 1500,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Grund universal | kg. | 400,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Profil de colț 25x25x2500mm | buc. | 200,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv ermetic universal 280ml | buc. | 50,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv universal „88” 100ml | buc. | 5,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Chit pentru lemn 0,35kg | buc. | 15,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Spumă poliuretanică 750ml | buc. | 50,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Silicon universal 280ml, transparent | buc. | 75,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44100000-1 | Plasă de șantier 1x50m | m. | 100,00 |  |  |  |  | 5 (cinci) zile calendaristice din momentul plasării comenzii | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 12 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: