| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Lot : Material de control, calibrator, consumabile pentru analizatorul biochimic SELECTRA PRO XL |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Solutie de sistem | Solutie de sistem | Ambalate a câte 1 litru | L | 6 |  |  |  |
| 3.2 | Solutie hipoclorid 0.5 % | Solutie hipoclorid 0.5 % | Ambalate a câte 1 litru | L | 6 |  |  |  |
| 3.3 | Solutie de spalare de system(cleaning) | Solutie de spalare de system(cleaning) | Ambalate a câte 1 litru | L | 3 |  |  |  |
| 3.4 | Eprubeta pentru ser volum 2 ml | Eprubeta pentru ser volum 2 ml | Ambalate a câte 1000 | buc | 12000 |  |  |  |
| 3.5 | Rotor de chiuvete | Rotor de chiuvete | Ambalate a câte 3 | buc | 12 |  |  |  |
| 3.6 | Material de control normal | Material de control normal | Liofilizat, în flacon V: 5 ml | ml | 150 |  |  |  |
| 3.7 | Material de control patologic | Material de control patologic | Liofilizat, în flacon V: 5 ml | ml | 150 |  |  |  |
| 3.8 | Calibrator universal | Calibrator universal | Liofilizat, în flacon V: 3 ml | ml | 120 |  |  |  |
|  | Totat: |  |  |  |  |  |  |  |