Caiet de sarcini pentru proiectări

Proiectarea reparației capitale a sălii de tragere TIR (încăpere special amenajată, omologată, predestinată pentru desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor de tragere cu arme de foc), vestiarului, spațiilor sanitare și încăperilor tehnice din incinta clădirii administrative al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău.

Beneficiar:

- Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Faza de proiect:

- Proiectarea reparației capitale a sălii de tragere TIR (încăpere special amenajată, omologată, predestinată pentru desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor de tragere cu arme de foc), vestiarului, spațiilor sanitare și încăperilor tehnice din incinta clădirii administrative al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău.

- Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape.

- Coordonarea proiectului cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului): volumul complet și anume:

- Expertiza tehnică.

- Schița de proiect, inclusiv vizualizarea în 3D imagine.

- Design interior.

- Soluţii tehnice.

- Cartea coloristică.

- Arhitectura (soluții arhitectural constructive).

- Rezistenţa.

- Reţele interioare de electricitate.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare.

- Rețele  interioare de apă și canalizare.

- Rețele de monitorizare video, acces control, telefonie.

- Reţele de semnalizare şi depistare a incendiului.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

- Memoriul explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Sarcini și responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- Executarea lucrărilor de măsurare.

- Elaborarea documentației de proiect și deviz.

- Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

- Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz (cheltuielile pentru verificarea documentației de proiect și obținerea raportului de verificare a acestuia o va suporta compania de proiectare).

- Multiplicarea documentației de proiect în trei exemplare.

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 90 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului de achiziții la trezoreria de stat.

La semnarea contractului de achiziții, proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- Documentații și avize.

- Proiect tehnic.

- Caiet de sarcini.

- Coordonările cu instituțiile abilitate din RM.

- Deviz de cheltuieli.

Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic:

- 	Conform prevederilor art.1, aliniatului (2) al Legii nr.163 din 09.07.2010, obiectele cu caracter militar sau secret, se autorizează în mod special.

Baza proiectării:

- 	Tema de proiectare.

Menţiuni:

- 	Suprafața încăperii predestinate pentru desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor de tragere cu arme de foc 90 m2.

- 	Suprafața vestiarului, încăperii sanitare și a încăperilor tehnice 97 m2.

-	Lucrările de construcţie vor fi supravegheate de autorul proiectului iar cheltuielile de supraveghere vor fi suportate de compania de proiectare.

-	Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului  în 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic şi pe CD.