# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Cererea Ofertei de Prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri - Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a fasadei Dispensarului a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 - Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de reparație a fasadei Dispensarului a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I. Lucrari de reparație a fasadei la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau; buc; 1; Conform anexei 1. Total estimativ; 416086,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):  max. 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
|  | Nota | Punctele 1-3 cerințe obligatorii ce urmează a fi îndeplinite și încărcate în sistem pînă la deschiderea ofertelor, lipsa unui component sau neconformitate va fi calificată ca ofertă incompletă și nu va putea fi suplinită în temeiul art.17 din Lgea nr. 131/15 |  |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii / Sisteme internaționale de management al calității | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 14 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate- preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prețul | 80 |
| 2. | Experiența în domeniu | 10 |
| 3. | Temenul de execuție | 5 |
| 4. | Costul manoperei | 5 |

Nota:

Fiecare lot va fi evalut în parte după formula: Po = Pp+Pe+Pt+Pm

Pp = Pmin/Pof * 80%

Pe = Eof/Emax * 10%

Pt = Vmin/Vof * 5%

Pm = Vof/Vmax * 5 %

Nota: Po – punctajul ofertei

Pp – punctajul pentru prețul ofertei

Pe -  punctajul pentru experința în domeniu

Pt - punctajul pentru termenul de execuție

Pm - punctajul pentru costul manoperei

Pmin – prețul minim

Pof – prețul/costul ofertat

Eof – experiența în domeniu a ofertantului

Emax – experiența cea mai mare a ofertantului participant

Vmin – valoarea minimă ofertată

Vof – valaorea ofertata

Vmax - valoarea maximă ofertată

p- prețul – se va evalua coraport valoarea banească a ofertei (prețul)

e – experiența – se va evalua în coraport timpul existenței companiei pe piață în domeniul lucrărilor în zile

t – termenul de execuție – se va evalua în coraport timpul de execuție a lotului în zile

m – manopera – se va evalua în coraport cu costul maxim al manoperei ofertate

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Anexa 1

| IMSP Institutul de Cardiologie-Dispensar-Clinica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02/05-2020

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Despensarul Cardiologic- Fasada tip 1 |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,000 |
| 2 | RpCR42B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica | m2 | 300,000 |
| 3 | RpCJ06A1 | Reparatii de tencuieli interioaresi exsterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 55,000 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,000 |
| 5 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 285,000 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 300,000 |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 300,000 |
| 8 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 300,000 |
|  |  | Capitolul 2. DC-Fasada tip 2 |  |  |
| 9 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 36,000 |
| 10 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | 36,000 |
|  |  | Capitolul 3. DC-Fasada tip 3 |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din piatra la pereti | m2 | 5,000 |
| 12 | RMD13A | Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat | m2 | 5,000 |
| 13 | CI20B | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 4. DC-Vitrale.Fasada 3 |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor exterioare | m2 | 67,000 |
| 15 | CL18A1 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustineri ( goluri la usi, vitrale), inglobate total sau partial in beton | kg | 90,000 |
| 16 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla , profil clasa (A) cu 5 camere, ) | m2 | 67,000 |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 25,000 |
| 18 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (150 mm) | m | 9,000 |
| 19 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 12,000 |
| 20 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,000 |
| 21 | RpCR08A1 | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, pereti in 2 straturi, pe tencuieli existente . | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 5. DC-Lucrari la acoperis COTA +3.00,diverse. |  |  |
| 22 | CL10B1 | Confectii metalice gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi | t | 0,180 |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilui la copertina (tip Lindab) | m2 | 9,000 |
| 24 | IzF17A | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala h=100mm, montata cu piese metalice de sustinere | m2 | 9,000 |
| 25 | CE06A | Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv la striasena,ondulata sau cutata, montata pe pane de lemn, . | m2 | 9,000 |
| 26 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 300,000 |
| 27 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 8,000 |
| 28 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,000 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 6. Clinica cardiologica- Fasada, cota +30.000. Etajul 9, |  |  |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 40,000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,000 |
| 33 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 40,000 |
| 34 | CL10B1 | Confectii metalice gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi | t | 0,180 |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilui la copertina (tip Lindab) | m2 | 15,000 |
| 36 | CB14F | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv | m | 50,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.