Formular Nr.5

	Obiect reparatia   blocuri  sanitare LT C ehov
	Investitor 


	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	

	
	
	1. Lucrari  de  constructie 

	
	

	
	
	1.1. Timplarie

	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

 
	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	2
	CK57A


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 geam  cu  uzor

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7150

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) stica cu  uzor 
	m2
	1,0000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,6400

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,7400

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,2070

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1821

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1182

	3
	CK57C


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6370

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) stica cu  uzor 
	m2
	1,0000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,6400

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,7400

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1930

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1734

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1126

	4
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,1090

	
	20301129311082
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 
	m2
	1,0000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,5900

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,6300

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,5100

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1230

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1600

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1039

	5
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	6
	CK58A


	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6029

	
	2030112931109
	Blocuri de usi PVC 
	m2
	1,0000

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1560

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	3,4700

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,0700

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,4500

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	5,0430

	
	2874115833880
	Suruburi cu cap inecat
	kg
	0,0110

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1413

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,0988

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0320

	7
	CK58B


	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,3565

	
	20301129311091
	Blocuri de usi PVC 
	m2
	1,0000

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1220

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,1400

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,5100

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,3700

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	4,7830

	
	2874115833880
	Suruburi cu cap inecat
	kg
	0,0080

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1340

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,0870

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0346

	
	
	1.2. bloc  sanitar et  3

	
	

	
	
	1.2.1. Pereti

	
	

	8
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	9
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053013
	Amorsa-grund Betonocontakt
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	11
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	12
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	13
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	15
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	16
	CI07A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0800

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	15,0000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.2.2. Tavan

	
	

	17
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.2.3. pardoseli 

	
	

	18
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	19
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	20
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	1.2.4. lucrari de  sanitatie  

	
	

	21
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	22
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000

	23
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	24
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	25
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	26
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d50 
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	27
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot d50 canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	28
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037
	Cot, m d 110 pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	29
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101511050
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110x50x110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	30
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	31
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

 Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	1,0200

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,7000

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,4500

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	1,0000

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,1000

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000

	32
	SE59A


	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini 
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	
	1.3. bloc  sanitar et3

	
	

	
	
	1.3.1. Pereti

	
	

	33
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	34
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053013
	Amorsa-grund Betonocontakt
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	36
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	37
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	38
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	40
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	41
	CI07A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0800

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	15,0000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.3.2. Tavan

	
	

	42
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.3.3. pardoseli 

	
	

	43
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	44
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	45
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	1.3.4. lucrari de  sanitatie  

	
	

	46
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	47
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000

	48
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	49
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	50
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	51
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d50 
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	52
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot d50 canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	53
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037
	Cot, m d 110 pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	54
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101511050
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110x50x110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	55
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	56
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

 Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	1,0200

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,7000

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,4500

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	1,0000

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,1000

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000

	57
	SE59A


	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini 
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	
	1.4. bloc  sanitar et2

	
	

	
	
	1.4.1. Pereti

	
	

	58
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	59
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053013
	Amorsa-grund Betonocontakt
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	61
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	62
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	63
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	65
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	66
	CI07A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0800

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	15,0000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.4.2. Tavan

	
	

	67
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.4.3. pardoseli 

	
	

	68
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	69
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	70
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	1.4.4. lucrari de  sanitatie  

	
	

	71
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	72
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000

	73
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	74
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	75
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	76
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d50 
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	77
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot d50 canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	78
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037
	Cot, m d 110 pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	79
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101511050
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110x50x110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	80
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	81
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

 Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	1,0200

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,7000

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,4500

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	1,0000

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,1000

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000

	82
	SE59A


	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini 
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	
	1.5. bloc  sanitar et 2

	
	

	
	
	1.5.1. Pereti

	
	

	83
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	84
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	85
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053013
	Amorsa-grund Betonocontakt
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	86
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	87
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	88
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	89
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	90
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	91
	CI07A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0800

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	15,0000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.5.2. Tavan

	
	

	92
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.5.3. pardoseli 

	
	

	93
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	94
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	95
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	1.5.4. lucrari de  sanitatie  

	
	

	96
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	97
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000

	98
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	99
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	100
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	101
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d50 
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	102
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot d50 canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	103
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037
	Cot, m d 110 pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	104
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101511050
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110x50x110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	105
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	106
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

 Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	1,0200

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,7000

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,4500

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	1,0000

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,1000

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000

	107
	SE59A


	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini 
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	
	1.6. bloc  sanitar et 1 bloc A

	
	

	
	
	1.6.1. Pereti

	
	

	108
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	109
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 

 
	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800

	110
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	111
	CD51A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m

 
	100m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	121,4500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice , cu goluri de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,8300

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	60,0000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500

	112
	CF03A1


	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,3500

	
	2664102101004
	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)
	m3
	0,0280

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,0000

	
	1412122204832
	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm
	kg
	6,0000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0090

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020

	113
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053013
	Amorsa-grund Betonocontakt
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	114
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	115
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	116
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	117
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	118
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	119
	CI07A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0800

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	15,0000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.6.2. Tavan

	
	

	120
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.6.3. pardoseli 

	
	

	121
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	122
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	123
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	1.6.4. lucrari de  sanitatie  

	
	

	124
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	125
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000

	126
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	127
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	128
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	129
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d50 
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	130
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot d50 canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	131
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037
	Cot, m d 110 pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	132
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101511050
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110x50x110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	133
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	134
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

 Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	1,0200

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,7000

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,4500

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	1,0000

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,1000

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000

	135
	SE59A


	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini 
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	
	1.7. bloc  sanitar et 1 bloc A sala  sport

	
	

	
	
	1.7.1. Pereti

	
	

	136
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	137
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 

 
	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800

	138
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	139
	CD51A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m

 
	100m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	121,4500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice , cu goluri de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,8300

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	60,0000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500

	140
	CF03A1


	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,3500

	
	2664102101004
	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)
	m3
	0,0280

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,0000

	
	1412122204832
	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm
	kg
	6,0000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0090

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020

	141
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053013
	Amorsa-grund Betonocontakt
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	142
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	143
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	144
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	145
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	146
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	147
	CI07A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0800

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	15,0000

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.7.2. Tavan

	
	

	148
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	1.7.3. pardoseli 

	
	

	149
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	150
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	151
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	1.7.4. lucrari de  sanitatie  

	
	

	152
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	153
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000

	154
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000

	155
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	156
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	157
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d50 
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	158
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot d50 canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	159
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037
	Cot, m d 110 pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	160
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	252315672101511050
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110x50x110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	161
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	162
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

 Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2521216700540
	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)
	m
	1,0200

	
	2523156712430
	Cot din PVC tip G montat prin lipire 
	buc
	0,7000

	
	2523156714800
	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 
	buc
	0,4500

	
	2523156713600
	Mufa mixta din PVC rigid, tip G
	buc
	1,0000

	
	2523156714030
	Reductie din PVC tip greu (G)
	buc
	0,1000

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000

	163
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

 Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000

	164
	SE59A


	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini 
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	
	1.8. canalizare   exterior 

	
	

	165
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

 
	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600

	166
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

 
	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2100

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,1200

	167
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

 
	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250

	168
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005


	m
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3000

	
	25212167005001601
	(PVC SN4 D110)
	m
	1,0400

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	0,1150

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010

	169
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm

 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005


	m
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3000

	
	2521216700500160
	(PVC SN4 D160)
	m
	1,0400

	
	2513736601700
	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate
	buc
	0,1150

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010

	170
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

 
	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	171
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

 Material marunt  (scoabe, apa)=1,007


	m3
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,4100

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0770

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,8000

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900

	172
	
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, кцд-10

 
	buc
	

	
	2661126431315
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 
	buc
	1,0000

	173
	
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ-10-9

 
	buc
	

	
	266116926433215
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-10-9 
	buc
	1,0000

	174
	
	 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-10-1

 
	buc
	

	
	26611264321315201
	Placi prefabricate pt. camine  КЦП2-10-1 (
	buc
	1,0000

	175
	
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦО-1

 
	buc
	

	
	266112643131520143
	Inel de reazem  КЦO-1 (0,02 m3) 
	buc
	1,0000

	176
	
	Costul capacelor din fonta tip "T"

 
	buc
	

	
	266112604313320015
	Capacul cu rama din fonta 
	buc
	1,0000

	177
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

 
	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060

	
	
	2. Lucrari  de  montare 

	
	

	
	
	2.1. Раздел

	
	

	178
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat de 60 *60 LED

 
	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  60*60 LED
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800

	179
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa

 
	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,5000

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0300

	
	
	3. Utilaj

	
	

	180
	
	corpurilor de iluminat  4 лво 12   4 -18 IP 40 

 
	buc
	

	
	28752744005021
	Corp de iluminat   4 лво 12   4 -18 IP 40 
	buc
	1,0000

	181
	
	intrerupator simplu tip cumpana cu  o clap[ 

 
	buc
	

	
	1111000100020
	Intrerupator dublu
	buc
	1,0000

	182
	Pret piata


	Cablu VVGngLS 3x1,5

 
	m
	

	
	456456
	Cablu VVGngLS 3x1,5
	m
	1,0300

	183
	Pret de piata


	Cablu VVGngLS 3x2,5

 
	m
	

	
	5454665
	Cablu VVGng LS 3x2,5
	m
	1,0300







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

