Anexa 1

CAET DE SARCINI № 02/02-2020

ACEZIȚII MATERIALE ELECTRICE (F-1)

| Nr. d/o | Denumire | Un. mas. | Cantitate | Pret, lei, incl. TVA | Suma, lei MDL, incl. TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - BANDA IZOL. alba PVC 19*20 | - buc | - 50,00 |  |  |
| - 2 | - BANDA IZOL. albastru PVC 19*20 | - buc | - 20,00 |  |  |
| - 3 | - BANDA IZOL. galb/verde PVC 19*20 | - buc | - 4.00 |  |  |
| - 4 | - BANDA IZOL. neagra PVC 15*10 | - buc | - 14.00 |  |  |
| - 5 | - BANDA IZOL. rosie PVC 19*20 | - buc | - 4.00 |  |  |
| 6 | - BANDA IZOL. verde PVC 19*20 | - buc | - 4.00 |  |  |
| 7 | - BD UN128-08AL Bara de distr.cu sup.univ.12x8- 8gauri, albastra | - buc | - 10.00 |  |  |
| 8 | - BD UN128-08VE Bara de distr.cu sup.univ.12x8- 8gauri, verde | - buc | - 10.00 |  |  |
| 9 | - BEC 25W incandescent | - buc | - 200,00 |  |  |
| 10 | - BEC 40W incandescent | - buc | - 100,00 |  |  |
| 11 | - BEC 60W incandescent | - buc | - 400.00 |  |  |
| 12 | - BEC Econom 15W E27 6500K | - buc | - 60.00 |  |  |
| 13 | - BEC Econom 20W E27 6500k | - buc | - 100.00 |  |  |
| 14 | - BEC Econom 55W Е27 6500K | - buc | - 20.00 |  |  |
| 15 | - Bec LED 5W E27 4000K G45 Glob Navigator 9447 | - buc | - 20.00 |  |  |
| 16 | - Bec LED 6W Е14 4000K G45 Glob ONLAIT | - buc | - 40.00 |  |  |
| 17 | - Bec LED (E27) 5,5W 2700K Bulb PYRUS | - buc | - 30.00 |  |  |
| 18 | - Bec LED 15W E27 6500K A60 Navigator 61239 | - buc | - 10.00 |  |  |
| 19 | - Burghiu p/u betоn 12.0*310 HSS Extra | - buc | - 4.00 |  |  |
| 20 | - Burghiu p/u metal 6mm | - buc | - 12.00 |  |  |
| 21 | - Burghiu p/u metal 8mm | - buc | - 12.00 |  |  |
| 22 | - CANAL CABLU 12*12*2000 mm | - m | - 120.00 |  |  |
| 23 | - CANAL CABLU 15*10*2000 mm | - m | - 150.00 |  |  |
| 24 | - CANAL CABLU 16*16*2000 mm | - m | - 120.00 |  |  |
| 25 | - CANAL CABLU 25*16*2000 mm | - m | - 120.00 |  |  |
| 26 | - CANAL CABLU 25*25*2000 mm | - m | - 100.00 |  |  |
| 27 | - CANAL CABLU 30*20*2000 mm | - m | - 20.00 |  |  |
| 28 | - Corp de Iluminat 2х36 p/u LED (IP-65) | - buc | - 30,00 |  |  |
| 29 | - Corp de Iluminat 4х18 Exterior S-E p/u LED | - buc | - 10.00 |  |  |
| 30 | - Corp de Iluminat 4х18 Interior p/u LED | - buc | - 8.00 |  |  |
| 31 | - DIBLU SM 6*40 montare rapida (cut.200buc.) | - buc | - 4.00 |  |  |
| 32 | - DIBLU SM 6*60 montare rapida (cut.200buc.) | - buc | - 4.00 |  |  |
| 33 | - DIBLU SM 8*60 montare rapida ( cut100 buc) | - buc | - 4.00 |  |  |
| 34 | - Disc 125*1.2*22.2mm p/u metal | - buc | - 50.00 |  |  |
| 35 | - Disc 230*1.8*22.2mm p/u metal | - buc | - 50.00 |  |  |
| 36 | - Fir Electric ПВ 3 4 Galb/Verde | - m | - 50.00 |  |  |
| 37 | - Fir Electric ПВC 3x1,0 mm | - m | - 200,00 |  |  |
| 38 | - Fir Electric ПВC 3x1,5mm | - m | - 300,00 |  |  |
| 39 | - Fir Electric ПВC 3x2,5 mm | - m | - 500,00 |  |  |
| 40 | - Fir Electric ПВC 3x4 mm | - m | - 50,00 |  |  |
| 41 | - Fir Electric ПВC 4x2,5 mm | - m | - 100.00 |  |  |
| 42 | - Fir Electric ПВC 5x1,0mm | - m | - 50.00 |  |  |
| 43 | - Fir Electric ПВС 5x10 mm | - m | - 30.00 |  |  |
| 44 | - Fir Electric ШВВП 2x0,75 mm | - m | - 50.00 |  |  |
| 45 | - Fir Еlectric ПВ 3 10 Galben/Verde | - m | - 21.00 |  |  |
| 46 | - Fisa 2P+E dreapta F158 FAR | - buc | - 40.00 |  |  |
| 47 | - Fisa 2P+E dreapta F03 FAR | - buc | - 10.00 |  |  |
| 48 | - Forbox 2*6mm (planc 10buc.) | - buc | - 4.00 |  |  |
| 49 | - Indicator de tensiune ПИН (50-1000В) | - buc | - 5.00 |  |  |
| 50 | - Intrerupator 1P Alb MEPA (2401.01) NOVA | - buc | - 45.00 |  |  |
| 51 | - Intrerupator 1P IP44 Alb A1 10-001 BEL | - buc | - 20.00 |  |  |
| 52 | - Intrerupator 2P Alb MEPA (2403.01) NOVA | - buc | - 45.00 |  |  |
| 53 | - Intrerupator 2P IP20 Alb VA 16(56)-232 65х65х31 BEL | - buc | - 40.00 |  |  |
| 54 | - Panou de distruire metallic ШРН36 | - buc | - 5.00 |  |  |
| 55 | - Panоu electric 12 automate aparent F90 FAR | - buc | - 8.00 |  |  |
| 56 | - PATRON Е27Н10/12П-01 подвесной | - buc | - 40,00 |  |  |
| 57 | - Polizor Unghiular DWE492 230mm 2200W DeWALT | - buc | - 2.00 |  |  |
| 58 | - Priza 2P+E Alb ALEGRA NILSON | - buc | - 25.00 |  |  |
| 59 | - Priza 2P+E Alb THEMIS NILSON | - buc | - 25.00 |  |  |
| 60 | - Priza Dubla 2P+E Alb ALEGRA NILSON | - buc | - 25.00 |  |  |
| 61 | - Priza 1P+E IP44 Alb MEPA (1006.01) | - buc | - 40.00 |  |  |
| 62 | - Priza dubla 2P+E Alb THEMIS NILSON | - buc | - 15.00 |  |  |
| 63 | - Priza Dubla 2P+E cu capac IP44 Alb MEPA | - buc | - 10.00 |  |  |
| 64 | - Priza dubla 2P+E IP20 Alb RA 16-238 BEL | - buc | - 10.00 |  |  |
| 65 | - Polizor Unghiular DWE492 125mm 2200W DeWALT | - buc | - 2.00 |  |  |
| 66 | - Projector LED 20W 6000K (FAD-0011-20) cu sensor | - buc | - 5.00 |  |  |
| 67 | - SENSOR de MISCARE HL480 alb 360gr. | - buc | - 4.00 |  |  |
| 68 | - Set Chei (6-8-10-12-13-14-15-17-19-22.) Hexagonale 9 PS | - set | - 5.00 |  |  |
| 69 | - STARTER 4-22W, CP 127V (S2) | - buc | - 200.00 |  |  |
| 70 | - STARTER 4-65W, CP 220V (S10) | - buc | - 200.00 |  |  |
| 71 | - Surub 3.5*19 gips-lemn (200 buc.) (002102) | - buc | - 5.00 |  |  |
| 72 | - Surub 3.5*35 gips-lemn (200 buc.) (002105) (1442-2294) | - buc | - 5.00 |  |  |
| 73 | - TUB LD 18W T8/G13 6500K OSRAM | - buc | - 400.00 |  |  |
| 74 | - TUB LD 36W T8/G13 6500K OSRAM | - buc | - 300.00 |  |  |
| 75 | - TUB LED T8 600mm, (9/10W, 6000K, 25000H; 800LM) PYRUS | - buc | - 115.00 |  |  |
| 76 | - АВТ. ВЫКЛ. ВА47-29М 1P 06A 4,5кА х-ка B ИЭК | - buc | - 28.00 |  |  |
| 77 | - БОЛТ М8*40 (156024)-(1037) | - buc | - 20.00 |  |  |
| 78 | - ГАЙКА М8 mm | - buc | - 20.00 |  |  |
| 79 | - КОРОБКА УСТАНОВОЧН 10180; D65mm H40mm | - buc | - 30.00 |  |  |
| 80 | - РСб20-3-ФСр РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ с з/к для открытой установки IP54 | - buc | - 10.00 |  |  |
| 81 | - РСб22-3-ФСр РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ, с з/к для открыт. установки IP54 | - buc | - 10,00 |  |  |
| 82 | - СКOБА 5мм круглая пластиковая (100шт.) ИЭК | - buc | - 2.00 |  |  |
| 83 | - СКOБА 7мм круглая пластиковая (100шт.) ИЭК | - buc | - 2.00 |  |  |
| 84 | - Скоба металл. D-12-13mm (CMM-12) | - buc | - 10.00 |  |  |
| 85 | - ТUB LED T8 600mm 16W ( Lm) 6500K | - buc | - 145.00 |  |  |
| 86 | - ТUB LED T8, (18W, 6500K) NAVIGATOR 71303 | - buc | - 150.00 |  |  |
| 87 | - ХОМУТ 5*200мм нейлон (100шт) | - buc | - 1.00 |  |  |
| 88 | - Burgiu pentru beton cu almaz d=16mm, l=500mm | - buc | - 2,00 |  |  |
| 89 | - Chiei reglabelă | - buc | - 2,00 |  |  |
| 90 | - Coroncă pentru beton D=15-65mm | - set | - 2,00 |  |  |
| 91 | - Corp de iluminat (spații umede) v=60w | - buc | - 20.00 |  |  |
| 92 | - Șurubelnițe dielectrice | - set | - 5.00 |  |  |
| 93 | - Ferestrău cu traforaj 7500. (lobzic) | - buc | - 2,00 |  |  |
| 94 | - ȘUROPOVIORT CU DOUĂ BATAREI |  |  |  |  |
|  | - Total fara TVA |  |  |  |  |

Criterii si cerințe de calificare

| N/o | Denumire documentului/cerințe. | Cerințe suplementare. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date despre participant | Original-semnat și ștampilat de participant |

2 Oferta  	original - Oferta de preț să conțină prețul,suma (cu si fără TVA),inclusive suma totalț semnat si     .                                  .                             stampilată.

3  Certificat de înregistrare a întreprinderii.- Copie emisă de Camera de înregistrare de Stat (Ministerul               .                                                                          Justiției) conformat prin aplicaria semnăturii si stampiliei Participant.

4 Certificat deatribuuire a contului bancar- copia original- elibirat de banca deținator de cont, confirmat prin  .                                                                                           aplicaria șemnaturiii si ștampiliei Participantului.

5 Certificare de efectuaria regulată a plății impozitelor, contribuților- -copie- elibirat de Inspectoratul     .       .                                                     Fiscal, confirmat prin aplicarea semnaturilor si ștampilei Participantului.

6 Certificat de conformitate a materialelor- copie –confirmată prin semnatura și ștampila Participant.