## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Anticorpi IgE specific anti-atropin | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 2 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 3 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | 6: Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, proba de soluție de tratament, concentrat de spălare 25x, substrat cromogen TMB, conjugat enzimatic, set de calibrare, soluție stop.
33100000-1 | 4 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | 6: Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus
33100000-1 | 5 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 6 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 7 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 8 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 9 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | 6: Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-” calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 10 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 11 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 12 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 13 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 14 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 15 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 16 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 17 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 6: 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 19 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 20 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 21 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 22 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 23 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | 6: Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 24 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 25 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 26 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 27 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 28 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 29 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 30 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG | 6: Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent
33100000-1 | 31 | Apă liberă de nucleaze | Apă liberă de nucleaze | 6: Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL
33100000-1 | 32 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 33 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 34 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) | 6: Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 35 | Hemolitic | Hemolitic | 6: 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT
33100000-1 | 36 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | 6: Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33100000-1 | 37 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate | 6: Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux.
33100000-1 | 38 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | 6: Volum: 5 mL; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR
33100000-1 | 39 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 40 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 | 6: Polyethyleneglycol 6000
33100000-1 | 41 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor | 6: Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux
33100000-1 | 42 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 43 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | 6: Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 44 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | 6: Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 2 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5560
33100000-1 | 3 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | test | 960 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31104
33100000-1 | 4 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | set | 5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 125416.67
33100000-1 | 5 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4800
33100000-1 | 6 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5491.2
33100000-1 | 7 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | test | 192 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2376
33100000-1 | 8 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | test | 1440 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17522.4
33100000-1 | 9 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | test | 1440 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16291.2
33100000-1 | 10 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | test | 192 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2880
33100000-1 | 11 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | test | 96 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1920
33100000-1 | 12 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | test | 5568 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 52896
33100000-1 | 13 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | test | 2112 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14256
33100000-1 | 14 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | test | 96 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2688
33100000-1 | 15 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | test | 1920 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44160
33100000-1 | 16 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6048
33100000-1 | 17 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8016
33100000-1 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7776
33100000-1 | 19 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4800
33100000-1 | 20 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5520
33100000-1 | 21 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4800
33100000-1 | 22 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5491.2
33100000-1 | 23 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | test | 96 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2578.56
33100000-1 | 24 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4416
33100000-1 | 25 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5376
33100000-1 | 26 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | test | 1248 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40304.16
33100000-1 | 27 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | test | 96 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1900.8
33100000-1 | 28 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | test | 6336 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 48787.2
33100000-1 | 29 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | test | 1344 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17740.8
33100000-1 | 30 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7020
33100000-1 | 31 | Apă liberă de nucleaze | Apă liberă de nucleaze | set | 3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3120
33100000-1 | 32 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | test | 288 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4536
33100000-1 | 33 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | test | 1248 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 85956
33100000-1 | 34 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) | test | 6500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50895
33100000-1 | 35 | Hemolitic | Hemolitic | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 36 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | test | 1440 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13543.2
33100000-1 | 37 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate | ml | 400 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14436.67
33100000-1 | 38 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6666.67
33100000-1 | 39 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | test | 1632 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 52697.28
33100000-1 | 40 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 666.67
33100000-1 | 41 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor | ml | 25000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5000
33100000-1 | 42 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | test | 480 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7914.24
33100000-1 | 43 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | test | 200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3060
33100000-1 | 44 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | test | 300 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4725
781152.92
[6 empty] | Suma TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________