| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate şi dispozitive diverse la reparația şi exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică şi măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1 (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 - Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Manometru electric diferențial |  |  |  | МЭД 22364, 0-1 kgf/cm2 Filet de legătură М20х1,5, Ø160mm |  |  |  |  |
| 1.2 Manometru |  |  |  | МП2-У2 – 1,6 kgf/cm2, cl.precizie - 2,5 Filet de legătură М12х1,5, Ø63мм, aranjament radial |  |  |  |  |
| 1.3 Traductor diferențial |  |  |  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, -25 kPa; cl.precizie - 1,5 - în set cu piese de montare |  |  |  |  |
| LOT 2 - Piese de schimb p/u aparate KC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Reductor cu motor electric |  |  |  | ДСМ2П-220 У-15.206.07 – din metal (Reductor cu motor electric – ДСМ2П-220) ТУ 16-512.309-78 |  |  |  |  |
| 2.2 Motor |  |  |  | - РД-09П2 15,5 rot./min, reducția 1/75,56, - Ucl 1-2 = 127V 50 Hz, Ucl 3-4 = 10V 50 Hz, ТУ 25-05 1733-74 |  |  |  |  |
| 2.3 Pen cu tub (capilar) |  |  |  | Б-16.010.01 |  |  |  |  |
| 2.4 Spirală reohord |  |  |  | Reohord pentru КСМ-2 (metal pretios), У-17.381.06 |  |  |  |  |
| 2.5 Arc cu contacte |  |  |  | Б-17.407.06 (metal pretios) |  |  |  |  |
| 2.6 Визир |  |  |  | У-17.442.02 |  |  |  |  |
| 2.7 Кронштейн |  |  |  | У-02.599.38 (Б-02.607-31) |  |  |  |  |
| 2.8 Угольник |  |  |  | Б-17.061.23 |  |  |  |  |
| 2.9 Краска для многоточечной печати Culoare verde Culoare roșie |  |  |  | ААШВ735224.001: culoare verde – 1 buc culoare roșie – 1 buc |  |  |  |  |
| LOT 3 - Piese deschimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponenent O2 şi CO tip MAC-2000-UMS, analizor „XОББИT-T” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  |  | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz |  |  |  |  |
| 3.2 Pompă |  |  |  | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), depresiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |  |  |  |
| 3.3 Adapter (СО) |  |  |  | ЛШЮГ39-05.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т |  |  |  |  |
| 3.4 Adapter (СН4) |  |  |  | ЛШЮГ39-06.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т |  |  |  |  |
| 3.5 Ventil cu reglare fină |  |  |  | ВТР-1, АПИ4.463.008 p/u analizor ХОББИТ-Т |  |  |  |  |
| 3.6 Blocul cu LCD display-monitor și tastatură |  |  |  | a analizorului gazelor de ardere multicomponenent O2 și CO tip MAC-2000-UMS |  |  |  |  |
| 3.7 Ventilator |  |  |  | 220VAC, 161 m3, 120x120x38mm |  |  |  |  |
| 3.8 Ventilator |  |  |  | 12VDC, 92x92x25mm |  |  |  |  |
| LOT 4 - Piese de schimb p/u aparate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Electrod sticlă |  |  |  | ЭСП-04-14(7), Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 |  |  |  |  |
| 4.2 Electrod din sticlă combinat (pentru pNa-205.2) cu fișă |  |  |  | ЭСК-10603/7(K80.7) (рН); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-004-35918409-2009 |  |  |  |  |
| 4.3 Electrod ionoselectiv (pentru pNa-205.2) cu fișă |  |  |  | ЭЛИС-212 Na 3.0(K80.7); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-016-89650280-2009 |  |  |  |  |
| LOT 5 - Blocuri, motor, cutii de rezervă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cutie cu întrerupătoare de capăt (Коробка концевых выключателей) |  |  |  | ВП-4М, execuție II, raport de transmisie - 44 |  |  |  |  |
| 5.2 Mecanism de execuție |  |  |  | Mecanismul MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |  |  |  |
| 5.3 Mecanism de execuție |  |  |  | Mecanismul MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |  |  |  |
| 5.4 Bloc de semnalizare |  |  |  | Bloc de semnalizare БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |  |  |  |
| 5.5 Motor electric |  |  |  | 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 |  |  |  |  |
| 5.6 Motor electric |  |  |  | Motor electric АИР 71 А4 У3 0,55 kW |  |  |  |  |
| 5.7 Motor electric |  |  |  | Motor electric ДСР 135-3,2-187,5 380 V |  |  |  |  |
| 5.8 Bloc de alimentare |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М) |  |  |  |  |
| 5.9 Bloc de alimentare |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 35 V DC + БД10М) |  |  |  |  |
| 5.10 Bloc de alimentare |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М) |  |  |  |  |
| 5.11 Semnalizator de nivel |  |  |  | ESP-50 sau analog |  |  |  |  |
| LOT 6 - Piese electronice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Condensator electrolitic |  |  |  | 470 µF x 250v |  |  |  |  |
| 6.2 Condensator electrolitic |  |  |  | 330 µF x 250v |  |  |  |  |
| 6.3 Condensator electrolitic |  |  |  | 220 µF x 250v |  |  |  |  |
| 6.4 Condensator |  |  |  | 47 µF x 63V (LOW ESR 105°C) |  |  |  |  |
| 6.5 Condensator |  |  |  | 470 µF x 63V |  |  |  |  |
| 6.6 Condensator |  |  |  | 47 µF x 25V |  |  |  |  |
| 6.7 Condensator |  |  |  | 100 µF x 25V |  |  |  |  |
| 6.8 Condensator |  |  |  | 100 µF x 63V |  |  |  |  |
| 6.9 Condensator |  |  |  | 220 µF x 25V |  |  |  |  |
| 6.10 Condensator |  |  |  | 47 µF x 63V |  |  |  |  |
| 6.11 Tranzistor |  |  |  | BSS139 (SMD SOI23) |  |  |  |  |
| 6.12 Оптопара тиристорная |  |  |  | АОУ115Б |  |  |  |  |
| 6.13 Stabilitron |  |  |  | KC512A |  |  |  |  |
| 6.14 Fotorezistor |  |  |  | ФР-1-3 47 kOhm |  |  |  |  |
| 6.15 Fotodiodă |  |  |  | ФД 24 |  |  |  |  |
| 6.16 Colofoniu |  |  |  | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g |  |  |  |  |
| 6.17 Aliaj de lipire Ø1 Ø2 |  |  |  | Ø1 – 12 buc Ø2 – 12 buc tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg |  |  |  |  |
| 6.18 Aliaj de lipire |  |  |  | Т2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76 сu colofoniu |  |  |  |  |
| LOT 7 - Componente electronice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |  |  |  |
| 7.2 Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |  |  |  |
| 7.3 Bloc de alimentare |  |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |  |  |  |
| 7.4 Convertor de măsurare (Преобразователь измерительный) |  |  |  | S2-B/4-20 mA/0 – 5 mA ТУ BY 390171150.002 – 2007 |  |  |  |  |
| 7.5 Convertor de măsurare |  |  |  | S2-B/0 - 5 mA/4 – 20 mA ТУ BY 390171150.002 –2007 |  |  |  |  |
| LOT 8 - Blocuri de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Bloc de protecție БЗ-1 БВ-1 БВ-2 БВ-4 БР ББ БИ БР-1 БФ БВ-3 |  |  |  | Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 |  |  |  |  |
| LOT 9 - Hîrtie diagramă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Hârtie diagramă |  |  |  | Registru № 1757 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Executor: Cristina Gorgos

Tel: 022-436-357