Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1756192395154; / 21470416 din 09.09.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Piese de schimb p/u X-ray mobil – 2025. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Sensori de mișcare înainte/înapoi; 1.Sensori de mișcare înainte/înapoi: FSR ASSY for MUX P/N: 563-49032-01 sau Force Sensing Resistor cu arie activă de 14,7mm – p/u X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu». 2. Acumulatori interni 12V 9Ah; 2.Acumulatori interni 12V 9Ah: tip Lead-Acid battery with valve regulator; Exemplu de referință: PX12090; Dimensiuni aprox.: 151x94x65mm; Conectori (+ & -): de tip F2; Anul de producere acumulatori - 2025 (se va prezenta o declarație sau scrisoare de confirmare de la producător); Garanție: minim 6 luni – p/u X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu». 3. Cronă p/u placa PCB internă; 3.Cronă p/u placa PCB internă: tensiune 9V, tip Alkaline, Non-rechargeable; Exemplu de referință: 1604A battery; Dimensiuni aprox.: 48x25x16mm – p/u X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu». 4. Cauciuc la roata cu acțiune motorizată; 4.Cauciuc la roata cu acțiune motorizată: Material: cauciuc ranforsat sau silicon dur; Diametru: compatibil cu roțile acționate electric din aluminiu ale X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu»; *Montarea se execută de către operatorul economic desemnat câștigător.. 5. Tijă metalică a brațului de suspensie; 5.Tijă metalică a brațului de suspensie: Tijă metalică în formă hexagonală filetată la capete p/u suspensia brațului radiologic – p/u X-ray mobil «XFM, Italray». Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1756192395154; / 21470416 din 09.09.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Piese de schimb p/u X-ray mobil – 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Sensori de mișcare înainte/înapoi; 28; buc.; 5 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Acumulatori interni 12V 9Ah; 140; buc.. 3. Cronă p/u placa PCB internă; 14; buc.. 4. Cauciuc la roata cu acțiune motorizată; 4; buc.. 5. Tijă metalică a brațului de suspensie; 1; buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________