	           Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul      Strășeni 


	Formular Nr.F1B
WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Hol central (bloc B)


	
	

	
	
	1.1. Demontari


	
	

	1
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	8,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,4800

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	2,5200

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1848

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	9,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0160

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,0160

	3
	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare


	m2
	18,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	20,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,7000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0540

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Tavane


	
	

	4
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor


	m2
	114,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,4200

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,1000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,7000

	5
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului


	m2
	114,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	174,4200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	813,9600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,0060

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,2230

	6
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	114,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	22,8000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	125,4000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	17,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0342

	7
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor


	m2
	114,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	51,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,4000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	120,2586

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1140

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1140

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)


	m2
	114,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,4460

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,2300

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,4100

	9
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)


	m2
	114,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	81,5100

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	59,2800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,8920

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	74,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,4100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2964

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavane
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Pereti


	
	

	10
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	16,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	11
	CF03A
	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)


	m2
	19,6000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	52,9200

	
	2664102101004
	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)
	m3
	1,0976

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	117,6000

	
	1412122204832
	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm
	kg
	235,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	254,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3528

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0784

	12
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)


	m2
	19,6000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	32,3400

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	20,1919

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	73,2452

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,3041

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	395,9200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0396

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2352

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,1960

	13
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	8,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,7600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	57,1200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6320

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1280

	14
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	8,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	1,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0024

	15
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	8,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	8,4392

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0080

	16
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)


	m2
	128,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,7600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	28,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,6000

	17
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)


	m2
	128,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	105,6000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	76,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,5200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	96,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3840

	18
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)


	m
	38,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	12,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,8400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,1200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0304

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1520

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1862

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0456

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0380

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0380

	19
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	15,2000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	22,5872

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	4,5600

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	222,0720

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1702

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2008

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4499

	20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	15,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,2800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7600

	21
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)


	m2
	15,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,9120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0304

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Pardosea


	
	

	22
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	16,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	208,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1920

	23
	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm


	m2
	16,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	30,5440

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	16,2400

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	68,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,2000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,3200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0640

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,7296

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1856

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0848

	24
	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp


	m
	63,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	47,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	126,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3780

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0945

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	64,2600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	6,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6300

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Timplarie


	
	

	25
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc


	m2
	9,6000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,0080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7680

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	9,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	38,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,8000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,6800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,7600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1920

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Retea electrica


	
	

	26
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	7,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,5400

	27
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	5,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	5,4075

	28
	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficarului)


	buc
	7,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6100

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	7,3500

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	7,3500

	29
	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4600

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	2,1000

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,1000

	30
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3000

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	2,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	4,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Hol central (bloc B)
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Hol lateral dreapta (bloc C)


	
	

	
	
	2.1. Demontari


	
	

	31
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	34,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	10,5400

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	10,7100

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,7854

	32
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	5,9000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,2390

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2390

	33
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	510,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	61,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	76,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	25,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,1000

	34
	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare


	m2
	16,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	18,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3200

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.2. Tavane


	
	

	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor


	m2
	152,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,5600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,6000

	36
	RpCJ13A
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime,  la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil


	m2
	152,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	139,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,7600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	773,6800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,6384

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,7120

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	2,7360

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,9120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,2160

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9120

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3800

	37
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului


	m2
	152,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	232,5600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 085,2800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,6080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,0080

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,9640

	38
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	152,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	30,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	167,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	22,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0456

	39
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor


	m2
	152,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	68,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	160,3448

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1520

	40
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)


	m2
	152,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,9280

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	29,6400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,8800

	41
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)


	m2
	152,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	108,6800

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	79,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,8560

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	98,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,8800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3952

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavane
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.3. Pereti


	
	

	42
	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m


	m3
	0,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,7920

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3680

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	157,6000

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,0960

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1760

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1600

	43
	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime


	buc
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,6000

	44
	CF03A
	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)


	m2
	367,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	183,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	990,9000

	
	2664102101004
	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)
	m3
	20,5520

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2 202,0000

	
	1412122204832
	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm
	kg
	4 404,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	4 771,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	25,6900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,6060

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	7,3400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4680

	45
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	367,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	447,7400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 620,3800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,4680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,9930

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,8720

	46
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	367,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	73,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	403,7000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	55,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1101

	47
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	367,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	165,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,7000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	387,1483

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3670

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3670

	48
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	367,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,0100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	55,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	18,3500

	49
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos


	m2
	367,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	238,5500

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	88,8140

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	37,0670

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	36,7000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,3500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	183,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	18,3500

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	25,6900

	50
	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile


	m2
	6,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	8,7000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,5000

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,7200

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0120

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0120

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1200

	51
	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)


	m3
	0,4500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,2275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2025

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,4751

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	131,6340

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,3523

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,3244

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1576

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0256

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0081

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,2700

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1260

	52
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)


	m
	118,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	37,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	87,3200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0944

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,4720

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5782

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1416

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1180

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1180

	53
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	53,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	78,7580

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	15,9000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	774,3300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5936

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,1870

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,5688

	54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	53,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,9500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6500

	55
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)


	m2
	53,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,1500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	21,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,1800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,6500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1060

	56
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice


	m
	14,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	14,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	84,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1400

	57
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)


	m2
	400,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	300,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,1200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0400

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,1200

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0480

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,2000

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	1 800,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.4. Pardosea


	
	

	58
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	8,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	8,0800

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0400

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0800

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,4000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0056

	59
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	4,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1320

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	52,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0480

	60
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 4cm (K=8)


	m2
	4,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	68,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0640

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0480

	61
	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm


	m2
	4,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,6360

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	4,0600

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	17,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,8000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0160

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,1824

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0464

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0212

	62
	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp


	m
	98,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	73,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	196,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5880

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1470

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	99,9600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	9,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9800

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.5. Timplarie


	
	

	63
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc


	m2
	4,2000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,0660

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3360

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,1000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,7350

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,5200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0840

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.6. Retea electrica


	
	

	64
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	7,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,5400

	65
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6200

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	6,0600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3000

	66
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0400

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	4,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0120

	67
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	130,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	87,1000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	145,8600

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,8600

	68
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	130,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	44,2000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	140,5950

	69
	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficarului)


	buc
	7,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6100

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	7,3500

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	7,3500

	70
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,9000

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	6,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	12,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Hol lateral dreapta (bloc C)
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Evacuare/transportare gunoi


	
	

	71
	TrB01A1-6
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m


	t
	38,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	44,8400

	72
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	38,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	51,6800

	73
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	38,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,9160

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Evacuare/transportare gunoi
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


