| Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traverseaza satul Puhoi, r-ul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 26/2024002

Sistematizarea verticala(PG2)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (sol de la realizarea albiei pentu imbracaminte trotuarelor) | 100 m3 | 1,16 |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,16 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajunsul de sol) | 100 m3 | 6,42 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1 027,20 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,42 |
| 6 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 7,58 |

Primar                                                    Nadejda CARAJEA

Lista cu cantitaţile de lucrări № 26/2024001

Scoaterea Sol fertil(PG2)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 7,58 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 7,58 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 909,60 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 7,58 |

Primar                                                    Nadejda CARAJEA

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25/2024003

Forme mici arhitecturale(PG1)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 9,00 |
| 2 | TsH91A adaptiv | Instalarea Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м; Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм в длину; pe Beton C16/20 | buc | 4,00 |
| 3 | TsH91A adaptiv | Instalarea Стойки 200*200мм -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м; pe Beton C16/20 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 4 |  | Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м; Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм в длин | buc | 4,00 |
| 5 |  | Стойки 200*200мм -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м | buc | 6,00 |
| 6 | TsH91B | Montare urne modulare de colectare selectiva deseuri(3 buc in set 80l) | buc | 2,00 |

Primar                                                    Nadejda CARAJEA

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25/2024002

Amenajare(PG1)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard din lemn (148,0 m) |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,25 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,30 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,30 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,08 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 2,07 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (soclu) | m3 | 15,83 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 151,10 |
| 8 | CO04B corect | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 6 x 6 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 20 x 140 mm, inaltimea gardului fiind de 0,3 m (cherestea rasinoase rindeluita 60x60x1000mm - 0,24m3; доска заборная строганная хвойных пород 20х140х2500 мм - 0,84 м3; сapac 60х40х3 - 17,16 kg) | m | 148,00 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,08 |
| 10 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,08 |
| 11 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 110,60 |
|  |  | Capitolul 2. Gazon obisnuit (940,0 m2) |  |  |
| 12 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 940,00 |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 9,40 |
| 14 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 9,40 |
|  |  | Capitolul 3. Arbori (55 buc) |  |  |
| 15 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 55,00 |
| 16 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 55,00 |
|  |  | Capitolul 4. Arbusti (140 buc) |  |  |
| 17 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 8,96 |
| 18 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 140,00 |
| 19 |  | Tuya | buc | 55,00 |
| 20 |  | Spirea | buc | 55,00 |
| 21 |  | Iasmie | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 5. Florarie (150,0 m2) |  |  |
| 22 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 24,00 |
| 23 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 1,50 |

Primar                                                    Nadejda CARAJEA

Lista cu cantitaţile de lucrări № 26/2024003

Amenajare(PG2)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard din lemn (400,0 m) |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 20,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,00 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,00 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 4,00 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (soclu) | m3 | 25,00 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 260,00 |
| 8 | CO04B corect | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 6 x 6 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 20 x 140 mm, inaltimea gardului fiind de 0,3 m (cherestea rasinoase rindeluita 60x60x1000mm - 0,70m3; доска заборная строганная хвойных пород 20х140х2500 мм - 2,65 м3; сapac 60х40х3 - 50,18 kg) | m | 400,00 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,00 |
| 10 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 3,00 |
| 11 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 300,00 |
|  |  | Capitolul 2. Gazon obisnuit (950,0 m2) |  |  |
| 12 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 950,00 |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 9,50 |
| 14 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 9,50 |
|  |  | Capitolul 3. Arbori (80 buc) |  |  |
| 15 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 80,00 |
| 16 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 80,00 |
|  |  | Capitolul 4. Arbusti (270 buc) |  |  |
| 17 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 17,28 |
| 18 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 270,00 |
| 19 |  | Tuya | buc | 110,00 |
| 20 |  | Spirea | buc | 110,00 |
| 21 |  | Iasmie | buc | 50,00 |
|  |  | Capitolul 5. Arbusti de grup (120 buc) |  |  |
| 22 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 7,68 |
| 23 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 120,00 |
|  |  | Capitolul 6. Forme arhitectorale mici. |  |  |
| 24 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 14,00 |
| 25 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (elemente de fintini) | buc | 1,00 |

Primar                                                    Nadejda CARAJEA