LOTUL nr.3

«Accesorii pentru iluminare»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, аналог / Marca, GOST, tip, similar | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Датчик света / Sensor de lumina | _УK47 220B | шт / buc | 40,00 |
| 2 | Лампа LED / Bec LED | _T8 1200 20 Вт G13 | шт / buc | 12,00 |
| 3 | Лампа LED / Bec LED | _T8 600 12 Вт G13 | шт / buc | 12,00 |
| 4 | Лампа LED / Bec LED | _Т8 1200 18 Вт (6000k) | шт / buc | 450,00 |
| 5 | Лампа LED / Bec LED | _Т8 600 10 Вт (6000k) | шт / buc | 442,00 |
| 6 | Лампа светодиодная / Bec LED | _е14 15Вт | шт / buc | 50,00 |
| 7 | Лампа светодиодная / Bec LED | _е27 10Вт | шт / buc | 440,00 |
| 8 | Лампа светодиодная / Bec LED | _е27 15 Вт | шт / buc | 485,00 |
| 9 | Лампа светодиодная / Bec LED | _е27 30 Вт | шт / buc | 30,00 |
| 10 | Лампа светодиодная / Bec LED | _е27 50 Вт | шт / buc | 15,00 |
| 11 | Прожектор / Proiector LED | _100Вт, 6500К Elmos | шт / buc | 4,00 |
| 12 | Прожектор / Proiector LED | _10W 220V 6500K | шт / buc | 18,00 |
| 13 | Прожектор / Proiector LED | _30W 6500K | шт / buc | 10,00 |
| 14 | Светильник / Corp de iluminat | _JM-WT CPV 18 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см / pentru 2 tuburi LED 120cm | шт / buc | 20,00 |
| 15 | Светильник / Corp de iluminat | _JM-WT CPV 36 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см / pentru 2 tuburi LED 120cm | шт / buc | 29,00 |
| 16 | Светильник / Corp de iluminat | _KASAN PC-2 100Вт Е27 220-240В, IP54 | шт / buc | 6,00 |
| 17 | Светильник / Corp de iluminat | _2x18Вт, G13, T8 220V, IP40, под 2 туб LED 60cm / pentru 2 tuburi LED 60cm | шт / buc | 77,00 |
| 18 | Светильник / Corp de iluminat | _2x36 Вт, 220-240В, IP40, под 2 LED туб 120см / pentru 2 tuburi LED 120cm | шт / buc | 20,00 |
| 19 | Светильник / Corp de iluminat | _LED 48W 6500K | шт / buc | 4,00 |
| 20 | Светильник / Corp de iluminat | _LED Elmos HL-043-150W | шт / buc | 15,00 |
| 21 | Светильник / Corp de iluminat | _LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL | шт / buc | 30,00 |
| 22 | Светильник / Corp de iluminat | _светодиодный HOROZ Olando 100 Вт, 6400К | шт / buc | 22,00 |
| 23 | Светильник / Corp de iluminat | _промышленный / industrial HL 906 | шт / buc | 10,00 |
| 24 | Светильник / Corp de iluminat | _уличный / stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V | шт / buc | 26,00 |
| 25 | Фонарь / Lanternă | _налобный светодиодный / frontal LED | шт / buc | 5,00 |
| 26 | Фонарь / Lanternă | _шахтерский взрывозащищённый в комплекте с зарядным устройством / pentru mineri antiexplozie complet cu încărcător | шт / buc | 37,00 |