# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție licitație publică
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Serviciul de Informații și Securitate al RM

- IDNO: 1006601000439

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

- Numărul de telefon/fax: 022-239-391

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dtm_sis@sis.md, sis.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie | Bucată | 1 | Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza chimic endoscoape flexibile, folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopuluii. Configuratie: Static pe podea. Dotat cu impimanta ce elibereaza tichet de validare a reprocesării. Numarul de cicluri ≥1 Monitor Touchscreen color. Timp de procesare a unui ciclu –per total pina la 30 min (control la ermetism, spalare, dezinfectarea/Sterilizarea, Clatire. ) Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid,glutaraldehide) Utilizarea detergenților și dezinfectanților concentrate, ce nunecesită prepararea prealabilă de către personal. Dezinfectantul utilizat se elimena după fiecare ciclu, pentru evitarea infectarii încrucișate a endoscopului următor (conform EN). Camera de dezinfecție ermetică cu volum de până la 10 litri, cu incarcare verticala de sus. Detectarea automata a scurgerilor si a variatiilor de temperatura ≤ 45 grade. Incarcarea detergent Automata, Alarma Automata , Programe de autotestare și autodezinfecție. Endoscoape per ciclu = 1 Posibilitatea de conectare: gastroscop, duodenoscop, colonoscop, bronhoscop, ureterocistoscoape cu conectorii incluși. Compatibil cu următorii producători de endoscoape: Olympus, Karl-Storz, Fujinon și Pentax. Dezinfectanti înregistrati la CNSP sau AMED *Certificat ISO 13485 si 9001, Certificat CE si declarație de conformitate CE. Termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni. | 250000 |
| 2 | 33100000-1 | VIDEOGASTROSCOP HDTV | Bucată | 1 | - Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) - Camp de vedere (minim): 140° - Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei - Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm - Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° - Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile - Canal instrumentar min. 2,8 mm - Diametru exterior maxim al tubului de insertie: 9,2 mm - Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afiseaza pe ecran - Lungimea de lucru (minim): 1000 mm - Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare - Videogastroscop compatibil cu videoprocesorul si sursa de lumina CV-170, existent in institutie - Anul producerii nu mai vechi de 2018 Va include: - Servicii de instalare; - Servicii de deservire 60 luni cu timpul de interventie maxim 24 ore; - Training pentru personalul medical și cel tehnic. | 250000 |
| 3 | 33100000-1 | Aparat pentru terapia cu microunde decimetrice | Bucată | 1 | Frecvența de funcționare a dispozitivului (915 ± 5) MHz. Puteremaximă de ieșire (15 ± 5) wați. Putereminimă de ieșire nu mai mare de: I mod 0.5 W; Modul II 0,5 - 15 wați. Dispozitivuloferă un control al puteriinetede, înîntreagagamă, de la celmult 0,5 W la valoareamaximă, folosindbutoanele▲▼ "RADIATION POWER" amplasatepepanoul frontal al dispozitivului. Dispozitivulasigurăeliminareaautomată a radiațieidupă o anumităperioadă a procedurii, precumșiîncazulîncălcăriicontactuluiemițătorului cu corpulpacientului. Timpulprocedurilorestesetat de la 1 la 29 minute, cu o discrepanță de 1 minut. Dispozitivulasigurălucrulîn 8 ore peziînmodulintermitent: 29 de minute de lucru, 10 minute de pauză. Dispozitivulestealimentat de la o rețea de 220V cu o frecvență de 50 Hz. Putereaconsumată din rețea nu depășește 200 VA. Dimensiunileglobale ale dispozitivului nu suntmaimari de 230x230x90 mm. Masa dispozitivuluifără set de emițători nu depășește 1,0 kg. Complectatia: Emițător I rotund (suprafață de lucru de radiere Ø50mm) - 1 buc.; Emițător rotund II (suprafață de lucru Ø75mm) - 1 buc.; Emiter plat III (suprafață de lucru cu radiații 50x150mm) - 1 buc.; IV emițător plat (suprafață de lucru cu radiații 40x110mm) - 1 buc.; Radiator V tija D = Ø18mm - 1 buc.; Manual de operare. Garanție minim 2 ani. | 27500 |
| 4 | 33100000-1 | Aparat pentru magnetoterapie | Bucată | 1 | Amplitudinea inducției magnetice a unui câmp magnetic pulsatoriu sau alternativ de joasăfrecvență de 10-30 mT Frecvențacâmpului magnetic este de 50 și 100 Hz. Inclus - un set de curelepentrufixare Tensiunea de alimentare AC de 50 Hz 220 V Consum de energie 30 VA Greutate max. 1 kg Dimensiuni aproximativ 115x150x50mm ± 50 mm Garanție minimă 1 an | 2500 |
| 5 | 33100000-1 | Aparat de lazeroterapie | Bucată | 1 | Unitate de comandăelectronică: Lungimea de undă (nm): radiații laser infraroșii: 905 bandălargăîninfraroșu: 875 radiațiivizibileroșii: 640. Rata de repetareaimpulsurilor, radiațiiinfraroșii cu laser înbandălargă Hz: constant: 5, 50, 1000 variabilă: 1 - 250 luminăroșie: 2 Durataprocedurii de tratament, min: 1; 2; 5; 10 Dispozitiv de alimentare: De la rețeaua de curentalternativ, 220 V, 50 Hz Consumul de energie, W: 20 ± 5W Dimensiunitotale, mm: 245x220x95 ± 50 mm Greutateanetă, kg: 1,5 -2,0 Siguranțăelectricăînconformitate cu GOST R50267.0-92: Clasa de protecție II Siguranțalaserului conform GOST R50723-94: Clasa 1. Emițător-2 buc. Puterealaseruluipulsat, W: 10 Putereamedie a radiației cu diodăinfraroșie, mW: 60 Putereamedie de radiație a LED-urilorroșii, mW: 7 Zona de ieșireaemițătorului, pătrat cm: 4 Inducțiamagnetică, mTL: 35. Ochelari speciali de protecție Garanție minim 2ani | 25000 |
| 6 | 33100000-1 | Încălzitor de parafină | Bucată | 1 | Volum - 15l Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat Cu incalzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent. Carcasaexterioarăeste din oțel și este vopsită .Robinet de scurgere a parafinei. Întreținereaautomată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. Setarea modului dorit (temperaturaamestecului de lucru) prinutilizareabutoanelortermostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la 120 ° C. Pentru controlvizual al temperaturii de încălzirepeparteastângă a frontului panouleste un termometru digital. Rezervor de încalziredotat cu capac Volum: 15-20 L Garanție minim 1 an | 12500 |
| 7 | 33100000-1 | Cadă de duș subacval | Bucată | 1 | Cada pentru masaj subacvatic - hidromasaj cu ajutorul unui furtun a secțiunii de apă. Cu o chiuvetă pentru amestecarea, umplerea, scurgereași curățarea igienică a băii, Indicator de temperatură analogic pefluxul de apă, un indicator analogic Presiunea înfurtunul de masaj-posibilitateareglăriilenta afluxului de apa . Acrilatantibacterian, support cap caracteristici: Cada Material: acril Volumul maxim (l): 460 Volumulutil: 350 Dus de clatit-da Dimensiuni (LxWxH): 2465 x 1000 x 1070 mm ± 50 mm Aeomasaj: masaj cu perle de la pompa de aerseparata-(0.4Kw) Furtun de masaj manual Suportpicioare -2pozitii Umplere automata Scara cu support in complect Culoarecada: alb Scurgere: 100 mm -120 mm Furnizarea de apăcaldășirece: 1 " Alimentare: 230V / 50Hz Putereaelectric a pompelor:masajfurtun- 1,5 kW+ masaj perle-0.4Kw.Total-1.9Kw Greutate: 250-270kg. Garanție minim 2 ani. | 125000 |
| 8 | 33100000-1 | Frigider pentru laborator 758 l | Bucată | 1 | Conform anexei 1 | 51667 |
| 9 | 33100000-1 | Frigider pentru laborator 130 l | Bucată | 1 | Conform anexei 1 | 12917 |
| 10 | 33100000-1 | Congelator 100 l | Bucată | 1 | Conform anexei 1 | 19583 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 766667 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: ____pînă la data de 14.12.2018___

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2018

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se cere

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul ofertei (F 3.1) | Confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. | Obligatoriu |
| 2. | Garanția pentru ofertă (F 3.2) | Confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. Garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice (F 4.1) | Confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț (F 4.2) | Confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. | Obligatoriu |
| 5. | DUAE | Confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________-________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __________________________________-_____________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_Conform SIARSAP Mtender

- pe: [data]__ Conform SIARSAP Mtender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIARSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _______________________________-_____________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________________-_________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______________________-_______________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________-_________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIARSAP Mtender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____________________-____________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __________________________-____________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandru BALTAGA	                L.Ș.