Retele electrice a iluminatului stradal, strada Podgorenilor nr.9-42, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-1-11/48-A-IEE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Str.Podgorenilor nr.9-42. Iluminat electric exterior (марка IЕE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie					
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ95)	buc	3,000			
 2	Pretul firmei
	Стойка СВ-95	buc	3,000			
 3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000			
 4	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000			
 5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	50,000			
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	50,000			
   		Capitolul 1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура					
7	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,280			
 8	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	1 280,000			
 9	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	108,000			
 10	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	108,000			
 11	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000	buc	5,000			
 12	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	10,000			
 13	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	49,000			
 14	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ70	buc	6,000			
 15	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 70	buc	3,000			
 16	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 70	buc	12,000			
 17	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13	buc	37,000			
 18	Цена поставщика
	Зажим ПС-1	buc	5,000			
 19	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	54,000			
 20	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1	buc	59,000			
 21	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	108,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции					
22	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 	buc	9,000			
 23	Pretul firmei
	Traversa TН27	buc	9,000			
 24	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	6,000			
 25	Pretul firmei
	Кронштейн У4	buc	6,000			
 26	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	46,000			
 27	Pretul firmei
	Хомут X12	buc	9,000			
 28	Pretul firmei
	Хомут X16	buc	37,000			
 29	Pretul firmei
	Стяжка Х89	buc	3,000			
 30	Pretul firmei
	Стяжка Г11	buc	10,000			
 31	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм	m	35,000			
   		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура					
32	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	63,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
33	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	1,700			
 34	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	170,000			
   		Capitolul 2.4. Прокат черных металлов					
35	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	3,700			
 36	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	4,100			
 37	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,250			
   		Capitolul 2.5. Оборудование осветительное					
38	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  20-25Вт)	buc	37,000			
 39	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)	buc	37,000			
   		Capitolul 2.6. Электроустановочные изделия					
40	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	37,000			
   		Capitolul 2.7. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049					
41	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc	3,000			
   		Capitolul 2.8. Демонтажные работы					
42	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	8,000			
 43	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	8,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
44	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	63,000			
 45	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	37,000			
 46	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	37,000			
 47	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					
Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)