| Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Slobozia Cremene, com.Varancau, r-nul Soroca. Nr. 11/20-A1-CBA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.  Lucrari de constructii. (Platforma A1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,070 |  |  |
| 2 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 5,320 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |  |
| 3 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,012 |  |  |
| 4 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8 |  |  | m3 |  | 2,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,165 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,885 |  |  |
|  | 2663102100035 |  | Beton cl.C8 |  |  | m3 |  | 3,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,293 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,725 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,160 |  |  |
| 5 | CA03G |  | Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2663102100036 |  | Beton cl.C20 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 6 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,207 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,449 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,414 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,414 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,138 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
| 7 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,320 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,399 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,021 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,453 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,798 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
| 8 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 105,560 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,806 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,422 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 108,199 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,834 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |
| 9 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) |  |  | kg |  | 107,100 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 22,491 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 112,498 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,163 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,082 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,568 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,071 |  |  |
| 10 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,107 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,689 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,835 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,417 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
| 11 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu) |  |  | 100m2 |  | 0,140 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,953 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,714 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 12 | DB19B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu) |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,932 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 1,628 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,041 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30х30 по периметру. L=14.8m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 14 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 2,260 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30х30 по периметру. L=14.8m) |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |