## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, Standarde de referință | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 24455000-8 | Lot 1. Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (ambalaj ≤ 5 litru) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă SR 14476 bactericidă, SR EN 13727 +A2, SR EN 13697; fungicidă, SR EN 13624 . Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.(CE și/sau SM, ISO 13485 și/sau ISO 9001) - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min |  | 6: litru ***Litri soluție de lucru***; 7: 300000; 12: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 5 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020;
TOTAL