| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15”.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  | ** Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE - copie confirmată prin ştampila şisemnătura participantului. 2. Reactivii să fie adaptaţi la Analizatorul A-25, cu certificat de confirmare de la producatorul analizorului. 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător. 4. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. 6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 7. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE şi etichetat de producător. 8. Metodicele de adaptare pentru A-25 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta). 9. Ambalaj standard pentru A-25 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câstigător în timp de cinici zile inainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-25. 10. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 11. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). 12. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial. 13. Evaluarea se va face pe lot. Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgenţă (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la acelaşi producător. Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-25, eliberate de producătorul analizatorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător! |  |  |  |  |  |
| ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina directă (Direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceride (Triglicerides) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antistreptolizi na 0 (ASO) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteina C reactivă (CRP) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factorul Reumatic (RF) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiCalibrator uman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control ser normal uman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control ser patologic uman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotor de reacţie, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solutie concentrata de spalare 100 ml/set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25) ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de sistem 1000 ml/set (consumabil p/u A25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calciu (Calcium) cu ambalaj special pentru A-15 10x50 ml ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fier (Iron) cu ambalaj special pentru A-15, 5x50, ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cholesterol HDL, set + calibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cholesterol LDL, set + calibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hemoglobina glicolizata cu standard si material de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator Antistreptolizina fl 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator Proteina C reactivă fl 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator Factorul Reumatoid fl 5ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control CRP, ASO, RF normal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control CRP, ASO, RF patologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa halogen 6v-10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac pentru analizatorul A-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa halogen 12v-20W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-52 Diluent ~20 l butelii |  |  |  | pentru analizator hematologic Mindray |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-52 Diff Lyze 4*~500 ml (set) |  |  |  | pentru analizator hematologic Mindray |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-52 LH Lyze. 4*~100 ml(set) |  |  |  | pentru analizator hematologic Mindray |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-53 Probe Cleaner ~50 ml (fl) |  |  |  | pentru analizator hematologic Mindray |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| material de control pentru analizator hematologic Minray(fl) 3 flx~3 ml, set |  |  |  | pentru analizator hematologic Mindray |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hirtie pentru p/u aparatul Minray cu latimea de~ 55 mm , buc |  |  |  | pentru analizator hematologic Mindray cu latimea de~ 55 mm |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsh cu calibratori (96 teste) Elisa |  |  |  | set |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 total cu calibratori (96 teste ) Elisa set |  |  |  | set |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 cu calibtatori (96 teste) Elisa set |  |  |  | set |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti Tpo cu Calibtatori (96 teste) Elisa set |  |  |  | set |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set p/u determinarea TEC Clot Pt -S(protrombin leofiolizat)compatibil cu coagulometru Cotron X Pro Mic numai mult 1,1,activitatea tromboplastinica mai mic14sec .Ambalaj in set din 10fl*~4ml |  |  |  | ml, Ambalaj in set din 10fl*~4ml |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea TEClot FIB(fFibrinogenleofilezat)compatibil cu coagulometrul''Coatron X Pro''ambalaj set din 10 fl *~2ml |  |  |  | ml , set din 10 fl *~2ml |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazma de control Normala cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru'' COATRON X Pro'Ambalaj cite~ 1ml |  |  |  | ml |  |  |  |  |  |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazma de control Patologica cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru'' COATRON X Pro'Ambalaj cite ~1ml |  |  |  | ml |  |  |  |  |  |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator Universal la IP,INR,TTPA fibrinogen,protrombin dupa Qiuck,compatibil cu coagulomtru 'Coatron X pro Ambalaj~ 1ml |  |  |  | fl |  |  |  |  |  |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuve pentru ''Coatron"cuvete cu cod de bare (set ~500 cuvete) |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combina 8 pentru aparat Mission U500 |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid acetic , kg |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfosalicilic, kg |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorură de natriu, NaCI , kg |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citrat de Natriu, kg |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite~ 1000 in set, |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete K3EDTA |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete sticla P16 |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete vacum cu accelerator cheag=gel separator 8-10ml |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lame de sticla ~25*75*2mm |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virfuri plastic 10-200mkl (galbene) |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancete (scarificatoare ) metalice |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brilliant crezil albastrum,~ 50 ml fl |  |  |  | fl |  |  |  |  |  |
| Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azopiram set |  |  |  | Set , Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml) |  |  |  |  |  |
| Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipete serologice de ~1 ml , sterile ambalaj individual |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________