WinСмета2000

| Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Solutie Arhitectoral - Constructive

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrarii de desfacere si demontari. |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 70,980 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 17,621 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 17,621 |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 14,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,700 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,136 |  |  |
| 3 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,113 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,848 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 582,870 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 69,944 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 87,430 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,829 |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv: faianta, tapete, vopsitorii, K=1,5) |  | m2 | 938,850 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 253,489 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 211,241 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 21,124 |  |  |
| 6 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  | m2 | 501,150 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 230,529 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 230,529 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 20,046 |  |  |
| 7 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 81,720 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 31,871 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,871 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,086 |  |  |
| 8 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 582,870 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 87,430 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 87,430 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 23,315 |  |  |
| 9 | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  | t | 123,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 55,431 |  |  |
| 10 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 123,180 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 7,034 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de desfacere si demontari. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Articole de timplarie. |  |  |  |  |  |
| 11 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U2, U4, U5) |  | m2 | 68,890 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 58,556 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,889 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 68,890 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 275,560 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 34,445 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 12,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,378 |  |  |
| 12 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiectului placate cu sticla LOW - E si panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articulele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, U3) |  | m2 | 15,120 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 14,364 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,663 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 15,120 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 60,480 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 8,316 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,918 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,302 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de timplarie. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Zidaria peretilor dispartitori. |  |  |  |  |  |
| 13 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE! Se exlud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1) |  | 100m2 | 1,100 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 99,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,513 |  |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos |  | m2 | 100,100 |  |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  | m2 | 6,600 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 627,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,660 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 3,971 |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Sirma Bp - 1 d4 mm - 211,7 ml |  | kg | 21,170 |  |  |
|  | 21 |  | Sirma Bp - 1 d4 mm |  | kg | 21,170 |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Placa metalica 100x5 mm, L=520 mm |  | kg | 24,600 |  |  |
|  | 22 |  | Placa metalica 100x5 mm |  | kg | 24,600 |  |  |
| 16 | Pretul furnizorului |  | Elemente de jonctiune E1 |  | kg | 275,390 |  |  |
|  | 23 |  | Elemen de jonctiune |  | kg | 275,39 |  |  |
| 17 | Pretul furnizorului |  | Buianrugi Profil 8U |  | kg | 380,310 |  |  |
|  | 24 |  | Profil 8U |  | kg | 380,310 |  |  |
| 18 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,702 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 4,521 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 5,476 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 2,738 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,386 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,369 |  |  |
| 19 | IzF20D |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  | m | 171,450 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,002 |  |  |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 17,145 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 17,145 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 10,287 |  |  |
| 20 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate Cornier 75x50x5 mm |  | kg | 14,280 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,571 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  | kg | 14,280 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,286 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,286 |  |  |
| 21 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M 14 L=120 mm) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 287413631330014 |  | Bulon M14 L=120 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
| 22 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  | m3 | 0,640 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,104 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,288 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,672 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,384 |  |  |
|  |  |  |  | Total Zidaria peretilor dispartitori. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari interioare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 23 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 489,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 73,350 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1 002,450 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 1 956,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 513,450 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,335 |  |  |
| 24 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 638,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 219,344 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 673,672 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 589,623 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 1 411,502 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 1 507,741 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 486,006 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 173,871 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 56,139 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 1 058,627 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 10 387,374 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,937 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 30,324 |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 638,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,152 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 95,760 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 31,920 |  |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 638,400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 287,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 63,840 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 673,448 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,638 |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 638,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,152 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 95,760 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 31,920 |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 638,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 351,120 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 255,360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 38,304 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 319,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Pereti. |  |  |  |  |  |
| 29 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 1 627,760 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 227,886 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 675,520 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 81,388 |  |  |
| 30 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 1 627,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 627,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 325,552 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12 859,304 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 976,656 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 39,066 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,256 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 8,139 |  |  |
| 31 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2) |  | m2 | 1 627,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 325,552 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 97,666 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 19,533 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,256 |  |  |
| 32 | CI15A |  | Placaje din LINOLIUM MEDICAL gr. 6 mm executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet |  | m2 | 135,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 276,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 47,250 |  |  |
|  | 252311671634502 |  | Linolium medical gr. 6 mm |  | m2 | 140,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 164,700 |  |  |
|  | 1421102200898 |  | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm |  | kg | 199,800 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,405 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 49,950 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 78,300 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 9,450 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,810 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,350 |  |  |
| 33 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 289,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 651,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 57,920 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 304,080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 115,840 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 5 792,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 95,568 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 1 158,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,792 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,475 |  |  |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,093 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 180,466 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 60,155 |  |  |
| 35 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 467,794 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 8 590,205 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 95,046 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 19,250 |  |  |
| 36 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 2,0 mm, K=2)) |  | m2 | -1 203,110 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -577,493 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -3 440,895 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -38,500 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -7,219 |  |  |
| 37 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 240,622 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1 323,421 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 180,466 |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,093 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 180,466 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 60,155 |  |  |
| 39 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 541,399 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 120,311 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 269,161 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,203 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 36,093 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 180,466 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 60,155 |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 | 1 203,110 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 661,711 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 481,244 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 72,187 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 601,555 |  |  |
| 42 | CI17A |  | Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane |  | m2 | 50,860 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 94,091 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,629 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Panouri MDF sponat latimea 300 mm |  | m2 | 55,946 |  |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 20,344 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,509 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pardosele P1. |  |  |  |  |  |
| 43 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 501,150 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 100,230 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,058 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 593,612 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,011 |  |  |
| 44 | CA02C |  | Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  | m3 | 52,620 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 202,587 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,203 |  |  |
|  | 266310210000035 |  | Beton (Polistirolciment - cimentoplast) |  | m3 | 54,475 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 13,155 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 21,048 |  |  |
| 45 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 501,150 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 300,690 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,115 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6 514,950 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 21,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,034 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 6,014 |  |  |
| 46 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2 |  | kg | 1 505,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 37,643 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,529 |  |  |
|  | 28731220041005 |  | Plase sudate Bp - 1 d5x150x150 mm |  | kg | 1 520,757 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 7,529 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 15,057 |  |  |
| 47 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cuLINOLIUM MEDICAL gr.6 mm lipit cu prenadez |  | m2 | 501,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,115 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 501,150 |  |  |
|  | 252311671634502 |  | Linolium medical gr. 6 mm |  | m2 | 534,101 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 15,260 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 305,200 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 40,693 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 254,334 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 101,733 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 12,208 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,305 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 508,667 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,034 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele P1. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pardosele P2. |  |  |  |  |  |
| 48 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 81,720 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 16,344 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,086 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 96,797 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,817 |  |  |
| 49 | CA02C |  | Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  | m3 | 8,580 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 33,033 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,577 |  |  |
|  | 266310210000035 |  | Beton (Polistirolciment - cimentoplast) |  | m3 | 8,882 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,145 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 3,432 |  |  |
| 50 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 81,720 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 49,032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,172 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 062,360 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,432 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,452 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,981 |  |  |
| 51 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp -, d5x150x150 mm) 2,483 kg/m2 |  | kg | 223,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,116 |  |  |
|  | 28731220041005 |  | Plase sudate Bp - 1 d5x150x150 mm |  | kg | 225,432 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,116 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,232 |  |  |
| 52 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum |  | m2 | 81,720 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,538 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 122,580 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 89,892 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 24,516 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,204 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 2,043 |  |  |
| 53 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoare se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 81,720 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 89,892 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 85,013 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 528,238 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 33,840 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 650,744 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,147 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,373 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 5,148 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele P2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari nise pentru retele ingineresti. |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 27,930 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,865 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,865 |  |  |
| 55 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (caramida) |  | m3 | 24,160 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 84,560 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,933 |  |  |
| 56 | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  | t | 43,970 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,787 |  |  |
| 57 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 43,970 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 2,511 |  |  |
| 58 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE! Se exlud urmatoarele resurse materiale: Piese forjate, Cuie, Armatura A1) |  | 100m2 | 1,610 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 144,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,996 |  |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos |  | m2 | 146,510 |  |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  | m2 | 9,660 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,161 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 917,700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,966 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 5,812 |  |  |
| 59 | Pretul furnizorului |  | Elemente de jonctiune E1 |  | kg | 227,110 |  |  |
|  | 23 |  | Elemen de jonctiune |  | kg | 227,110 |  |  |
| 60 | Pretul furnizorului |  | Buianrugi Profil 8U |  | kg | 186,840 |  |  |
|  | 24 |  | Profil 8U |  | kg | 186,840 |  |  |
| 61 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,414 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,666 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 3,229 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 1,615 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,228 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,807 |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 161,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,832 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 24,160 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,053 |  |  |
| 63 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 161,070 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 196,505 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 150,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,725 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,577 |  |  |
| 64 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 161,070 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,214 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 177,177 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 24,160 |  |  |
| 65 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 161,070 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 72,481 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,107 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 169,913 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,161 |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 161,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,832 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 24,160 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,053 |  |  |
| 67 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 | 161,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 88,589 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 64,428 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,664 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 80,535 |  |  |
| 68 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM U1) |  | m2 | 27,930 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 23,741 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,793 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 27,930 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 111,720 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 13,965 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,888 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,559 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari nise pentru retele ingineresti. |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |
|  | CASM |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Ghetivu Gh.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP Spitalul raional Cahul)