Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm |  |  |  | Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm. ГОСT-10704-91; В-20 GOST 10705-81 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm |  |  |  | Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm. ГОСT-10704-91; В-20 GOST 10705-81 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm |  |  |  | Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm. ГОСT-10704-91; В-20 GOST 10705-81 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 159*5.0* |  |  |  | Țeavă de oțel 20, 159*5.0*. ГОСT-10704-91; В-20 GOST 10705-81 |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 219*6.0* |  |  |  | Țeavă de oțel 20, 219*6.0*. ГОСT-10704-91; В-20 GOST 10705-81 |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44170000-2 | Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm | m | 400,0 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra integral, în termen de până la 30 zile din data semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm | m | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm | m | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, 159*5.0* | m | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, 219*6.0* | m | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: