| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitrine din mase plastice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitrine din mase plastice |  |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice. Clasa incendiară ”A”. Certificat de conformitate și certificat igienic obligatoriu, inclusiv demontarea și instalarea. Fiecare vitraj este divizat pe înălțime în 3 diviziuni, diveziunea din mijloc fiind din sticlă mată și pe lungime divizată la minim 0,7 metri. (5,57x3,4 cu o ușă dublă la deschidere; 5,94x3,4m cu 2 uși; 3,37x3,4m perete despărțitor fără uși) |  |  |  |  |  |
| Plasă contra insectelor |  |  |  | Plasă contra insectelor în carcasă metalică ușor demontabilă cu toate elementele de fixare (17 buc cu mărimile: 0,53x1,1; 4 buc: 0,38x1,1; 3 buc cu mărimile 1,75x0,95) |  |  |  |  |  |
| Glafuri montate la ferestre din masa plastică |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din masa plastică, lățimea pînă la 25 cm, inclusiv demontarea și instalarea |  |  |  |  |  |
| Uși din metaloplast |  |  |  | Uși confecționate din ”profil pentru uși” din metaloplast, cu lăcată centrală cu cilindru lacăt 5 chei, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m, inclusiv într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 m.p., Clasa incendiară ”A”. Certificat de conformitate și certificat igienic obligatoriu, inclusiv demontarea și instalarea (0,96x2,1; 0,96x2,1; 1,4x3,4 dublă; 1,2x2,1 dublă; 1,2x2,1 dublă; 1,2x2,1 dublă; 1,2x2,1 dublă ; 0,95x2,00; 0,95x2,00; 0,95x2,00) |  |  |  |  |  |
| Reparația ferestrelor |  |  |  | Schimbarea geamului termopan (la o parte din ferestre cu o sticlă mată și/sau tonată și/sau LOW-E și/sau protecție solară), inclusiv demontarea și instalarea |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |