Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Servicii/Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe a echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM (stocuri de date, aparate multifuncționale, generator și echipament de alimentare neîntreruptă cu energie electrică)

Codul CPV: 50300000-8

- CERINȚE FAȚĂ DE SERVICII/BUNURI:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor/bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Extinderea termenului de garanție a dispozitivelor de stocare de date HPE |  |  |  |  |  | 641 500,00 |
| 1.1 | 50312000-5 | Servicii de extindere a termenului de garanţie pentru 2 echipamente de stocare de date HPE 3PAR 8450 | serv | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| 1.2 | 50312000-5 | Servicii de extindere a termenului de garanţie pentru echipamentul de stocare de date HPE MSA 2042 SAN DC LFF | serv | 1 |  |  |
| Lot 2: Extinderea termenului de garanţie al aparatelor multifuncţionale |  |  |  |  |  | 52 250,00 |
| 2.1 | 50313 200-4 | Servicii de extindere a termenului de garanție, inclusiv lucrările de suport local, pentru 6 aparate multifuncţionale Xerox | serv | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| Lot 3: Servicii de menținere a generatorului Energy EY-135P-SA |  |  |  |  |  | 50 250,00 |
| 3.1 | 50312000-5 | Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a generatorului Energy EY-135P-SA | lună | 12 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| Lot 4: Servicii de menținere a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert |  |  |  |  |  | 291 666,67 |
| 4.1 | 50532000-3 | Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 60 KVA | lună | 12 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| 4.2 | 31230000-7 | Modul de putere 30 KVA Hot-swap | buc | 1 |  |  |
| 4.3 | 31230000-7 | Placă de monitorizare IS-UNITY-DP | buc | 1 |  |  |
| 4.4 | 31230000-7 | Planșetă de monitorizare | buc | 1 |  |  |
| 4.5 | 31422000-0 | Modul de baterii | buc | 1 |  |  |
| 4.6 | 31230000-7 | Senzor de monitorizare a temperaturii | buc | 1 |  |  |
| 4.7 | 31230000-7 | Comutator Bypass | buc | 1 |  |  |
| 4.8 | 31230000-7 | Acumulator tip 12HRL36 | buc | 1 |  |  |
| Lot 5: Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp |  |  |  |  |  | 208 333,33 |
| 5.1 | 50312000-5 | Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp | lună | 12 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| 5.2 | 30237100-0 | NetApp Disk Drive, SATA, 1TB, 7.2K, DS424x, F2240-4 | buc | 1 |  |  |
| 5.3 | 30237100-0 | NetApp Disk Drive, SAS, 600GB, 15K, DS424x | buc | 1 |  |  |
| 5.4 | 30237100-0 | NetApp Fan Assembly, 32XX | buc | 1 |  |  |
| 5.5 | 30237100-0 | NetApp IO Module, 3Gb, SAS | buc | 1 |  |  |
| 5.6 | 30237100-0 | NetApp Motherboard, No Memory, 3240 | buc | 1 |  |  |
| 5.7 | 30237100-0 | NetApp DIMM, 2GB, DDR, ESS, 3240/3270 | buc | 1 |  |  |
| 5.8 | 30237100-0 | NetApp Battery, 4 cell with holder, FAS/V32XX | buc | 1 |  |  |
| 5.9 | 30237100-0 | NetApp Power Supply, 850W, AC, 32XX and SA320 | buc | 1 |  |  |
| 5.10 | 30237100-0 | NetApp Power Supply, with Fans, 580W, AC,DS4243 | buc | 1 |  |  |
| 5.11 | 30237100-0 | NetApp Bridge ATTO 6500N FC-SAS, -C | buc | 1 |  |  |
| Valoarea estimată totală: |  |  |  |  |  | 1 244 000,00 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin ȘCHENDRA  (semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1696595858783 din 31 octombrie 2023

Obiectul achiziţiei: Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe a echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM (stocuri de date, aparate multifuncționale, generator și echipament de alimentare neîntreruptă cu energie electrică)

| Denumirea serviciilor/bunurilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1: Extinderea termenului de garanție a dispozitivelor de stocare de date HPE |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de extindere a termenului de garanţie pentru 2 echipamente de stocare de date HPE 3PAR 8450 |  |  |  | Tip: Extinderea termenului de garanţie pentru 2 (două) echipamente de stocare de date HPE 3PAR 8450 2N+SW Storage Field Base. Cerințe: Serviciile urmează a fi prestate în baza prelungirii contractului de garanție cu producătorul HPE pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 pentru echipamentele de stocare de date HPE 3PAR 8450 2N+SW Storage Field Base cu datele de referință: - p/n: H6Z18B, L7E72A; - s/n: CZ3731H3F1, CZ3731H3F2. Cerințe de prestare a serviciilor în perioada extinsă a termenului de garanţie va include: - Asistența tehnică în caz de incidentele și problemele ivite la utilizarea echipamentului, precum și solicitări de suport consultativ la utilizarea echipamentului, trebuie să fie organizat printr-un serviciu Service-Desk. - Prestatorul trebuie să asigure înregistrarea apelurilor și a acțiunilor întreprinse în legătură cu serviciile solicitate, urmărirea stării în care se află un apel de service și consultarea istoricului unui apel, o bună comunicare între membrii echipelor Prestatorului și echipa Beneficiarului, acces rapid la soluțiile existente, istoria solicitărilor / problemelor și gestionarea informației, după caz, rapoarte statistice care să permită monitorizarea și analiza calității serviciilor (durata de rezolvare, timp de remediere etc.). În acest scop, Ofertantul va descrie în ofertă modul, procedurile de lucru și datele de contact al serviciului Service-Desk, după caz, instrumentul de gestionare a solicitărilor. - La plasarea unei solicitări (defecțiune, problemă), Beneficiarul va stabili gravitatea solicitării, considerând următoarele reguli de clasificare a solicitării: Tabelul 1: Clasificarea gravității; Descrierea. Majoră; Probleme care afectează grav funcționalitatea echipamentului sau a unor componente ale echipamentului și necesită acțiuni corective imediate. Medie; Probleme care afectează parțial funcționalitatea echipamentului fără a fi afectate funcționalitățile de bază. Minoră; Problemele ce nu sunt legate de capacitatea de procesare a datelor și nu afectează semnificativ funcționalitatea echipamentului. - Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor cu respectarea nivelului stabilit în tabelul de mai jos. Tabelul 2: Prioritate; Timpul de valabilitate a serviciului; Timpul de Răspuns; Timpul de Soluționare. Majoră; 7*24; 30 min; 8 ore. Medie; 5*8; 60 min; 10 zile lucrătoare. Minoră; 5*8; 120 min; 20 zile lucrătoare. - La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul trebuie să execute lucrările de remediere a defecțiunilor și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare. În cazul în care la necesitatea Beneficiarului executarea lucrărilor de diagnosticare trebuie să se efectueze în ore/zile nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare. - Înlăturarea problemei presupune repararea sau substituirea componentelor defectate, instalarea, configurarea şi testarea funcţionării adecvate a lor. Pentru înlăturarea cu întârziere a problemei, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime specificată în tabelul de mai jos ”Penalități” din costul anual a serviciilor aferent unui echipament. Suma penalității calculate nu va depăși 10% din suma totală a contractului. Tabelul 3: Prioritatea solicitării; Valoarea penalității din prețul anual al serviciilor prestate cu întârziere corespunzătoare timpului de răspuns și soluționare. Majoră; 1% pentru fiecare oră de întârziere. Medie; 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Minoră; -. - Prestarea serviciilor în perioada extinsă a termenului de garanţie mai include: a. efectuarea lucrărilor de suport și upgrade a softului firmware și a softului integrat care asigură funcționalitatea echipamentului în limita versiunilor disponibile pentru echipamentul deservit; b. diagnosticarea echipamentelor și rezolvarea problemelor legate de situații excepționale sau funcționarea nestabilă a echipamentului; c. propunerea de metode de soluționare și prevenire a incidentelor. - Toate lucrările de deservire şi reparaţie a echipamentului se execută în sediul Beneficiarului de către personalul calificat din contul Prestatorului, utilizând componentele livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul său. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei. - la finalizarea perioadei de garanție să prezinte Beneficiarului Actul de prestare a Serviciilor în termen de 30 zile calendaristice. În cazul în care pe parcursul perioadei de executare a Contractului vor fi înregistrate careva solicitări, Prestatorul va prezenta Raportul privind executarea Serviciilor, care se va anexa la Actul de prestare a Serviciilor (la finalizarea perioadei de garanție). Forma prezentării garanției: Pentru confirmarea extinderii garanției cu întârziere, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime de 0,1% din costul poziției confirmate cu întârziere. |  |  |  |
| Servicii de extindere a termenului de garanţie pentru echipamentul de stocare de date HPE MSA 2042 SAN DC LFF |  |  |  | Tip: Extinderea termenului de garanţie pentru echipamentul de stocare de date HPE MSA 2042 SAN DC LFF. Cerințe: Serviciile urmează a fi prestate în baza prelungirii contractului de garanție cu producătorul HPE pentru perioada 01.01.2024 - 31.05.2024 pentru echipamentul de stocare de date HPE MSA 2042 SAN Dual Controller LFF cu datele de referință: - p/n: Q0F05A; - s/n: 2S6717B113. Cerințe de prestare a serviciilor în perioada extinsă a termenului de garanţie va include: - Asistența tehnică în caz de incidentele și problemele ivite la utilizarea echipamentului, precum și solicitări de suport consultativ la utilizarea echipamentului, trebuie să fie organizat printr-un serviciu Service-Desk. - Prestatorul trebuie să asigure înregistrarea apelurilor și a acțiunilor întreprinse în legătură cu serviciile solicitate, urmărirea stării în care se află un apel de service și consultarea istoricului unui apel, o bună comunicare între membrii echipelor Prestatorului și echipa Beneficiarului, acces rapid la soluțiile existente, istoria solicitărilor/problemelor și gestionarea informației, după caz, rapoarte statistice care să permită monitorizarea și analiza calității serviciilor (durata de rezolvare, timp de remediere etc.). În acest scop, Ofertantul va descrie în ofertă modul, procedurile de lucru și datele de contact al serviciului Service-Desk, după caz, instrumentul de gestionare a solicitărilor. - La plasarea unei solicitări (defecțiune, problemă), Beneficiarul va stabili gravitatea solicitării, considerând următoarele reguli de clasificare a solicitării: Tabelul 1: Clasificarea gravității; Descrierea. Majoră; Probleme care afectează grav funcționalitatea echipamentului sau a unor componente ale echipamentului și necesită acțiuni corective imediate. Medie; Probleme care afectează parțial funcționalitatea echipamentului fără a fi afectate funcționalitățile de bază. Minoră; Problemele ce nu sunt legate de capacitatea de procesare a datelor și nu afectează semnificativ funcționalitatea echipamentului. - Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor cu respectarea nivelului stabilit în tabelul de mai jos. Tabelul 2: Prioritate; Timpul de valabilitate a serviciului; Timpul de Răspuns; Timpul de Soluționare. Majoră; 7*24; 30 min; 8 ore. Medie; 5*8; 60 min; 10 zile lucrătoare. Minoră; 5*8; 120 min; 20 zile lucrătoare. - La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul trebuie să execute lucrările de remediere a defecțiunilor și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare. În cazul în care la necesitatea Beneficiarului executarea lucrărilor de diagnosticare trebuie să se efectueze în ore/zile nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare. - Înlăturarea problemei presupune repararea sau substituirea componentelor defectate, instalarea, configurarea şi testarea funcţionării adecvate a lor. Pentru înlăturarea cu întârziere a problemei, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime specificată în tabelul de mai jos ”Penalități” din costul anual a serviciilor aferent unui echipament. Suma penalității calculate nu va depăși 10% din suma totală a contractului. Tabelul 3: Prioritatea solicitării; Valoarea penalității din prețul anual al serviciilor prestate cu întârziere corespunzătoare timpului de răspuns și soluționare. Majoră; 1% pentru fiecare oră de întârziere. Medie; 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Minoră; -. - Prestarea serviciilor în perioada extinsă a termenului de garanţie mai include: a. efectuarea lucrărilor de suport și upgrade a softului firmware și a softului integrat care asigură funcționalitatea echipamentului în limita versiunilor disponibile pentru echipamentul deservit; b. diagnosticarea echipamentelor și rezolvarea problemelor legate de situații excepționale sau funcționarea nestabilă a echipamentului; c. propunerea de metode de soluționare și prevenire a incidentelor. - Toate lucrările de deservire şi reparaţie a echipamentului se execută în sediul Beneficiarului de către personalul calificat din contul Prestatorului, utilizând componentele livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul său. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei. - La finalizarea perioadei de garanție să prezinte Beneficiarului Actul de prestare a Serviciilor în termen de 30 zile calendaristice. În cazul în care pe parcursul perioadei de executare a Contractului vor fi înregistrate careva solicitări, Prestatorul va prezenta Raportul privind executarea Serviciilor, care se va anexa la Actul de prestare a Serviciilor (la finalizarea perioadei de garanție). Forma prezentării garanției: Pentru confirmarea extinderii garanției cu întârziere, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime de 0,1% din costul poziției confirmate cu întârziere. |  |  |  |
| Lot 2: Extinderea termenului de garanţie al aparatelor multifuncţionale |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de extindere a termenului de garanție, inclusiv lucrările de suport local, pentru 6 aparate multifuncţionale Xerox |  |  |  | Tip: Extinderea termenului de garanție pentru aparatele multifuncţionale Xerox WorkCentre / AltaLink. Cerințe: Serviciile urmează a fi prestate în baza prelungirii contractului de garanție anual cu producătorul pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 pentru 6 aparate multifuncționale cu următoarele date de referință: - p/n: 5901V_K, s/n: 3666785559, 3666787004, 3667702347; - p/n: B8001V_F, s/n: 3668066207, 3668130290; - p/n: B8055V_F, s/n: 3668200787. Cerințe generale de prestare a serviciilor în perioada extinsă a termenului de garanție trebuie să include minim următoarele: - posibilitatea contactării imediate a Ofertantului (Prestatorului) la linia „hot-line” în scopul raportării unei defecţiuni sau probleme; - timpul de reacţie din partea Prestatorului nu trebuie să depăşească 3 ore (în zilele de lucru, intervalul de timp 08:00 – 18:00); 2. diagnosticarea problemei nu trebuie să depăşească 1 zi lucrătoare; 3. înlăturarea problemei nu trebuie să depăşească 20 zile lucrătoare. Înlăturarea problemei presupune repararea sau substituirea componentelor defectate, instalarea, configurarea şi testarea funcţionării adecvate a lor. Pentru înlăturarea cu întârziere a problemei, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime de 0,5% din costul anual al serviciilor aferent unui echipament indicat în această poziție pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere; 4. efectuarea lucrărilor de suport și upgrade a softului firmware și a softului integrat care asigură funcționalitatea echipamentului în limita versiunilor disponibile pentru echipamentul deservit; 5. diagnosticarea echipamentelor și rezolvarea problemelor legate de situații excepționale sau funcționarea nestabilă a echipamentului; 6. toate lucrările de deservire şi reparaţie a echipamentului se execută în sediul Beneficiarului de către personalul calificat din contul Prestatorului, utilizând componentele noi livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Prestator din contul său. Garanţia include costul pieselor şi al manoperei; 7. la solicitarea Beneficiarului lucrările de deservire / reparaţie se execută de către personalul Prestatorului şi în afară zilelor de lucru (în zilele de odihnă); 8. în cazul în care reparaţia echipamentelor va dura mai mult de 20 zile lucrătoare, la solicitarea Beneficiarului Prestatorul va asigura un echipament echivalent pentru desfăşurarea în continuare a activităţii; 10. la finalizarea perioadei de garanție să prezinte Beneficiarului Actul de prestare a Serviciilor în termen de 30 zile calendaristice. În cazul în care pe parcursul perioadei de executare a Contractului vor fi înregistrate careva solicitări, Prestatorul va prezenta Raportul privind executarea Serviciilor, care se va anexa la Actul de prestare a Serviciilor (la finalizarea perioadei de garanție). Ofertantul va indica în ofertă adresa unităţii care prestează servicii autorizate necesare pentru echipamentul solicitat, cu indicarea condiţiilor minime de menţinere şi suport pentru perioada de garanţie cu specificarea: a. Procedurilor de menţinere şi suport; b. Timpului de reacție din momentul adresării pentru suport şi timpului mediu de reparaţie pentru fiecare tip de tehnică de calcul şi echipament aflat la mentenanță; c. Organizarea şi asigurarea suportului “hot-line”, datele de contact. Forma prezentării garanției: Pentru confirmarea extinderii garanției cu întârziere, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime de 0,1% din suma serviciilor confirmate cu întârziere. |  |  |  |
| Lot 3: Servicii de menținere a generatorului Energy EY-135P-SA |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a generatorului Energy EY-135P-SA |  |  |  | Tip: Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a generatorului Energy EY-135P-SA exploatat în cadrul Sistemului Informațional al BNM în scopul asigurării funcţionării echipamentului la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător, inclusiv schimbarea componentelor. Cerințe de prestare a serviciilor trebuie să include minim următoarele: - Asistența tehnică în caz de incidentele și problemele ivite la utilizarea echipamentului, precum și solicitări de suport consultativ la utilizarea echipamentului, trebuie să fie organizat printr-un serviciu Service-Desk. - Prestatorul trebuie să asigure înregistrarea apelurilor și a acțiunilor întreprinse în legătură cu serviciile solicitate, urmărirea stării în care se află un apel de service și consultarea istoricului unui apel, o bună comunicare între membrii echipelor Prestatorului și echipa Beneficiarului, acces rapid la soluțiile existente, istoria solicitărilor/problemelor și gestionarea informației, după caz, rapoarte statistice care să permită monitorizarea și analiza calității serviciilor (durata de rezolvare, timp de remediere etc.). În acest scop, Ofertantul va descrie în ofertă modul, procedurile de lucru și datele de contact al serviciului Service-Desk, după caz, instrumentul de gestionare a solicitărilor. - La plasarea unei solicitări (defecțiune, problemă), Beneficiarul va stabili gravitatea solicitării, considerând următoarele reguli de clasificare a solicitării: Tabelul 1: Clasificarea gravității; Descrierea. Majoră; Probleme care afectează grav funcționalitatea echipamentului sau a unor componente ale echipamentului și necesită acțiuni corective imediate. Medie; Probleme care afectează parțial funcționalitatea echipamentului fără a fi afectate funcționalitățile de bază. Minoră; Problemele ce nu sunt legate de capacitatea de procesare a datelor și nu afectează semnificativ funcționalitatea echipamentului. - Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor cu respectarea nivelului stabilit în tabelul de mai jos. Tabelul 2: Prioritate; Timpul de valabilitate a serviciului; Timpul de Răspuns; Timpul de Soluționare. Majoră; 7*24; 30 min; 8 ore. Medie; 5*8; 60 min; 10 zile lucrătoare. Minoră; 5*8; 120 min; 20 zile lucrătoare. - La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul trebuie să execute lucrările de remediere a defecțiunilor și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare. În cazul în care la necesitatea Beneficiarului executarea lucrărilor de diagnosticare trebuie să se efectueze în ore/zile nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare. - Înlăturarea problemei presupune repararea sau substituirea componentelor defectate, instalarea, configurarea şi testarea funcţionării adecvate a lor. Pentru înlăturarea cu întârziere a problemei, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime specificată în tabelul de mai jos ”Penalități” din costul lunar al serviciilor. Suma penalității calculate pentru o lună nu va depăși 100% din suma plății pentru serviciile prestate pentru aceasta perioadă. Tabelul 3: Prioritatea solicitării; Valoarea penalității din prețul anual al serviciilor prestate cu întârziere corespunzătoare timpului de soluționare. Majoră; 1% pentru fiecare oră de întârziere. Medie; 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Minoră; -. - Prestatorul trebuie să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a generatorului electric sau funcţionării cu devieri de la normă. Totodată, în cazul ieșirii din funcțiune a unor componente a generatorului, Prestatorul se obligă să înainteze Beneficiarului specificația deplină a componentelor pentru a fi achiziționate de Beneficiar. Toate lucrările de reparaţie a echipamentului se execută la sediul Beneficiarului de către personalul calificat din contul Prestatorului, utilizând componentele livrate de către Beneficiar (cu excepția uleiul filtrelor de ulei și aer în cadrul deservirii tehnice programate); - Toate lucrările aferente activităților de întreținere și deservire vor fi efectuate de către Prestator din contul său. Acestea vor include, dar nu se vor limita la următoarele activități: - efectuarea vizitelor periodice lunare pentru verificarea stării generatorului și anume: control vizual, verificarea nivelului și calității uleiului și combustibilului din generator, verificarea nivelului lichidului sistemului de răcire, nivelului încărcării acumulatorului, funcționării panourilor de conducere, siguranțelor, firelor şi conexiunilor electrice, verificarea filtrelor, a sistemului de eliminare a gazelor și altor componente care pot duce la scoaterea din funcțiune a generatorului, precum și înlocuirea componentelor defecte, reglarea parametrilor de funcționare (tensiune, frecvență); - efectuarea lucrărilor de deservire tehnică prin înlocuirea uleiului, filtrelor de ulei și aer, la solicitarea Beneficiarului. Aceste lucrări vor fi efectuate o singură dată pe parcursul anului, utilizându-se consumabile (ulei, filtre de ulei și aer, etc.) livrate de Prestator din contul său; - verificarea periodică a tuturor parametrilor de funcționare la activitatea fără sarcină şi cu sarcină; - testarea lunară a generatorului, și anume pornirea generatorului în regim automat la deconectarea energiei electrice de la furnizor. - În cazul defectării echipamentului deservit din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. |  |  |  |
| Lot 4: Servicii de menținere a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 60 KVA |  |  |  | Tip: Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA exploatat în cadrul Sistemului Informațional al BNM în scopul asigurării funcţionării echipamentului la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător, inclusiv livrarea și schimbarea componentelor. Cerințe de prestare a serviciilor trebuie să include minim următoarele: - Asistența tehnică în caz de incidentele și problemele ivite la utilizarea echipamentului, precum și solicitări de suport consultativ la utilizarea echipamentului, trebuie să fie organizat printr-un serviciu Service-Desk. - Prestatorul trebuie să asigure înregistrarea apelurilor și a acțiunilor întreprinse în legătură cu serviciile solicitate, urmărirea stării în care se află un apel de service și consultarea istoricului unui apel, o bună comunicare între membrii echipelor Prestatorului și echipa Beneficiarului, acces rapid la soluțiile existente, istoria solicitărilor/problemelor și gestionarea informației, după caz, rapoarte statistice care să permită monitorizarea și analiza calității serviciilor (durata de rezolvare, timp de remediere etc.). În acest scop, Ofertantul va descrie în ofertă modul, procedurile de lucru și datele de contact al serviciului Service-Desk, după caz, instrumentul de gestionare a solicitărilor. - La plasarea unei solicitări (defecțiune, problemă), Beneficiarul va stabili gravitatea solicitării, considerând următoarele reguli de clasificare a solicitării: Tabelul 1: Clasificarea gravității; Descrierea. Majoră; Probleme care afectează grav funcționalitatea echipamentului sau a unor componente ale echipamentului și necesită acțiuni corective imediate. Medie; Probleme care afectează parțial funcționalitatea echipamentului fără a fi afectate funcționalitățile de bază. Minoră; Problemele ce nu sunt legate de capacitatea de procesare a datelor și nu afectează semnificativ funcționalitatea echipamentului. - Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor cu respectarea nivelului stabilit în tabelul de mai jos. Tabelul 2: Prioritate; Timpul de valabilitate a serviciului; Timpul de Răspuns; Timpul de Soluționare. Majoră; 7*24; 30 min; 8 ore. Medie; 5*8; 60 min; 10 zile lucrătoare. Minoră; 5*8; 120 min; 20 zile lucrătoare. - La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul trebuie să execute lucrările de remediere a defecțiunilor și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare. În cazul în care la necesitatea Beneficiarului executarea lucrărilor de diagnosticare trebuie să se efectueze în ore/zile nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare. - Înlăturarea problemei presupune repararea sau substituirea componentelor defectate, instalarea, configurarea şi testarea funcţionării adecvate a lor. Pentru înlăturarea cu întârziere a problemei, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime specificată în tabelul de mai jos ”Penalități” din costul lunar al serviciilor. Suma penalității calculate pentru o lună nu va depăși 100% din suma plății pentru serviciile prestate pentru aceasta perioadă. Tabelul 3: Prioritatea solicitării; Valoarea penalității din prețul anual al serviciilor prestate cu întârziere corespunzătoare timpului de soluționare. Majoră; 1% pentru fiecare oră de întârziere. Medie; 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Minoră; -. Toate lucrările de deservire şi reparaţie a echipamentului se execută în sediul Beneficiarului de către personalul calificat din contul Prestatorului, utilizând componentele noi livrate de producătorul echipamentului. Piesele de schimb (componentele noi livrate) vor fi achiziţionate la necesitate conform solicitării Beneficiarului la prețul stabilit în Contract (conform prețurilor stabilite la pozițiile de mai jos), totodată pentru componentele livrate Prestatorul va prezenta certificat de garanție. Toate serviciile legate de corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb, etc. vor fi efectuate de către Prestator din contul său. |  |  |  |
| Modul de putere 30 KVA Hot-swap |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Placă de monitorizare IS-UNITY-DP |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Planșetă de monitorizare |  |  |  | Tip: Piesă de schimb (monitoring board), componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Modul de baterii |  |  |  | Tip: Piesă de schimb (baterie compusă din 30 acumulatoare), componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Senzor de monitorizare a temperaturii |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Comutator Bypass |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Acumulator tip 12HRL36 |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 60 KVA. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| Lot 5: Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp |  |  |  | Tip: Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp exploatat în cadrul Sistemului Informațional al BNM în scopul asigurării funcţionării echipamentului la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător, inclusiv livrarea și schimbarea componentelor conform solicitării. Cerințe de prestare a serviciilor trebuie să include minim următoarele: - Asistența tehnică în caz de incidentele și problemele ivite la utilizarea echipamentului, precum și solicitări de suport consultativ la utilizarea echipamentului, trebuie să fie organizat printr-un serviciu Service-Desk. - Prestatorul trebuie să asigure înregistrarea apelurilor și a acțiunilor întreprinse în legătură cu serviciile solicitate, urmărirea stării în care se află un apel de service și consultarea istoricului unui apel, o bună comunicare între membrii echipelor Prestatorului și echipa Beneficiarului, acces rapid la soluțiile existente, istoria solicitărilor/problemelor și gestionarea informației, după caz, rapoarte statistice care să permită monitorizarea și analiza calității serviciilor (durata de rezolvare, timp de remediere etc.). În acest scop, Ofertantul va descrie în ofertă modul, procedurile de lucru și datele de contact al serviciului Service-Desk, după caz, instrumentul de gestionare a solicitărilor. - La plasarea unei solicitări (defecțiune, problemă), Beneficiarul va stabili gravitatea solicitării, considerând următoarele reguli de clasificare a solicitării: Tabelul 1: Clasificarea gravității; Descrierea. Majoră; Probleme care afectează grav funcționalitatea echipamentului sau a unor componente ale echipamentului și necesită acțiuni corective imediate. Medie; Probleme care afectează parțial funcționalitatea echipamentului fără a fi afectate funcționalitățile de bază. Minoră; Problemele ce nu sunt legate de capacitatea de procesare a datelor și nu afectează semnificativ funcționalitatea echipamentului. - Prestatorul trebuie să asigure prestarea serviciilor cu respectarea nivelului stabilit în tabelul de mai jos. Tabelul 2: Prioritate; Timpul de valabilitate a serviciului; Timpul de Răspuns; Timpul de Soluționare. Majoră; 7*24; 60 min; 8 ore. Medie; 5*8; 2 ore; 10 zile lucrătoare. Minoră; 5*8; 6 ore; 20 zile lucrătoare. - La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul trebuie să execute lucrările de remediere a defecțiunilor și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare. În cazul în care la necesitatea Beneficiarului executarea lucrărilor de diagnosticare trebuie să se efectueze în ore/zile nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare. - Înlăturarea problemei presupune repararea sau substituirea componentelor defectate, instalarea, configurarea şi testarea funcţionării adecvate a lor. Pentru înlăturarea cu întârziere a problemei, Prestatorul va plăti o penalitate în mărime specificată în tabelul de mai jos ”Penalități” din costul lunar al serviciilor. Suma penalității calculate pentru o lună nu va depăși 100% din suma plății pentru serviciile prestate pentru aceasta perioadă. Tabelul 3: Prioritatea solicitării; Valoarea penalității din prețul anual al serviciilor prestate cu întârziere corespunzătoare timpului de răspuns și soluționare. Majoră; 1% pentru fiecare oră de întârziere. Medie; 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Minoră; -. - Prestarea serviciilor mai include: a. efectuarea lucrărilor de suport și upgrade a softului firmware și a softului integrat care asigură funcționalitatea echipamentului în limita versiunilor disponibile pentru echipamentul deservit; b. diagnosticarea echipamentelor și rezolvarea problemelor legate de situații excepționale sau funcționarea nestabilă a echipamentului. Toate lucrările de deservire şi reparaţie a echipamentului se execută în sediul Beneficiarului de către personalul calificat din contul Prestatorului, utilizând componentele noi livrate de producătorul echipamentului. Piesele de schimb (componentele noi livrate) vor fi achiziţionate la necesitate conform solicitării Beneficiarului la prețul stabilit în contract (conform prețurilor stabilite la pozițiile de mai jos), totodată pentru componentele noi livrate Prestatorul va prezenta certificat de garanție. Toate serviciile legate de corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb, etc. vor fi efectuate de către Prestator din contul său. |  |  |  |
| NetApp Disk Drive, SATA, 1TB, 7.2K, DS424x, F2240-4 |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Disk Drive, SAS, 600GB, 15K, DS424x |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Fan Assembly, 32XX |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp IO Module, 3Gb, SAS |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Motherboard, No Memory, 3240 |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp DIMM, 2GB, DDR, ESS, 3240/3270 |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Battery, 4 cell with holder, FAS/V32XX |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Power Supply, 850W, AC, 32XX and SA320 |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Power Supply, with Fans, 580W, AC,DS4243 |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |
| NetApp Bridge ATTO 6500N FC-SAS, -C |  |  |  | Tip: Piesă de schimb, componentă a dispozitivului de stocare de date NetApp. Cantitatea: este indicată orientativ, pentru stabilirea prețului unitar. Executarea contractului va avea loc în funcție de volumul componentelor furnizate efectiv conform solicitării Beneficiarului la necesitate, în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor părți, certificatului de garanție și a facturii fiscale. |  |  |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1696595858783 din 31 octombrie 2023

Obiectul achiziţiei: Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe a echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM (stocuri de date, aparate multifuncționale, generator și echipament de alimentare neîntreruptă cu energie electrică)

| Cod CPV | Denumirea serviciilor/ bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma (fără TVA), MDL | Suma (cu TVA), MDL | Termenul de prestare/ livrare | Clasificația bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1: Extinderea termenului de garanție a dispozitivelor de stocare de date HPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50312000-5 | Servicii de extindere a termenului de garanţie pentru 2 echipamente de stocare de date HPE 3PAR 8450 | serv | 1 |  |  |  |  | În termen până la 28.12.2023, Prestatorul va prezenta: a) un document confirmativ parvenit de la compania producător, care să garanteze extinderea termenului de garanţie pentru echipament, sau b) o confirmare pe site-ul producătorului că produsele sunt acoperite de garanție pentru perioada solicitată | Nu se aplică |  |
| 50312000-5 | Servicii de extindere a termenului de garanţie pentru echipamentul de stocare de date HPE MSA 2042 SAN DC LFF | serv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Extinderea termenului de garanţie al aparatelor multifuncţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50313 200-4 | Servicii de extindere a termenului de garanție, inclusiv lucrările de suport local, pentru 6 aparate multifuncţionale Xerox | serv | 1 |  |  |  |  | În termen până la 28.12.2023, Prestatorul va prezenta: a) un document confirmativ parvenit de la compania producător, care să garanteze extinderea termenului de garanţie pentru echipament, sau b) o confirmare pe site-ul producătorului că produsele sunt acoperite de garanție pentru perioada solicitată | Nu se aplică |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3: Servicii de menținere a generatorului Energy EY-135P-SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50312000-5 | Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a generatorului Energy EY-135P-SA | lună | 12 |  |  |  |  | În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, în formă de revizii efectuate lunar, sau repunerea în funcție a echipamentului, schimbarea pieselor de schimb sub formă de intervenții accidentale în număr nelimitat conform solicitării Beneficiarului. | Nu se aplică |  |
| Total lot 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4: Servicii de menținere a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50532000-3 | Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 60 KVA | lună | 12 |  |  |  |  | În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, în formă de revizii efectuate lunar, sau repunerea în funcție a echipamentului, schimbarea pieselor de schimb sub formă de intervenții accidentale în număr nelimitat conform solicitării Beneficiarului. | Nu se aplică |  |
| 31230000-7 | Modul de putere 30 KVA Hot-swap | buc | 1 |  |  |  |  | La necesitate, conform solicitării scrise a Cumpărătorului. |  |  |
| 31230000-7 | Placă de monitorizare IS-UNITY-DP | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31230000-7 | Planșetă de monitorizare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31230000-7 | Modul de baterii | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31230000-7 | Senzor de monitorizare a temperaturii | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31230000-7 | Comutator Bypass | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31230000-7 | Acumulator tip 12HRL36 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5: Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72268000-1 | Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp | lună | 12 |  |  |  |  | În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, în formă de revizii efectuate lunar, sau repunerea în funcție a echipamentului, schimbarea pieselor de schimb sub formă de intervenții accidentale în număr nelimitat conform solicitării scrise Beneficiarului. | Nu se aplică |  |
| 30237100-0 | NetApp Disk Drive, SATA, 1TB, 7.2K, DS424x, F2240-4 | buc | 1 |  |  |  |  | La necesitate, conform solicitării scrise a Cumpărătorului. |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Disk Drive, SAS, 600GB, 15K, DS424x | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Fan Assembly, 32XX | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp IO Module, 3Gb, SAS | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Motherboard, No Memory, 3240 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp DIMM, 2GB, DDR, ESS, 3240/3270 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Battery, 4 cell with holder, FAS/V32XX | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Power Supply, 850W, AC, 32XX and SA320 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Power Supply, with Fans, 580W, AC,DS4243 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237100-0 | NetApp Bridge ATTO 6500N FC-SAS, -C | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ___________________

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Servicii I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea ____________________________________________________________,

(denumirea serviciului/bunului)

denumite în continuare Servicii/Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip LD nr. ___________din ______________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din "___" _____________20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică;

b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ.

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Serviciilor sunt indicate în Specificaţie.

2. Termeni şi condiţii de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificație.

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

- Factura fiscală;

- Actul de inițiere a Serviciilor (la activarea Serviciilor) – după caz;

- Act de prestare a Serviciilor (la finalizarea perioadei de garanție, sau după caz lunar);

- Certificat de garanție (după caz).

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării Serviciilor la destinația finală. Prestarea Serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală orientativă a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: _____________ MDL. Costul final al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea/volumul Bunurilor/Serviciilor recepționate de către Cumpărător/Beneficiar, dar nu va depăși suma totală orientativă a prezentului Contract.

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi:

- Plata pentru Serviciile specificate în Anexele prezentului Contract, se va efectua lunar /sau după caz după activarea serviciilor, în baza Actului de prestare a Serviciilor / Actului de inițiere a Serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părţi și a facturii fiscale prezentate de către Prestator, în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar.

- Prestatorul  are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului;

- Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută punctul 7.1 şi punctul 7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluţiunea

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de Servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este prin transfer bancar sau scrisoarea bancară, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract şi Prestatorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare/livrare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.01.2025 (după caz, în dependență de perioada de executare indicată în lot).

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi.

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Completare la Capitolul 2. Termeni și condiții de prestare (după caz pentru lotul 1 și 2)

2.3.1. Pentru Serviciile specificate în Anexele nr. 1 și 2 ale prezentului Contract, originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 lit. a) și b) se vor prezenta Beneficiarului după activarea Serviciilor.

# Completare Capitolul 4. Condiţii de predare-primire (după caz pentru lotul 1 și 2)

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

c) este prezentat de către Prestator documentul confirmativ parvenit de la compania producător/filiala companiei producător care să garanteze extinderea termenului de garanţie pentru echipamentul indicat în Specificație sau o confirmare pe site-ul producătorului că echipamentele sunt acoperite de garanție pentru perioada solicitată.

4.3. La finalizarea perioadei de garanție, Serviciile indicate în Specificație se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă volumul și calitatea Serviciilor corespunde prevederilor prezentului Contract şi documentelor de însoţire a Serviciilor conform punctului 2.2. lit.c).

# Completare la Capitolul 6. Obligaţiile părţilor  (după caz pentru lotul 1 și 2)

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

e) să prezinte Beneficiarului Actul de prestare a Serviciilor la finalizarea perioadei de garanție, în termen de 30 zile calendaristice. În cazul în care pe parcursul perioadei de executare a Contractului au fost înregistrate careva solicitări conform specificației tehnice din Anexa nr. 2 a prezentului Contract, Prestatorul va prezenta Raportul privind executarea Serviciilor, care se va anexa la Actul de prestare a Serviciilor (la finalizarea perioadei de garanție).

# Completare la Capitolul 10. Sancţiuni

10.1.1. Termenul de valabilitate al garanției bancare va fi egal cu termenul de valabilitate a Contractului.

10.7. Pentru soluționarea cu întârziere a solicitării în perioada de garanție, Prestatorul suportă o penalitate în dependență de nivelul solicitării după cum urmează: pentru „Medie” plata despăgubirii va fi în valoare de 0,1 % pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere și pentru „Minoră” plata despăgubirii va fi în valoare de 0,01 % pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere din suma anuală a serviciilor pentru unitatea/unitățile de echipament a cazului dat sau, după caz în mărime de 0,5% din costul anual al serviciilor aferent unui echipament indicat în descrierea lotului pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. Suma penalității calculate nu va depăși 10% din suma totală a contractului.

Capitolul 13. Confidențialitate

13.1.Toată informația furnizată de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică.

13.2. Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie confidențială aferentă Serviciilor prestate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia cealaltă Parte îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia.

13.3. Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în prestarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei:

a. să nu divulge, transmită sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte sau persoanele împuternicite de aceasta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel de divulgări, transmiteri sau utilizări de la persoane terţe sau din sectorul public;

b.	să respecte toate politicile sau indicaţiile date de cealaltă Parte în ceea ce priveşte asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informaţii cu acces limitat sau cu caracter confidenţial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerinţelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți;

c.	să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal.

13.4.	Fiecare Parte este obligată să respecte confidenţialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în prestarea Serviciilor, cu excepția celor publice.

13.5.	Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui altcuiva decât angajaţilor proprii care au nevoie sa cunoască aceste informaţii. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe Părţi.

13.6. Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, funcţionarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract.

13.7. Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise şi care conţin informaţiile ce aparţin celeilalte Părţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

13.8. Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă.

13.9. La cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale (de stocare) ce conţin informaţii confidenţiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informaţie ce se află pe suportul ce nu poate fi distrusă va fi ştearsă.

13.10. Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Prestator | Beneficiar |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |  |
| Telefon: | Telefon: |  |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |  |
| Banca: | Banca: |  |
| Cod: | Cod: |  |
| IBAN | IBAN |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |
| Prestator | Beneficiar |  |