C A I E T    D E   N E C E S I T A T E

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chelex 100 | ambalaj | 1 | 22 000,00 | În ambalaj a câte 500 g; Puritate analitică | 22 000,00 |
| 2 | Vîrfuri pentru dozator |  |  |  |  | 244 620,00 |
| 2.1 | Vîrfuri pentru dozator 10 µl | cutie | 1080 | 81,00 | Vîrfuri cu filtru pentru dozator; În cutie a câte 96 bucăți; Certificate DNA-free; Cu volumul de 10 µl; Compatibile cu dozatoare de la producătorul „Eppendorf” | 87 480,00 |
| 2.2 | Vîrfuri pentru dozator 20 µl | cutie | 1080 | 81,00 | Vîrfuri cu filtru pentru dozator; În cutie a câte 96 bucăți; Certificate DNA-free; Cu volumul de 20 µl; Compatibile cu dozatoare de la producătorul „Eppendorf” | 87 480,00 |
| 2.3 | Vîrfuri pentru dozator 200 µl | cutie | 640 | 81,00 | Vîrfuri cu filtru pentru dozator; În cutie a câte 96 bucăți; Certificate DNA-free; Cu volumul de 200 µl; Compatibile cu dozatoare de la producătorul „Eppendorf” | 51 840,00 |
| 2.4 | Vîrfuri pentru dozator 1000 µl | cutie | 220 | 81,00 | Vîrfuri cu filtru pentru dozator; În cutie a câte 96 bucăți; Certificate DNA-free; Cu volumul de 1000 µl; Compatibile cu dozatoare de la producătorul „Eppendorf” | 17 820,00 |
| 3 | Benzidină | g | 20 | 2 000,00 | Chimic pur pentru analiză; Certificat de calitate de la producător; Termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 40 000,00 |
| 4 | Soluție pentru dezinfectare | flacon | 50 | 215,00 | dotat cu pulverizator în ambalaj de 1 litru substanța activă pe baza de acid peracetic, perborate de sodiu sau peroxid produs gata pentru ultilizare termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤120-300 secunde Acțiunea dezinfectantului cu detergent de nivel înalt-rapid: virucidă bactericidă sporicida fungicidă termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor Fisa tehnica de securitate a produsului chimic în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare | 10 750,00 |
| 5 | Șervețele analog Kimtech Science | cutie | 25 | 400,00 | Șervețele fără scame; În cutie a câte 280 șervețele minim; Pentru curățarea și decontaminarea aparatelor în lucrul de analiză a ADN-ului; | 10 000,00 |
| 6 | Consumabile pentru decontaminare |  |  |  |  | 19 920,00 |
| 6.1 | Lavetă/Rolă industrială 430 W1 | rulou | 20 | 800,00 | Compatibil cu dispenserile de podea și de perete sistemele Tork W1 și W2; În două straturi; Cu lungimea de 430 m pe rolă; Nu conține silicon si nu lasa urme. | 16 000,00 |
| 6.2 | Lavetă microfibră universală | bucată | 40 | 38,00 | Material: microfibră (poliester și poliamidă); Dimensiuni aproximative: 40x40 cm | 1 520,00 |
| 6.3 | Saci menajeri | set | 10 | 50,00 | În set a câte 10 bucăți; Pentru tomberon cu volum de 240 L. | 500,00 |
| 6.4 | Rezervă mob din microfibră | bucată | 10 | 50,00 | Rezervă mop microfibră -34 cm; Compatibilă cu mop Vileda Ultra Speed Mini | 500,00 |
| 6.5 | Praf de spălat automat | kg | 25 | 56,00 | Pentru spălarea automată; Îmbogățit cu oxigen activ pentru îndepărtarea petelor organice; Activ la orice temperatură și duritate a apei | 1 400,00 |
| 7 | Soluție pentru decontaminare | litru | 30 | 1 800,00 | Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR Lucrează la contact Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Ambalat în butelii cu pulverizator cu volum de 500 ml – 1000 ml | 54 000,00 |
| 8 | Test prezumptiv analog Hexagon OBTI | kit | 25 | 2 000,00 | În kit a câte 24 teste reapide; Destinat pentru cercetarea la locul faptei; Pentru identificarea hemoglobinei umane în probă; Sensibilitatea: aproximativ 500 celule roșii pentru semnat pozitiv | 50 000,00 |
| 9 | Test prezumptiv analog Peroxtesmo KM | kit | 40 | 2 300,00 | Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de sînge; Principiul de lucru bazat pe folosirea efectului pseudo-peroxidatic al sîngelui; În kit a cîte 25 hîrtii de test cu dimensiunea 15x30 mm +/- 2 mm | 92 000,00 |
| 10 | Test prezumptiv analog Seratec AmylaseTest | kit | 20 | 2 750,00 | Test cu bandă cu flux lateral; În kit a câte 40 teste; Pentru testarea urmelor de salivă umană; Principiu bazat pe identificarea alfa-amilasei umane din urme de salivă; | 55 000,00 |
| 11 | Test prezumptiv analog Phosphatesmo KM | kit | 40 | 2 300,00 | Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de spermă; Hartia este specifica pentru fosfataza acida; În kit a cîte 25 hîrtii de test cu dimensiunea 15x30 mm +/- 2 mm | 92 000,00 |
| 12 | Test prezumptiv analog RSID Semen | kit | 20 | 2 800,00 | Test imuno-cromatografic prezumptiv pentru detectarea urmelor de spermă; Specific pentru antigenul semelogenin uman; Destinat pentru probele medico-legale. În kit cu minim 25 teste. | 56 000,00 |
| 13 | Test prezumptiv analog Bluestar Forensic | cutie | 10 | 1 320,00 | În cutie a câte 4 blistere pentru 4 aplicări; Forma de ambalare: comprimate; Amestecul pentru testare nu mai mic de 125 ml per aplicare | 13 200,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | 759 490,00 |