| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Jaluzele (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Jaluzele orizontale |  |  |  | Jaluzele orizontale din aluminiu pentru geamuri, albe, lățimea lamei de 25 mm, cu mecanism de deschidere și ridicare a plăcilor. Măsurarea, confecționarea, livrarea și instalarea se efectuează de către vânzător. Termenul de garanție - 1 ani din data instalării și semnării actului de predare-primire. |  |  |  |
| Lot 2 Jaluzele verticale |  |  |  | Jaluzele verticale din poliester antistatic, benzi textile, cu lamele de 89 mm, tratat UV, reglarea intensității luminii inchis-deschis-întredeschis, cu șină de aluminiu, agățători, lanțuri inferioare, greutăți pentru lamele si accesorii de fixare. Culorile vor fi coordonate cu beneficiarul. Măsurarea, confecționarea, livrarea și instalarea se efectuează de către vânzător. Termenul de garanție - 1 ani din data instalării și semnării actului de predare-primire. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________