Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de finisare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Materiale de finisare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gresie ceramică |  |  |  | Gresie ceramică 300x300 mm, pentru podea. |  |  |
|  | Pânză din fibră de sticlă |  |  |  | Tapet din fibră de sticlă (de tip pânză), densitate 60 g/m2. |  |  |
|  | Silicon universal |  |  |  | Silicon universal, 280 ml, alb. |  |  |
|  | Chit pentru lemn |  |  |  | Chit pentru lemn 0,35 litri. |  |  |
|  | Adeziv ermetic universal |  |  |  | Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди - în loc de cuie), 280 ml. |  |  |
|  | Faianță ceramică |  |  |  | Faianță ceramică 200x300 mm, pentru perete. |  |  |
|  | Profil de plafon |  |  |  | Profil de plafon gips-carton. Tip CD 60/27. Oțel zincat. L=3 m. |  |  |
|  | Profil de contur |  |  |  | Profil de contur gips-carton. Tip UD 28/27. Oțel zincat. L=3 m. |  |  |
|  | Adeziv |  |  |  | Adeziv de tip „88”, 100 ml. |  |  |
|  | Linoleum |  |  |  | Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare, grosimea 3 mm, grosimea stratului de uzură - minim 0,6 mm. |  |  |
|  | Spumă poliuretanică |  |  |  | Spumă poliuretanică 750 ml, aplicare la exterior și interior, pentru toate anotimpurile. |  |  |
|  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă |  |  |  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă. Pentru lipirea țesăturilor de sticlă. |  |  |
|  | Distanțiere pentru gresie și faianță |  |  |  | Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5 mm, 200 buc. |  |  |
|  | Silicon universal |  |  |  | Silicon universal, 280 ml, transparent. |  |  |
|  | Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  | Adeziv pentru gresie și faianță. Universal, pentru lucrări la interior și exterior. |  |  |
|  | Chit pentru rosturi |  |  |  | Chit pentru rosturi (fuga). Consum normat 0,25,-0,50 kg/m2, rezistent la apă, pentru lucrări de interior și exterior, culoarea la solicitare. |  |  |
|  | Tencuială pe bază de ipsos |  |  |  | Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare. |  |  |
|  | Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Glet pe bază de ipsos, de tip HP-FINISH. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali. |  |  |
|  | Suport drept gips-carton |  |  |  | Suport drept pentru gips-carton și profile, 60x125 mm (L=310 mm, l = 30 mm, g=0,9 mm), din oțel zincat. |  |  |
|  | Profil interior pentru gresie și faianță |  |  |  | Profil interior pentru gresie și faianță. Material: plastic. Lungime: 2,5 m. |  |  |
|  | Profil exterior pentru gresie și faianță |  |  |  | Profil exterior pentru gresie și faianță. Material: plastic. Lungime: 2,5 m. |  |  |
|  | Profil de colț (colțar perforat) |  |  |  | Profil de protecție colț 25x25x2500 mm. Material: aluminiu. Perforat. |  |  |
|  | Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante |  |  |  | Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante „Betokontakt”, gata spre utilizare, pentru lucrări la interior și exterior. |  |  |
|  | Placă gips-carton |  |  |  | Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 mm. |  |  |
|  | Laminat |  |  |  | Laminat. Grosime: 12 mm. Clasa de rezistență: 33. |  |  |
|  | Plintă pentru tavan (baghetă) |  |  |  | Plintă pentru tavan (baghetă). Material: polistiren. Lățime: 50 mm. |  |  |
|  | Profil de ghidaj |  |  |  | Profil de ghidaj 10 mm. Lungime: 3m. |  |  |
|  | Grund universal |  |  |  | Grund universal, pentru lucrări la interior și exterior. Aderență deosebită la suport. Putere bună de pătrundere. |  |  |
|  | Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn |  |  |  | Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn. Soluție apoasă de substanțe ignifuge, antiseptici și aditivi speciali. |  |  |
|  | Plintă pentru podea, cu accesorii |  |  |  | Plintă pentru podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), cu accesorii. Culoare compatibilă cu laminatul. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de finisare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Materiale de finisare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Gresie ceramică | m2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Pânză din fibră de sticlă | m2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Silicon universal | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Chit pentru lemn | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Adeziv ermetic universal | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Faianță ceramică | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Profil de plafon | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Profil de contur | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Adeziv | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Linoleum | m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Spumă poliuretanică | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă | l./kg. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Distanțiere pentru gresie și faianță | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Silicon universal | buc. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Adeziv pentru gresie și faianță | kg. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Chit pentru rosturi | kg. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Tencuială pe bază de ipsos | kg. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Glet pe bază de ipsos | kg. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Suport drept gips-carton | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Profil interior pentru gresie și faianță | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Profil exterior pentru gresie și faianță | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Profil de colț (colțar perforat) | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante | kg. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Placă gips-carton | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Laminat | m2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Plintă pentru tavan (baghetă) | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Profil de ghidaj | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Grund universal | kg. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Soluție ignifugă și bioprotectoare pentru lemn | kg. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44190000-8 | Plintă pentru podea, cu accesorii | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, din momentul transmiterii comenzii;

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.