	


Lucrari de reparatie a sectiei patologia sarcinii si urgente obstetricale din cadrul Centrului Perinatal  "Petru Stratulat" a IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista 93, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de constructie


	1.1. Tavan


	1
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	
	21,30


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	2,7690

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	2,5560

	2
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  (600x600x12mm)  (casetat)

	m2
	
	265,50


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	39,8250

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	544,2750

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	1 062,0000

	
	27321036461511
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate/ 600x600x12mm  (casetat)
	m2
	1,0500
	278,7750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	3,9825

	3
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

	m2
	
	451,60


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	862,5560

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	476,5509

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	417,0955

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	998,4876

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	1 066,5663

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	343,7974

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	122,9955

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	39,7126

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	748,8657

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	7 347,9610

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	2,0774

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	21,4510

	4
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	451,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	13,5480

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	67,7400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	22,5800

	5
	CF57A k=2 mat, util
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanelor  k= 2   materiale, utilaje
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000

	m2
	
	451,60


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	203,2200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	45,1600

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	952,7857

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,9032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,9032

	6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	451,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	13,5480

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	67,7400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	22,5800

	7
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  

	m2
	
	451,60


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	90,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	45,1600

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	222,6388

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,4516

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	451,90


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	13,5570

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	67,7850

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	22,5950

	9
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)

	m2
	
	451,90


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	248,5450

	
	2430116103800l
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici / lavabila
	kg
	0,4000
	180,7600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	27,1140

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	225,9500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	22,5950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,9038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.2. Pereti


	10
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	
	1 135,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	136,2960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	170,3700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	56,7900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	11,3580

	11
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie  pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete despartitor intermediar)

	m3
	
	107,18


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	48,2310

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	181,1342

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	12,8616

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	8,5744

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	34,2976

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	34,2976

	12
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare ancardamente usi)

	m2
	
	6,10


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,7930

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,7320

	13
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	225,00


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	180,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	180,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,6750

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	3,3750

	14
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	
	68,00


	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3200
	21,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,4000

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0300
	2,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0100
	0,6800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,6800

	15
	RpCU06A1 aplicat
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata(taierere in perete cu polizor unghiular)

	m
	
	10,60


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,0600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4000
	4,2400

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	1,5900

	16
	CK18C aplicat
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil rost seismic)

	m
	
	10,60


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	2,7560

	
	27431235490252
	Profile de dilatatie pentru rosturi la pereti si tavane
	m
	1,0500
	11,1300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,2650

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0106

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	63,6000

	17
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	308,57


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	58,6283

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	3,0857

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	3,0857

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	3,0857

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	308,5700

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,5429

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,4686

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	4,6285

	18
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	24,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	26,4000

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	2,4960

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	2,6400

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	1,2000

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	4,0800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	4,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,2000

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	2,4000

	19
	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Placi din ipsos 667x500x80mm)

	100m2
	
	5,54


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	498,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,8300
	37,8382

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	8,0000
	44,3200

	
	2662102701901
	Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm
	m2
	91,0000
	504,1400

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	0,4000
	2,2160

	
	31771
	Carton gudronat
	m2
	6,0000
	33,2400

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	13,0000
	72,0200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2400
	1,3296

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,1000
	0,5540

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	570,0000
	3 157,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6000
	3,3240

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	2,1400
	11,8556

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	3,6100
	19,9994

	20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt

	m2
	
	1 939,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	58,1850

	
	2416586105303b
	Amorsa-grund/ Betokontakt
	kg
	0,1500
	290,9250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	96,9750

	21
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	242,10


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	338,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	72,6300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	2 542,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	7,2630

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	1,6947

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240
	5,8104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,9684

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	1,9368

	22
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
Coeficient la manoperei=4,000
Coeficient la pentru materiale=4,000
Coeficient la utilajului=4,000

	m2
	
	242,10


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	96,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	29,0520

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	5,8104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,9684

	23
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3

	kg
	
	315,00


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	12,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,5750

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	318,1500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,5750

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,1500

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	94,5000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,1890

	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	618,80


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	18,5640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	92,8200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	30,9400

	25
	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

	m2
	
	618,80


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6400
	396,0320

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4 418,2320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	2,4752

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500
	30,9400

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100
	191,8280

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150
	194,9220

	26
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	618,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	123,7600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	680,6800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	92,8200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,1856

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	1 009,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	30,2850

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	151,4250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	50,4750

	28
	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

	m2
	
	1 009,50


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6400
	646,0800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	7 207,8300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	4,0380

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500
	50,4750

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100
	312,9450

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150
	317,9925

	29
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	1 009,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	201,9000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	1 110,4500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	151,4250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,3028

	30
	CF51A
	Tencuieli interioare de 25 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K materiale =25  , K manopera =5
Coeficient la pentru materiale=25,000
Coeficient la manoperei=5,000

	m2
	
	1 009,50


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,1300
	656,1750

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	36 089,6250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	25,2375

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	10,0950

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,0620
	62,5890

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,0630
	63,5985

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	
	1 630,30


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	48,9090

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	244,5450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	81,5150

	32
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	
	1 630,30


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	733,6350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	163,0300

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	1 719,8035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	1,6303

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	1,6303

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	1 525,20


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	45,7560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	228,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	76,2600

	34
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  

	m2
	
	1 525,20


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	305,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	152,5200

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	751,9236

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	1,5252

	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	1 525,20


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	45,7560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	228,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	76,2600

	36
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	
	1 525,20


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	838,8600

	
	2430116103800c
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici / CAPAROL LATEX HYGIENE 
	kg
	0,4000
	610,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	91,5120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	762,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	76,2600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	3,0504

	37
	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical  antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare  (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)
Materiale marunte (cirpe )=1,005

	m2
	
	105,10


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,5000
	262,7500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5700
	165,0070

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	15,8438

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,4250
	44,8908

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	1,7500
	184,8446

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	107,7380

	
	2523116716347
	Covor P.V.C. special  "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci/ linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime
	m2
	1,0500
	110,9068

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,1584

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0080
	0,8408

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0150
	1,5765

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0700
	7,3570

	38
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	
	249,60


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	124,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	94,8480

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	199,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	6,2400

	39
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

	m2
	
	309,30


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	510,3450

	
	26611128007003060
	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni  placute: 30x60
	m2
	1,0200
	318,6409

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	1 155,8541

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	146,8247

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	6 247,8600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,6248

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	3,7116

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	3,0930

	40
	CK26C
	Coltare din mase plastice  montate la muchii  (se exclud suruburi)

	m
	
	746,80


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	59,7440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	7,4680

	
	2521106718393c
	Coltare din mase plastice montate la muchii
	m
	1,0000
	746,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	7,4680

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.3. Glafuri, rigole, coloane


	41
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 

	m2
	
	238,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	28,6200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	35,7750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	11,9250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	2,3850

	42
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	596,35


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4400
	262,3940

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	131,1970

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800
	584,4230

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010
	0,5964

	
	82664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	2,9818

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	3,6974

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,8945

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010
	0,5964

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,5964

	43
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	238,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	354,4110

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	71,5500

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	3 484,4850

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	2,6712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	18,8415

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	7,0596

	44
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	
	238,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	7,1550

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	35,7750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	11,9250

	45
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 

	m2
	
	238,50


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	107,3250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	23,8500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	251,5936

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,2385

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2385

	46
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	238,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	7,1550

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	35,7750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	11,9250

	47
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  

	m2
	
	238,50


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	47,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	23,8500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	117,5805

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2385

	48
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	
	238,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	7,1550

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	35,7750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	11,9250

	49
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri

	m2
	
	238,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	131,1750

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	95,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	14,3100

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	119,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	11,9250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,4770

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri, rigole, coloane
	

	1.4. Pardoseli


	50
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	
	318,70


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	73,3010

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	73,3010

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	9,5610

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	9,5610

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	9,5610

	51
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	118,10


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	46,0590

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	46,0590

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	5,9050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	5,9050

	52
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	72,45


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	152,1450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	95,6340

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,6225

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	21,0105

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	21,0105

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	10,8675

	53
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund

	m2
	
	717,40


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	21,5220

	
	24165861053031
	Amorsa-grund/ Betonogrund
	kg
	0,1500
	107,6100

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	35,8700

	54
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	717,40


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	430,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	71,7400

	
	82664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	23,6742

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	9 326,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	30,1308

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	7,1740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	21,5220

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	8,6088

	55
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm )

	kg
	
	870,05


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	21,7512

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	4,3502

	
	28731220041003
	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm
	kg
	1,0100
	878,7505

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	4,3502

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	8,7005

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	261,0150

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,5220

	56
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
Coeficient la manoperei=6,000
Coeficient la pentru materiale=6,000
Coeficient la utilajului=6,000

	m2
	
	717,40


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	430,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	86,0880

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	23,6742

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	9 254,4600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	30,1308

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	8,6088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	12,9132

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	6,4566

	57
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005

	m2
	
	710,60


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	166,2804

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	10 926,5409

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	64,2738

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	2,8566

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	29,8452

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	7,1060

	58
	CG56A1 k=3
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: se scade 3 mm grosime
Coeficient materiale=3,000
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,005
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000

	m2
	
	-710,60


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-49,0314

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1,5300
	-3 267,0901

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-2,1354

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-8,5272

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-2,1318

	59
	IzF33A
	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 (camera de dus) tip Kalmatron sau echivalent
Materiale marunte (rulou de netezire, zdrente) 1%=1,010

	m2
	
	56,30


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2800
	15,7640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	2,8150

	
	2413317346003
	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)
	kg
	3,1150
	177,1282

	
	2413317346004
	Component "B" (solutie CaCl)
	kg
	0,0350
	1,9902

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00218
	0,1240

	
	2952270004026
	Agregat RX-25
	h-ut
	0,2310
	13,0053

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,1689

	
	2912340002514
	Сompresor 7 m3/h
	h-ut
	0,0300
	1,6890

	60
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
Materiale marunte (cirpe)=1,010

	m2
	
	115,30


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	126,8300

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	119,9466

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	745,2992

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	47,7457

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 329,0600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,3494

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,2075

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	1,9370

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	7,2639

	61
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special  (linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T)
Materiale marunte (cirpe )=1,005

	m2
	
	710,60


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	1 421,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	845,6140

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	107,1229

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	249,9535

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	3 749,3032

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	728,4361

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	107,1229

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	785,5683

	
	25231167163461
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"/ linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T
	m2
	1,0500
	749,8606

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	1,0712

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	7,1060

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	8,5272

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	142,1200

	62
	CK18C aplicat
	Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm

	m
	
	73,20


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	19,0320

	
	27431235490251
	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm
	m
	1,0500
	76,8600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,8300

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0732

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	439,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.5. Timplarie


	63
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi inclusiv ferestruica sufragerie)

	m2
	
	123,78


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	25,9938

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	25,9938

	64
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant

	m2
	
	5,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2300
	1,2650

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	0,5000
	2,7500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4000
	2,2000

	65
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	5,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	6,0500

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1040
	0,5720

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1100
	0,6050

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0500
	0,2750

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,1700
	0,9350

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	1,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,2750

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	0,5500

	66
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (Usi nise 0,7x1,9- 10 buc)

	m2
	
	13,30


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	11,3050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,3300

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)
	m2
	1,0000
	13,3000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	53,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	6,6500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,3275

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	7,9800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	13,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2660

	67
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (Usi Dulapuri de telecomunicatii 0,9x0,8 - 1 buc, Dulap electricitate 0,9x2,1 - 2 buc)

	m2
	
	4,50


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	3,8250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4500

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)
	m2
	1,0000
	4,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	18,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,2500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,7875

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,7000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0900

	68
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (bai, grup sanitar 0,9x2,1 - 11 buc)

	m2
	
	20,79


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	17,6715

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,0790

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)
	m2
	1,0000
	20,7900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	83,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	10,3950

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	3,6382

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	12,4740

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	20,7900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,4158

	69
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (La intrare 1,2x2,1 - 5 buc)

	m2
	
	12,60


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	10,7100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2600

	
	2812106306050b
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)
	m2
	1,0000
	12,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	50,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	6,3000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,2050

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	7,5600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	12,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2520

	70
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare ,  acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa  la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele   ) se va coordona cu beneficiarul  ( Usi batante ) (0,9x2,1 - 24buc)

	m2
	
	45,36


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	66,6792

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	3,6288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	11,3400

	
	2030112930061
	Usi de interior tiptip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare ,  acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa  la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele   )
	m2
	1,0000
	45,3600

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	3,8556

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	20,4120

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	9,9792

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,9072

	71
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare ,  acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa  la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele   ) ) se va coordona cu beneficiarul  (Usi duble ) (1,20x2,1 - 5 buc)

	m2
	
	12,60


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	13,3560

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,5040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	3,1500

	
	2030112930000
	Usi interioaret ip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare ,  acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa  la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele   )
	m2
	1,0000
	12,6000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,6300

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	3,7800

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2520

	72
	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle( Lacat magnet cu cilindru cheie ,miner hromat set)

	buc
	
	45,00


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	3,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200
	108,9000

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000
	45,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	270,0000

	73
	CK35A aplicat
	Opritori la usi din cauciuc

	buc
	
	45,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	6,7500

	
	274313300
	Opritori la usi din cauciuc
	buc
	1,0000
	45,0000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	45,0000

	74
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

	buc
	
	4,00


	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	7,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,2400

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,1200

	75
	CK07B aplic
	Coltare  din pvc 50x50 cul. alba  montate muchii  la pereti in cadrul de usi -  (Coltare de protectie  )

	m
	
	120,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	9,6000

	
	2010212946000255
	Coltare  din pvc 50x50 cul. alba  montate muchii  la pereti in cadrul de usi -  (Coltare de protectie  )
	m
	1,0500
	126,0000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0150
	1,8000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,1500
	18,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,2000

	76
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  b=350 (la ferestruica din sufragerie)

	m
	
	1,10


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,0880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0110

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	1,0000
	1,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	6,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0110

	77
	CK26C aplicativ
	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)

	m
	
	178,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	14,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,7800

	
	2521106718393b
	Baghete Pal 18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi
	m
	1,0000
	178,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	1 068,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,7800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.6. Lucrari tehnico sanitare


	78
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	
	25,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	3,7500

	79
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	
	22,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7900
	17,3800

	80
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	
	66,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	3,9600

	81
	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500
	3,1000

	82
	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5600
	1,1200

	83
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	8,8000

	84
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	25,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	23,7500

	85
	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l

	buc
	
	4,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,8800
	23,5200

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	0,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0500
	0,2000

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0500
	0,2000

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	2,5000
	10,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,4000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,6000

	86
	RpSC10A
	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800
	1,7600

	87
	RpSC13A
	Demontarea unei oglinzi din semicristal 

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	88
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

	m
	
	150,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	45,0000

	89
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	22,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,6600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,8400

	90
	RpCU06C1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	120,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	24,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7000
	84,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	30,0000

	91
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	22,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	9,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	7,7000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0220

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1320

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,2200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3300

	92
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	120,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400
	16,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	204,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	1,2000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	1,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	2,4000

	93
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	
	16,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800
	6,0800

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm
	m
	1,0300
	16,4800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,2400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,2400

	94
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	
	22,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3400
	7,4800

	
	2523156721037110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=110mm
	buc
	1,0000
	22,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,7700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,3300

	95
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	
	79,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	23,7000

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm
	m
	1,0300
	81,3700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,3160

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,9480

	96
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	
	84,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2600
	21,8400

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=50mm
	buc
	1,0000
	84,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,8400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	1,0080

	97
	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	48,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0900
	4,3200

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,0000
	48,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,2880

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	48,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	48,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	48,0000

	98
	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	34,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	2,7200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,0000
	34,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,2040

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	34,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	34,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	34,0000

	99
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050

	buc
	
	11,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	51,7000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	11,6655

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	11,5500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	11,5500

	100
	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020

	buc
	
	19,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	43,7000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0000
	19,3800

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	19,3800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	19,3800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	5,8140

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	2,0000
	38,7600

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0000
	19,3800

	101
	RpSC22A
	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcas inox cost utilaj)
Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010

	buc
	
	6,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0500
	12,3000

	
	82875114200020
	Chiuveta (inclusa in utilaj)
	buc
	1,0000
	6,0600

	
	2523126719771
	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"
	buc
	1,0000
	6,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	6,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	3,6360

	102
	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,050

	buc
	
	11,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000
	11,0000

	
	2875114202905
	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1100
	1,2705

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0400
	0,4620

	103
	RpSC30A
	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de  500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020

	buc
	
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000
	2,7000

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	3,0906

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	12,2400

	104
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) 

	buc
	
	6,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	9,9000

	
	2913124201370c
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/ Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	12,0000

	105
	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	17,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000
	34,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	34,0000

	106
	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,000

	buc
	
	11,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3000
	14,3000

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	11,0000

	107
	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,050

	buc
	
	11,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000
	11,0000

	
	2875114202905p
	Sifon pentru podea 
	buc
	1,0000
	11,5500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1100
	1,2705

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0400
	0,4620

	108
	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	22,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	25,3000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0250
	0,5500

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0490
	1,0780

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1150
	2,5300

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,1320

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	22,0000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	22,0000

	
	2523156713810
	Fiting 1/2'
	buc
	1,0000
	22,0000

	109
	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm

	m
	
	158,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	118,5000

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d=20mm
	m
	1,0200
	161,1600

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d=20mm
	buc
	0,7000
	110,6000

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d=20mm
	buc
	0,4500
	71,1000

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d=20mm
	buc
	0,1000
	15,8000

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d=20mm
	buc
	1,0000
	158,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	3,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,9480

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,3160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	6,6202

	110
	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	
	160,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	52,8000

	
	28752742040403/4
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4"
	buc
	1,0000
	160,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,8000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	49,6000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,1920

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,1600

	111
	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005

	buc
	
	71,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	11,3600

	
	29131242021001/2
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord 1/2"
	buc
	1,0000
	71,3550

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	71,3550

	112
	RpSC31A
	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050

	buc
	
	22,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	8,8000

	
	28751142011201
	Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid
	buc
	1,0100
	23,3310

	113
	CK33E
	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri)

	m
	
	24,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	0,9680

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6000
	14,5200

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0020
	0,0484

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,8000
	19,3600

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,5000
	36,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0242

	
	2952270004000
	Galerie pentru perdele
	m
	1,0000
	24,2000

	114
	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025

	buc
	
	11,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	4,9500

	
	28751142011701
	Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica
	buc
	1,0000
	11,2750

	115
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	253,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	40,4800

	116
	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	
	25,30


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1100
	2,7830

	117
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	25,30


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	2,0240

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari tehnico sanitare
	

	1.7. Lucrari incalzire


	118
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 

	m2
	
	35,64


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	5,7024

	119
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	
	110,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000
	33,0000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	33,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	6,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1370
	15,0700

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	2,4200

	120
	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 

	buc
	
	134,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	13,4000

	121
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)

	m
	
	110,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	44,0000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena/ TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm
	m
	1,0300
	113,3000

	122
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	
	150,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	27,0000

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm
	buc
	1,0000
	150,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	3,0000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	1,0500

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	2,7000

	123
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	
	70,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2600
	18,2000

	
	287527411010225t
	Piesa de racordare (fiting)d=25 teu
	buc
	1,0000
	70,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	2,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,4900

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0260
	1,8200

	124
	IC38B
	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	
	68,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	12,2400

	
	287527411012512
	Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez
	buc
	1,0000
	68,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	1,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,4760

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	1,2240

	125
	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala 

	buc
	
	144,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1200
	17,2800

	
	2875274204000
	Bratara fixare 
	buc
	1,0000
	144,0000

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	144,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	144,0000

	
	2874115893465
	Cartus pistol calibru 6,3 mm
	buc
	1,0000
	144,0000

	126
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005

	buc
	
	35,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300
	4,5500

	
	291312420210025
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord d= 25mm PPR
	buc
	1,0000
	35,1750

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	35,1750

	127
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	70,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	10,5000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	70,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	140,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	140,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	7,0000

	128
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 element Bimetal

	buc
	
	30,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	60,0000

	
	2822115700010
	Radiator bimetalic 10 sectii
	buc
	1,0000
	30,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,9000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	1,8000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	1,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	90,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	6,0000

	129
	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente Bimetal

	buc
	
	5,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000
	12,5000

	
	2822115700015
	Radiator bimetalic 15 sectii
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400
	0,2000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800
	0,4000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,2500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	20,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	1,2500

	130
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"

	buc
	
	70,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	16,1000

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj 
	buc
	1,0000
	70,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	1,4000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	2,8000

	131
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"

	buc
	
	35,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	3,5000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	1,0000
	35,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	3,5000

	132
	IC50A
	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"

	buc
	
	35,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	5,2500

	
	28752741190002
	Dop radiator
	buc
	1,0000
	35,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0070
	0,2450

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,4200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,8400

	133
	IC50B
	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"

	buc
	
	140,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	28,0000

	
	28752741190003
	Reductie radiator
	buc
	1,0000
	140,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0100
	1,4000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	2,8000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	5,6000

	134
	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	35,64


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3900
	13,8996

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,7820

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	0,1000
	3,5640

	135
	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"

	m
	
	110,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	11,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	5,5000

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	0,0500
	5,5000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari incalzire
	

	1.8. Hidrant incendii


	136
	RpSD31A
	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) cu Pictograma de Hidrant, tel de urgenta 112
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,0500
	10,1000

	
	2913137324302
	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2513736607551
	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2811237336446
	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2611112500183
	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu 
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2522147331400
	Furtun pt. hidrant de incendiu
	m
	20,0000
	40,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Hidrant incendii
	

	1.9. Sistem de ventilare


	137
	RCsB30Lk=3
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 130 mm  
Coeficient la manoperei=3,000
Coeficient la pentru materiale=3,000
Coeficient la utilajului=3,000

	buc
	
	4,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5100
	6,1200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2190
	2,6280

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0107
	0,1284

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0582
	0,6984

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3500
	4,2000

	138
	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 

	m2
	
	4,00


	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,9000
	3,6000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0070
	0,0280

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,0800

	139
	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125  mm
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010

	m2
	
	25,32


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,7800
	95,7096

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,8000
	20,4586

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,2557

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0120
	0,3069

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,2557

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0170
	0,4347

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,2500
	31,9665

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,7672

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0300
	0,7672

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	153,4392

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	0,7672

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	4,7000
	120,1940

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	153,4392

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	153,4392

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	1,2660

	140
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)

	buc
	
	44,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	20,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,3200

	
	28112363062001
	Grila ventilatie de interior din PVC dimensiune 20x30
	buc
	1,0000
	44,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	22,0000

	141
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC  (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,1200

	
	28112363062002
	Grila ventilatie de exterior din PVC 
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de ventilare
	

	1.10. Diverse


	142
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	285,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	376,2000

	143
	TrB22C1A2
	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m

	t
	
	90,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5000
	45,0000

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	0,2500
	22,5000

	144
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	285,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	316,3500

	145
	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 

	t
	
	285,00


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,1137
	32,4045

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Diverse
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	146
	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cada de dus in utilaje)
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030

	buc
	
	11,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500
	24,7500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	147
	pret furnizor
	Perdea de dus (h) 2000 x 1200 (inclusiv sistemul de fixare)

	buc
	
	11,00


	
	1114
	Perdea de dus (h) 2000 x 1200 inclusiv sistem de fixare

	buc
	1,0000
	11,0000

	148
	pret furnizor
	Cada de dus 

	buc
	
	11,00


	
	2875114203270444
	Cada de dus
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	4. Utilaj tehnologic


	149
	pret furnizor
	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm 

	buc
	
	4,00


	
	1113
	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm

	buc
	1,0000
	4,0000

	150
	pret furnizor
	Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox

	buc
	
	4,00


	
	1116
	Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj tehnologic
	

	5. Sistem Electric interior


	5.1. Lucrari  de constructie


	151
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	350,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2000
	70,0000

	152
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	350,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	105,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	595,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,1750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	3,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	5,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	7,0000

	153
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	30,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	19,5000

	154
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	30,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	9,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	9,9000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,3000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,4500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	5.2. Lucrari de montare


	155
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	76,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	16,7200

	156
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	113,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	6,7800

	157
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	158
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP3; 36 module)

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	4,7400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700
	0,1400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	1,4200

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200
	0,4400

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,4400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700
	0,1400

	159
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP3; 12 module)

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	4,7400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700
	0,1400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	1,4200

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200
	0,4400

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,4400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700
	0,1400

	160
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	
	80,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	89,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	1,6000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,1600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,1600

	161
	
	Sina PE

	buc
	
	6,00


	
	04552
	Sina PE
	buc
	1,0000
	6,0000

	162
	
	Sina N

	buc
	
	6,00


	
	04553
	Sina N
	buc
	1,0000
	6,0000

	163
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	28,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	340,3400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0601

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	27,4560

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	383,2400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	383,2400

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	5,7200

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	28,6000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	191,6200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	514,8000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	51,4800

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	138,4240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	3,1460

	164
	pret furnizor
	Tub flexibil d=16-25

	m
	
	2 860,00


	
	50016
	Tub flexibil d=16-25
	m
	1,0000
	2 860,0000

	165
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	0,40


	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	6,8800

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0008

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,3840

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	5,3600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	5,3600

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	0,1600

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,4000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	2,6800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	7,2000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,7200

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9600
	2,7840

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3300
	0,1320

	166
	pret furnizor
	Tub flexibil d=40

	m
	
	40,00


	
	50040
	Tub flexibil d=40
	m
	1,0000
	40,0000

	167
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	28,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	188,7200

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,0168

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,5600

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	8,6800

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	22,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	341,6000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	1,4000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,5600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	4,4800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,5600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,5600

	168
	pret furnizor
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2

	m
	
	1 507,00


	
	500315
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	1 507,0000

	169
	pret furnizor
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2

	m
	
	1 381,00


	
	500325
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	1 381,0000

	170
	pret furnizor
	Cablu VVGng-LS 4x1,5 mm2

	m
	
	42,00


	
	500415
	Cablu VVGng-LS 4x1,5 mm2
	m
	1,0000
	42,0000

	171
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,50


	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	5,6000

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00116
	0,0006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0100

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1550

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	6,1000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0250

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0100

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,1600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,0400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800
	0,0400

	172
	pret furnizor
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2

	m
	
	50,00


	
	500560
	Cablu VVGng-LS 5x6 mm2
	m
	1,0000
	50,0000

	173
	pret furnizor
	Doze 100x100

	buc
	
	48,00


	
	500100100
	Doze 100x100
	buc
	1,0000
	48,0000

	174
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu / 1 clapeta

	buc
	
	50,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000
	15,0000

	
	11110001000201
	Intrerupator 1 clapeta
	buc
	1,0000
	50,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	50,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,2500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	10,0000

	175
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ 2 clapete

	buc
	
	6,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000
	1,8000

	
	11110001000202
	Intrerupator 2 clapete
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	1,2000

	176
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ clapete tip scara

	buc
	
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000
	1,2000

	
	11110001000203
	Intrerupator/ clapete tip scara 
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	0,8000

	177
	RpEE17A
	Priza cu impamantare tip ingropat 16A  

	buc
	
	117,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	51,4800

	
	2746167335101
	Priza bipolara
	buc
	1,0000
	117,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	117,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	5,8500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	23,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,5850

	178
	RpEE17A
	Priza cu impamantare tip ingropat 16A  (Conditioner)

	buc
	
	12,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	5,2800

	
	27461673351002
	Priza bipolara (conditioner)
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	0,6000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	2,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0600

	179
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate

	buc
	
	25,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1000
	27,5000

	
	28752744005021
	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600  incorporate
	buc
	1,0000
	25,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	50,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	50,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	2,0000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	5,0000

	180
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente 

	buc
	
	46,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1000
	50,6000

	
	28752744005022
	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aparente
	buc
	1,0000
	46,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	92,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	92,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	3,6800

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	9,2000

	181
	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de tavan / In grupuri sanitare LED, IP 65

	buc
	
	12,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2200
	14,6400

	
	28752744005025
	Corp de iluminat baie IP 65
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	0,6000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	2,4000

	182
	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)

	buc
	
	3,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2200
	3,6600

	
	28752744005023
	Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	0,1500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	0,6000

	183
	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W

	buc
	
	15,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2200
	18,3000

	
	28752744005025
	Corp de iluminat baie IP 65
	buc
	1,0000
	15,0000

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	1,0000
	15,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	15,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	0,7500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	5.3. Utilaj


	184
	pret furnizor
	Panou pentru untrerupatoare automate 36 module IP 31

	buc
	
	2,00


	
	50036
	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 
	buc
	1,0000
	2,0000

	185
	pret furnizor
	Panou pentru untrerupatoare automate 24 module IP 31

	buc
	
	2,00


	
	50024
	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 
	buc
	1,0000
	2,0000

	186
	pret furnizor
	Panou pentru untrerupatoare automate 12 module IP 31

	buc
	
	4,00


	
	50012
	Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 
	buc
	1,0000
	4,0000

	187
	pret furnizor
	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A

	buc
	
	6,00


	
	500432
	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A
	buc
	1,0000
	6,0000

	188
	pret furnizor
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A

	buc
	
	16,00


	
	5004710
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A
	buc
	1,0000
	16,0000

	189
	pret furnizor
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B 

	buc
	
	18,00


	
	5004716
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B 
	buc
	1,0000
	18,0000

	190
	pret furnizor
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V  Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B 

	buc
	
	10,00


	
	5004720
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V  Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B 
	buc
	1,0000
	10,0000

	191
	pret furnizor
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА  

	buc
	
	24,00


	
	5004620
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА  
	buc
	1,0000
	24,0000

	192
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА 

	buc
	
	4,00


	
	5004625
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА  
	buc
	1,0000
	4,0000

	193
	pret furnizor
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА 

	buc
	
	8,00


	
	5004625
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА  
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem Electric interior
	

	6. Sistem de internet/ telefon


	6.1. Lucrari  de constructie


	194
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	16,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	4,1600

	195
	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var

	buc
	
	16,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5000
	8,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,2800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0160

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	6.2. Lucrari de montare


	196
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	2,31


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	27,4890

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0049

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	2,2176

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	30,9540

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	30,9540

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,4620

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	2,3100

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	15,4770

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	41,5800

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	4,1580

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	11,1804

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,2541

	197
	pret furnizor
	Tub flexibil d=16-25

	m
	
	231,00


	
	50016
	Tub flexibil d=16-25
	m
	1,0000
	231,0000

	198
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	2,31


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6100
	12,9591

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00043
	0,0010

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0462

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,7161

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,8480

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	28,1820

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1155

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0462

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,3696

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,0231

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,0231

	199
	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)

	m
	
	231,00


	
	5102424
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m
	1,0000
	231,0000

	200
	RpEE17A
	Montarea prizelor - Priza internet RJ 45

	buc
	
	11,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	4,8400

	
	27461673351013
	Priza bipolara/ Priza internet RJ 45
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	0,5500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	2,2000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0550

	201
	RpEE17A
	Montarea prizelor - Priza telefon RJ11

	buc
	
	11,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	4,8400

	
	27461673351014
	Priza telefon RJ11
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	11,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	0,5500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	2,2000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0550

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de internet/ telefon
	

	7. Semnalizare de incendiu


	7.1. Lucrari  de constructie


	202
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	45,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2000
	9,0000

	203
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	45,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	13,5000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	76,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0225

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,4500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,6750

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,9000

	204
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	12,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	3,1200

	205
	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var

	buc
	
	12,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5000
	6,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	3,9600

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0120

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0720

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	7.2. Lucrari de montare


	206
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) 

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	0,0560

	
	3302061
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	0,1600

	207
	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj)

	set
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,7000
	32,7000

	
	1010120
	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm
	t
	0,0032
	0,0032

	
	1010389
	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru
	t
	0,0032
	0,0032

	
	1010816
	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm
	t
	0,00011
	0,0001

	
	1011032
	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14
	t
	0,0700
	0,0700

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,0008
	0,0008

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	1,6000
	1,6000

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)
	kg
	1,2000
	1,2000

	
	1011714
	Suruburi de constructie cu piulite si saibe
	t
	0,0180
	0,0180

	
	1011825
	Ulei de in natural
	kg
	1,2000
	1,2000

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,4000
	0,4000

	
	1020008
	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm
	m3
	0,0450
	0,0450

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	4,0000
	4,0000

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	360,0000
	360,0000

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	1,2000
	1,2000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,7000
	0,7000

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,4000
	0,4000

	
	5440021
	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv 
	kg
	3,2000
	3,2000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,4000
	2,4000

	
	5440150
	Presspan in foi, marca "А"
	kg
	2,4000
	2,4000

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,6400
	1,6400

	208
	10-01-039-06
	Acumulator 12в, 17А/ч

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	2,0000

	209
	10-04-066-05
	Sonerie ЗПО

	buc
	
	5,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	5,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0010
	0,0050

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	0,0200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0020
	0,0100

	210
	10-08-002-02
	Avertizoare de fum SPD3.1

	buc
	
	56,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	112,0000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0006

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,0280

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2500
	14,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0050
	0,2800

	
	3302061
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	8,9600

	211
	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM  ручной

	buc
	
	4,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	4,0000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0050
	0,0200

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0008

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,1000
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0080

	
	3302061
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0600
	0,2400

	212
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	11,20


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6100
	62,8320

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00043
	0,0048

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,2240

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	3,4720

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	8,9600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	136,6400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,5600

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,2240

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	1,7920

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,1120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,1120

	213
	pret furnizor
	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2

	m
	
	1 120,00


	
	5101208
	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2
	m
	1,0000
	1 120,0000

	214
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	4,0440

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,0004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0120

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1860

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,4800

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	7,3200

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0300

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,0960

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,0120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,0120

	215
	pret furnizor
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2

	m
	
	60,00


	
	500315
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	60,0000

	216
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	5,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	66,6400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0118

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	5,3760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	75,0400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	75,0400

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	1,1200

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	5,6000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	37,5200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	100,8000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	10,0800

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	27,1040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,6160

	217
	pret furnizor
	Teava gofro din V/P d=20

	m
	
	560,00


	
	6500315
	Teava gofro din V/P d =20
	m
	1,0000
	560,0000

	218
	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm

	m
	
	230,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000
	69,0000

	
	2523156720028
	Element de protectie (canal plinta PVC)
	m
	1,0300
	236,9000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	1,0000
	230,0000

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	1,0300
	236,9000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	7.3. Utilaj


	219
	pret furnizor
	Контрольная панель на 8 зон  Артон 08П

	buc
	
	1,00


	
	5100008
	Контрольная панель на 8 зон  Артон 08П
	buc
	1,0000
	1,0000

	220
	pret furnizor
	Передатчик GSM DAT alarm

	buc
	
	1,00


	
	5100009
	Передатчик GSM	   DAT alarm
	buc
	1,0000
	1,0000

	221
	pret furnizor
	Аккумулятор 12B, 7Ач 

	buc
	
	1,00


	
	5100010
	Аккумулятор 12 В, 7Ач 
	buc
	1,0000
	1,0000

	222
	pret furnizor
	Сирена EN54 ЗПО

	buc
	
	5,00


	
	5100011
	Сирена EN54 ЗПО
	buc
	1,0000
	5,0000

	223
	pret furnizor
	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1

	buc
	
	56,00


	
	5100012
	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1
	buc
	1,0000
	56,0000

	224
	pret furnizor
	Извещатель пожарный ручной SPR3LM

	buc
	
	4,00


	
	5100013
	Извещатель пожарный ручной SPR3LM
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	8. Conditionarea


	8.1. Lucrari  de constructie


	225
	RpVC41A K sal=0,4
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (conditionere bloc interior/exterior inclusiv vacumarea) 
Коэффициент к трудозатратам=0,400

	buc
	
	4,00


	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	16,2000
	25,9200

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,3200

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,2000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,6000

	226
	RCsU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	30,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1200
	3,6000

	227
	08-03-573-3
	Panou de colt de podea, adincime pina la 700 mm

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1900
	2,3800

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0003
	0,0006

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,2000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2400
	0,4800

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7900
	1,5800

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,3500
	0,7000

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,3500
	0,7000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2400
	0,4800

	228
	F E03 C
	Teava de cupru, SR EN 13348  de 15 mm

	m
	
	50,00


	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	1,3700
	68,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,5000

	
	274616333485115
	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=15
	m
	1,0100
	50,5000

	
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	0,3000
	15,0000

	
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	0,1000
	5,0000

	
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	1,0000
	50,0000

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,1000
	5,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	15,0000

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	0,3000
	15,0000

	
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	1,0000
	50,0000

	
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	1,0500
	52,5000

	229
	F E03 B
	Teava de cupru, SR EN 13348 de 10  mm

	m
	
	150,00


	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	1,3200
	198,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,5000

	
	274616333485110
	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=10
	m
	1,0100
	151,5000

	
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	0,3000
	45,0000

	
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	0,1000
	15,0000

	
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	1,0000
	150,0000

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,0300
	4,5000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2500
	37,5000

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	0,3000
	45,0000

	
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	1,0000
	150,0000

	
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	1,0500
	157,5000

	230
	F E10 A
	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm

	buc
	
	9,00


	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	1,2800
	11,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,6300

	
	2875274205201
	Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica
	buc
	1,0000
	9,0000

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,0750
	0,6750

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2500
	2,2500

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0450
	0,4050

	
	2513206621871
	Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm
	kg
	0,0150
	0,1350

	
	2682117345344
	Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm
	kg
	0,0020
	0,0180

	231
	VC32A
	Distribution bend, manual connection O2
Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,010

	buc
	
	1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	2722103306041
	Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata
	m
	0,4000
	0,4040

	
	28752744005001
	Corp duza de pulverizare/ Distribution bend, manual connection O2
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	0,0202

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0300
	0,0303

	
	2875274123135
	Niplu din fonta maleabila, N8 Dn  1/2", zn
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,0500

	232
	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv

	buc
	
	10,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	3,5000

	
	2875274110100
	Piese de legatura/ fiting cupru 15mm
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0050
	0,0500

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0010
	0,0100

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,0500
	0,5000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	8.2. Lucrari de montare


	233
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic( doar montarea) se exclude bloc interior ,exterior)
Materiale marunte=1,050

	buc
	
	9,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,3000
	29,7000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000
	47,2500

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	4,7250

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	18,9000

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,0000
	94,5000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	141,7500

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,0000
	47,2500

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,0000
	47,2500

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760
	1,6632

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	8,5050

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	3,1500

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,7200

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,9800
	8,8200

	234
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(  preventiv vacumarea -montarea material din urma demontarii (existent)) se exclude bloc interior ,exterior) 
Materiale marunte=1,050

	buc
	
	1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,3000
	3,3000

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000
	5,2500

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	0,5250

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	2,1000

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,0000
	10,5000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	15,7500

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,0000
	5,2500

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,0000
	5,2500

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760
	0,1848

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	0,9450

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	0,3500

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,0800

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,9800
	0,9800

	235
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700
	0,0700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700
	0,0700

	236
	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza  (se exclude robinet ) 



	buc
	
	10,00


	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,2800
	22,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4500
	4,5000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,1400
	1,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	1,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1200
	1,2000

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,7200
	7,2000

	237
	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet) 


	buc
	
	10,00


	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,2800
	22,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,4500
	4,5000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,1400
	1,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1200
	1,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1200
	1,2000

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,7200
	7,2000

	238
	GE01A
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h 

	buc
	
	1,00


	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,0500
	2,0500

	
	2451317344000
	Sapun de rufe S 189
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	1714227322000
	Cilti de cinepa sort 1 
	kg
	0,0180
	0,0180

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,4700
	1,4700

	
	1111000200200
	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1111000200100
	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2513736601900
	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0720
	0,0720

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4700
	0,4700

	
	2734113803000
	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4
	kg
	0,2000
	0,2000

	
	2875274201100
	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1111000100500
	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1111000100100
	Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1111000100800
	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4 
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2875274030100
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2875274030600
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2722103300400
	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1 
	m
	0,5000
	0,5000

	
	2722103300300
	Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1 
	m
	0,1000
	0,1000

	
	2722103300100
	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1 
	m
	0,2500
	0,2500

	239
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator)
Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010

	buc
	
	4,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	46,2000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,4000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,6000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	8.3. Utilaj


	240
	pret furnizor
	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor

	buc
	
	9,00


	
	610001
	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor
	buc
	1,0000
	9,0000

	241
	pret furnizor
	Dulap AVSU pentru 2 gaze (O2 + MA4), echipat cu:
2 robineti cu bila;
2 manometre;
2 senzori electronici de presiune;
alarma locala cu afitaj digital;
posibilitate de conectare la sistemul central de alarmare

	buc
	
	1,00


	
	610005555
	dulap AVSU pentru 2 gaze (O2 + MA4), echipat cu:2 robine?i cu bilг;2 manometre;2 senzori electronici de presiune;alarmг localг cu afi?aj digital;posibilitate de conectare la sistemul central de alarmare
	buc
	1,0000
	1,0000

	242
	pret furnizor
	Umidificator cu debitmetru pentru O2

	buc
	
	10,00


	
	610002
	Umidificator cu debitmetru pentru O2
	buc
	1,0000
	10,0000

	243
	pret furnizor
	Priza externa oxigen  cu conector

	buc
	
	10,00


	
	61000314
	Priza externa oxigen  cu conector
	buc
	1,0000
	10,0000

	244
	pret furnizor
	Manometru pina la 10 bari

	buc
	
	1,00


	
	610004
	Manometru pina la 10 bari
	buc
	1,0000
	1,0000

	245
	pret furnizor
	Relulator de presiune O2

	buc
	
	1,00


	
	610005
	Regulator de presiune O2
	buc
	1,0000
	1,0000

	246
	
	Ventilator de canal d125

	buc
	
	4,00


	
	054
	Ventilator de canal d125
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conditionarea
	

	9. Sisteme de paza automata, control acces s supravegere video


	9.1. Lucrari  de constructie


	247
	RCsB30D k=1,8
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.
Коэффициент к трудозатратам=1,800
Коэффициент к материалам=1,800
Коэффициент к машинам=1,800

	buc
	
	2,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	1,3608

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	0,5832

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,0306

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0158
	0,0569

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2600
	0,9360

	248
	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos

	buc
	
	2,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2800
	0,5600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	0,4400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,0100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	9.2. Lucrari de montare


	9.2.1. Semnalizarea de paza automata (SPA)


	249
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza si alarma, de 6 zone de tipul, (DSC HS2016) sau analog).

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0000
	24,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,0056

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	0,4000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0560
	0,0560

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1600
	0,1600

	250
	10-01-039-06
	Piese diverse (Tastatura LED, de tipul (DSC HS2LCD) sau analog)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	2,0000

	251
	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. (Transformator 16.5VAC/40VA).

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	0,0110
	0,0110

	
	5070812
	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata  cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1х2,5 mm2
	1000 m
	0,0020
	0,0020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0010
	0,0010

	252
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Sursa de alimentare de rezerva UPS =7AH).

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	2,0600

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,00011
	0,0001

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	2,8000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0000

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,0010
	0,0010

	253
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT).

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	4,1200

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,00011
	0,0002

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	5,6000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0001

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,0010
	0,0020

	254
	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (Transmitotor radio ATS-100 sau Modul comunicare GSM)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000
	5,0000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0007
	0,0007

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0070
	0,0070

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1300
	0,1300

	255
	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Detector de miscare)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	1010806
	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm
	t
	0,00005
	0,0001

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,00005
	0,0001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0002

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,00142
	0,0014

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0020

	256
	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Detector de contact magnetic)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	1,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0001
	0,0001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0002

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,00142
	0,0014

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0020

	257
	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv de alarma optico-sonor, 12V).

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000
	5,0000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0006
	0,0006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2000
	0,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,0900
	0,0900

	258
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,17


	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	2,1080

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0014

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0007

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0016

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,0850

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,0663

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	0,5100

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	0,5100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,0663

	259
	pret furnizor
	Cablu ВВГнг - FRLS 3x1.5 mm2

	m
	
	5,00


	
	05009620316
	Cablu ВВГнг - FRLS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	5,0000

	260
	pret furnizor
	Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 6x0.22 mm

	m
	
	10,00


	
	05009620317
	Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 6x0.22 mm
	m
	1,0000
	10,0000

	261
	pret furnizor
	Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 8x0.22 mm

	m
	
	2,00


	
	05009620318
	Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 8x0.22 mm
	m
	1,0000
	2,0000

	262
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	0,17


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	2,0230

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,1632

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	2,2780

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	2,2780

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,0340

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,1700

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,1390

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	3,0600

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,3060

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	0,8228

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,0187

	263
	pret furnizor
	Teava polivinihlorid D=16mm

	m
	
	17,00


	
	0500962016
	Teava polivinihlorid D=16mm
	m
	1,0000
	17,0000

	264
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare)

	kg
	
	1,00


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	0,1900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0100

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,0100

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,0100

	
	27752763098861
	Confectii metalice inglobate in beton/ Material fixare
	kg
	1,0000
	1,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,0050

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,0080

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,0150

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizarea de paza automata (SPA)
	

	9.2.2. Sistema control acces


	265
	10-02-016-01
	Dispozitive (Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), оn box) 

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2900
	4,5800

	
	1010117
	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"
	t
	0,00001
	0,0000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0001
	0,0002

	
	1010319
	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,0040
	0,0080

	
	1011959
	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"
	t
	0,00001
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5900
	1,1800

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,5000
	1,0000

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0500
	0,1000

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,0008
	0,0016

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0020
	0,0040

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,0000
	2,0000

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	5009598
	Hirtie de slefuit
	buc
	0,5000
	1,0000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,0900
	0,1800

	266
	10-01-039-06
	Cititor + Buton de iesire "Exit" antivandal, in complect 

	set
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	4,0000

	267
	CK33C
	Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg cu detector cu magnet (doar montarea) 

	buc
	
	2,00


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200
	4,8400

	268
	CK33A
	Amortizator la usa (doar manopera) 

	buc
	
	2,00


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,1200

	269
	10-08-002-04
	Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Detector cu magnet). 

	buc
	
	4,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	4,0000

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0100
	0,0400

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,0001
	0,0004

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0002
	0,0008

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,00142
	0,0057

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	0,0080

	270
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A). 

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	4,1200

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,00011
	0,0002

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	5,6000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0001

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,0010
	0,0020

	271
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Acumulator, 12V, 7 A/h). 

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	4,1200

	
	1010625
	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"
	t
	0,00011
	0,0002

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,8000
	5,6000

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,0001

	
	5420017
	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 
	t
	0,0010
	0,0020

	272
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.

	100 m
	
	1,50


	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	18,6000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,0012

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0125

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0062

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0144

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,7500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,5850

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	4,5000

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	4,5000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,5850

	273
	pret furnizor
	Cablu cat.5e UTP cu fire de cupru 

	m
	
	70,00


	
	0800029
	Cablu cat.5e UTP cu fire de cupru
	m
	1,0000
	70,0000

	274
	pret furnizor
	Cablu de alimentare de cupru ВВГнг 2x0,75 mm2, ecranat, cu izolatie fare halogen

	m
	
	25,00


	
	08000210
	Cablu de alimentare de cupru ВВГнг 2x0,75 mm2, ecranat, cu izolate fare halogen
	m
	1,0000
	25,0000

	275
	pret furnizor
	Cablu de cupru, CQR 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fare halogen

	m
	
	25,00


	
	08000211
	Cablu de cupru, CQR 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fare halogen
	m
	1,0000
	25,0000

	276
	pret furnizor
	Cablu SI, 2 conductori, 0,8 mm2, rezistenta la foc de cel putin 30 min (JE-H(St)H-1x2x0.8) 

	m
	
	30,00


	
	08000212
	Cablu SI, 2 conductori, 0,8 mm2, rezistenta la foc de cel putin 30 min (JE-H(St)H-1x2x0.8)
	m
	1,0000
	30,0000

	277
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	1,20


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	14,2800

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0025

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	1,1520

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	16,0800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	16,0800

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,2400

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	8,0400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	21,6000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	2,1600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	5,8080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,1320

	278
	material
	Teava polivinihlorid PVC D=16mm

	m
	
	120,00


	
	0700962016
	Teava polivinihlorid D=16mm
	m
	1,0000
	120,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema control acces
	

	9.2.3. Sistemul de supraveghere video


	279
	10-04-067-23
	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Videoregistrator 8 channel, 32 MP/24 MP IP; H.265+;H.265;H.264+;H.264;2x1Gbps; HDD intern-2 SATA interfaces, up to 16TB

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,1800
	2,1800

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0450
	0,0450

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,0100
	0,0100

	280
	10-04-067-23
	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor:1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light ( min. 6 Megapixel, IP+PoE)

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,1800
	4,3600

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0450
	0,0900

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,0100
	0,0200

	281
	10-04-067-23
	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch Progressive, Scan CMOS; 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm-4mm; IR 30m; H.264;H.265;H.265+; DC12VPoE Water and dust resistant (IP67). Operating temperature: -30°C +60°C.

	buc
	
	4,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,1800
	8,7200

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0450
	0,1800

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,0100
	0,0400

	282
	10-08-001-11
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10g SFP+ports, 19", U1, rack mount, Managed)

	buc
	
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,0000
	14,0000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0400
	0,0400

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,1300
	0,1300

	283
	10-04-101-07
	Utilaj de abonat si divers: (Hard Disk HDD 8TB SATA-III) 

	buc
	
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	4,0000

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	0,0110
	0,0220

	
	5070925
	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2
	1000 m
	0,0050
	0,0100

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0150
	0,0300

	284
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Conector Rj-45

	buc
	
	6,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	6,0000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,0020
	0,0120

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,0020
	0,0120

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0120
	0,0720

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0001
	0,0006

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0020
	0,0120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0010
	0,0060

	285
	pret furnizor
	Conector Rj-45

	buc
	
	6,00


	
	8000231
	Conector Rj-45
	buc
	1,0000
	6,0000

	286
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	1,20


	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	14,8800

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,0010

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0049

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0115

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,6000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,4680

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	3,6000

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	3,6000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,4680

	287
	pret furnizor
	Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) (+10%) UTP/CU cat.5e POE+

	m
	
	120,00


	
	8000225
	Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) (+10%) UTP/CU cat.5e POE+
	m
	1,0000
	120,0000

	288
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) 
Коэффициент к трудозатратам=0,500

	100 m
	
	1,20


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	14,2800

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0025

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	1,1520

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	16,0800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	16,0800

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,2400

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,2000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	8,0400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	21,6000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	2,1600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	5,8080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,1320

	289
	pret furnizor
	Teava polivinihlorid PVC D=20 mm

	m
	
	120,00


	
	0700962020
	Teava polivinihlorid D=20mm
	m
	1,0000
	120,0000

	290
	10-06-036-12
	Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 50 

	100 m
	
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	73,0000
	0,7300

	
	1010818
	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm
	t
	0,0026
	0,0000

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0004
	0,0000

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,01167
	0,0001

	
	1130079
	Lac "БТ-577"
	t
	0,00643
	0,0001

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,4220
	0,0042

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	2,0000
	0,0200

	
	5009522
	Bucse "В54"
	1000 buc
	0,0200
	0,0002

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,0800
	0,0008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	14,2200
	0,1422

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3100
	0,0031

	291
	pret furnizor
	Teava de otel (toc de protectie) D=50mm

	m
	
	1,00


	
	0700962050
	Teava de otel (toc de protectie) D=50mm
	m
	1,0000
	1,0000

	292
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Material de fixare). 

	kg
	
	6,00


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0600

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,0600

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,0600

	
	27752763098861
	Confectii metalice inglobate in beton/ Material fixare
	kg
	1,0000
	6,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,0480

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,0900

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de supraveghere video
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	9.3. Utilaj


	9.3.1. Semnalizarea de paza automata


	293
	pret furnizor
	Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza si alarma, de 6 zone de tipul, (DSC HS2016) sau analog

	buc
	
	1,00


	
	8000501
	Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza si alarma, de 6 zone de tipul, (DSC HS2016) sau analog
	buc
	1,0000
	1,0000

	294
	pret furnizor
	Tastatura LED, de tipul (DSC HS2LCD) sau analog

	buc
	
	1,00


	
	8000502
	Tastatura LED, de tipul (DSC HS2LCD) sau analog
	buc
	1,0000
	1,0000

	295
	pret furnizor
	Transformator 16.5VAC/40VA

	buc
	
	1,00


	
	8000503
	Transformator 16.5VAC/40VA
	buc
	1,0000
	1,0000

	296
	pret furnizor
	Sursa de alimentare de rezerva UPS =7AH

	buc
	
	1,00


	
	8000504
	Sursa de alimentare de rezerva UPS =7AH
	buc
	1,0000
	1,0000

	297
	pret furnizor
	Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT

	buc
	
	2,00


	
	8000505
	Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT
	buc
	1,0000
	2,0000

	298
	pret furnizor
	Transmitotor radio ATS-100 sau Modul comunicare GSM

	buc
	
	1,00


	
	8000506
	Transmitotor radio ATS-100 sau Modul comunicare GSM
	buc
	1,0000
	1,0000

	299
	pret furnizor
	Detector de miscare

	buc
	
	1,00


	
	8000507
	Detector de miscare
	buc
	1,0000
	1,0000

	300
	pret furnizor
	Detector de contact magnetic

	buc
	
	1,00


	
	8000508
	Detector de contact magnetic
	buc
	1,0000
	1,0000

	301
	pret furnizor
	Dispozitiv de alarma optico-sonor, 12V

	buc
	
	1,00


	
	8000509
	Dispozitiv de alarma optico-sonor, 12V
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizarea de paza automata
	

	9.3.2. Sistema control acces


	302
	pret furnizor
	Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box

	buc
	
	2,00


	
	8000311
	Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box
	buc
	1,0000
	2,0000

	303
	pret furnizor
	Cititor + Buton de iesire "Exit" antivandal, in complect 

	set
	
	2,00


	
	8000321
	Cititor + Buton de iesire "Exit" antivandal, in complect
	set
	1,0000
	2,0000

	304
	pret furnizor
	Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg cu detector cu magnet 

	buc
	
	2,00


	
	8000333
	Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg cu detector cu magnet
	buc
	1,0000
	2,0000

	305
	pret furnizor
	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine (de concretizat inaintea lucrarilor de montare)

	buc
	
	10,00


	
	8000334
	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine (de concretizat inaintea lucrarilor de montare)
	buc
	1,0000
	10,0000

	306
	pret furnizor
	Amortizor la usa

	buc
	
	2,00


	
	8000335
	Amortizator la usa
	buc
	1,0000
	2,0000

	307
	pret furnizor
	Detector cu magnet

	buc
	
	4,00


	
	8000336
	Detector cu magnet
	buc
	1,0000
	4,0000

	308
	pret furnizor
	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A

	buc
	
	2,00


	
	8000337
	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A
	buc
	1,0000
	2,0000

	309
	pret furnizor
	Acumulator, 12V, 7 A/h

	buc
	
	2,00


	
	8000338
	Acumulator, 12V, 7 A/h
	buc
	1,0000
	2,0000

	310
	pret furnizor
	Software pentru sistemul control acces

	buc
	
	1,00


	
	8000339
	Software pentru sistemul control acces
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema control acces
	

	9.3.3. Sistemul de supraveghere video


	311
	pret furnizor
	Videoregistrator 8 channel, 32 MP/24 MP IP: H.265+; H.265; H.264+; H.264; 2x1Gbps; HDD intern-2 SATA interfaces, up to 16TB 

	buc
	
	2,00


	
	80003174545
	Videoregistrator 8 channel, 32 MP/24 MP IP: H.265+; H.265; H.264+; H.264; 2x1Gbps; HDD intern-2 SATA interfaces, up to 16TB 
	buc
	1,0000
	2,0000

	312
	pret furnizor
	Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor: 1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light. 

	buc
	
	2,00


	
	8000317
	Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor: 1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light
	buc
	1,0000
	2,0000

	313
	pret furnizor
	Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch Progressive, Scan CMOS: 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noapted; obiectiv-2.8mm-4mm; IR 30m; H.264; H.265; H.265+; DC12VPOE Water and dust resistant (IP67). Operating temperature: -30°C +60°C

	buc
	
	4,00


	
	8000318
	Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch Progressive, Scan CMOS: 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noapted; obiectiv-2.8mm-4mm; IR 30m; H.264; H.265; H.265+; DC12VPOE Water and dust resistant (IP67).
Operating temperature: -30°C +60°C.
	buc
	1,0000
	4,0000

	314
	pret furnizor
	Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10g SFP+ports, 19", U1, rack mount, Managed

	buc
	
	1,00


	
	8000449
	Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10g SFP+ports, 19", U1, rack mount, Managed
	buc
	1,0000
	1,0000

	315
	pret furnizor
	Hard Disc HDD 8TB SATA-III

	buc
	
	2,00


	
	8000440
	Hard Disk HDD 8TB SATA-III
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de supraveghere video
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sisteme de paza automata, control acces s supravegere video
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)



