CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale – PMI 2026

Obiectul caietului de sarcini: Achiziționarea metalului laminat

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea materialelor | Specificația tehnică, standarde de referință | U/M | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 Armatura |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44300000-3 | armatură A-I d 6mm (oțel 3÷20) | GOST 5781-82 Analogic EN | tn | 0,510 |  |
| 1.2 |  | armatură A-I d 8mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,01 |  |
| 1.3 |  | armatură A-I d 10 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,05 |  |
| 1.4 |  | armatură A-III d 8 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,060 |  |
| 1.5 |  | armatură A-III d 10 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,190 |  |
| 1.6 |  | armatură A-III d 12 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,350 |  |
| 1.7 |  | armatură A-III d 14 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 1,230 |  |
| 1.8 |  | armatură A-III d 16 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 1,430 |  |
| 1.9 |  | armatură A-III d 18 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 1,100 |  |
| 1.10 |  | armatură A-III d 20 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,500 |  |
| 1.11 |  | bară de oțel rotundă d 10 mm (oțel 3÷20) | GOST 2590-2006* Analogic EN | tn | 0,040 |  |
| 1.12 |  | bară de oțel rotundă d 12 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,030 |  |
| 1.13 |  | bară de oțel rotundă d 14 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,030 |  |
| 1.14 |  | bară de oțel rotundă d 16 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,020 |  |
| 1.15 |  | bară de oțel rotundă d 20 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,060 |  |
| 1.16 |  | bară de oțel rotundă d 24 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,070 |  |
| 1.17 |  | bară de oțel rotundă d 28 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,150 |  |
| 1.18 |  | bară de oțel rotundă d 30 mm (oțel 3÷20) | GOST 2590-2006* Analogic EN | tn | 0,200 |  |
| 1.19 |  | bară de oțel rotundă d 36 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,150 |  |
| 1.20 |  | bară de oțel rotundă d 40 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,250 |  |
| 1.21 |  | bară de oțel rotundă d 50 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,160 |  |
| 1.22 |  | bară de oțel rotundă d 60 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,200 |  |
| 1.23 |  | bară de oțel rotundă d 80 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,200 |  |
| 1.24 |  | bară de oțel rotundă d 100 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,040 |  |
| 1.25 |  | bară de oțel rotundă d 120 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,050 |  |
| 1.26 |  | bară de oțel rotundă d 160 mm (oțel 3÷20) |  | tn | 0,050 |  |
| 1.27 |  | bară de oțel rotundă d 200 mm (oțel 20) |  | tn | 0,100 |  |
| 1.28 |  | bară de oțel rotundă d 220 mm (oțel 20) |  | tn | 0,100 |  |
| 1.29 |  | bară de oțel rotundă Ø10mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,030 |  |
| 1.30 |  | bară de oțel rotundă Ø12mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,030 |  |
| 1.31 |  | bară de oțel rotundă Ø14mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,100 |  |
| 1.32 |  | bară de oțel rotundă Ø16mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,030 |  |
| 1.33 |  | bară de oțel rotundă Ø18mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,030 |  |
| 1.34 |  | bară de oțel rotundă Ø20mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,050 |  |
| 1.35 |  | bară de oțel rotundă Ø25mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,070 |  |
| 1.36 |  | bară de oțel rotundă Ø30mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,070 |  |
| 1.37 |  | bară de oțel rotundă Ø40mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,100 |  |
| 1.38 |  | bară de oțel rotundă Ø50mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,130 |  |
| 1.39 |  | bară de oțel rotundă Ø60mm (oț.45, 40Х) | EN 10025-1 | tn | 0,100 |  |
| 1.40 |  | cornier 25x25x5mm | GOST 8509-93 Analogic EN | tn | 0,100 |  |
| 1.41 |  | cornier 35x35x5mm |  | tn | 1,170 |  |
| 1.42 |  | cornier 40x40x5mm |  | tn | 0,830 |  |
| 1.43 |  | cornier 45x45x5mm |  | tn | 4,120 |  |
| 1.44 |  | cornier 50x50x5mm |  | tn | 3,390 |  |
| 1.45 |  | cornier 55x55x5 mm |  | tn | 0,530 |  |
| 1.46 |  | cornier 65x65x5 mm |  | tn | 0,640 |  |
| 1.47 |  | cornier 75x75x5 mm |  | tn | 0,410 |  |
| 1.48 |  | profil U Nr.6 | GOST 8240-89 Analogic EN | tn | 0,200 |  |
| 1.49 |  | profil U Nr.10 |  | tn | 0,900 |  |
| 1.50 |  | profil U Nr.12 |  | tn | 0,450 |  |
| 1.51 |  | profil U Nr.14 | GOST 8240-89 Analogic EN | tn | 1,100 |  |
| 1.52 |  | profil U Nr.16 |  | tn | 1,300 |  |
| 1.53 |  | profil U Nr.18 |  | tn | 1,600 |  |
| 1.54 |  | profil U Nr.20 |  | tn | 1,340 |  |
| 1.55 |  | profil U Nr.22 |  | tn | 1,300 |  |
| 1.56 |  | profil U Nr.24 |  | tn | 1,730 |  |
| 1.57 |  | placă de oțel δ=1,0-1,5mm | GOST 19903-2015* Analogic EN | tn | 1,100 |  |
| 1.58 |  | placă de oțel δ=2,0mm |  | tn | 3,300 |  |
| 1.59 |  | placă de oțel δ=3,0mm |  | tn | 10,500 |  |
| 1.60 |  | placă de oțel δ=4,0mm |  | tn | 2,600 |  |
| 1.61 |  | placă de oțel δ=5,0mm |  | tn | 8,100 |  |
| 1.62 |  | placă de oțel δ=6,0mm |  | tn | 1,000 |  |
| 1.63 |  | placă de oțel δ=8,0mm |  | tn | 0,550 |  |
| 1.64 |  | placă de oțel δ=10,0mm |  | tn | 0,880 |  |
| 1.65 |  | placă de oțel δ=12,0mm |  | tn | 4,250 |  |
| 1.66 |  | placă de oțel δ=14,0mm |  | tn | 3,400 |  |
| 1.67 |  | placă de oțel δ=16,0mm |  | tn | 5,670 |  |
| 1.68 |  | placă de oțel δ=20,0mm |  | tn | 5,810 |  |
| 1.69 |  | placă de oțel δ=36,0mm |  | tn | 0,300 |  |
| 1.70 |  | placă de oțel δ=40,0mm |  | tn | 0,300 |  |
| 1.71 |  | bandă metalica 25x4 | GOST 103-2006* Analogic EN | tn | 0,215 |  |
| 1.72 |  | bandă metalica 40x2 |  | tn | 0,120 |  |
| 1.73 |  | bandă metalica 40x4 |  | tn | 0,030 |  |
| 1.74 |  | sîrmă δ=1,0÷1,2 mm | GOST 3282-74* Analogic EN | tn | 1,360 |  |
| 1.75 |  | sîrma pentru matisare d5,5÷6 mm (catanca) | SM ISO 16124:2014/2590- 2006 | tn | 0,081 |  |
| 1.76 |  | sîrmă δ=1,6÷1,8 mm | GOST 3282-74* Analogic EN | tn | 0,400 |  |
| 1.77 |  | sîrmă δ=3,0÷4,0 mm |  | tn | 0,180 |  |
| 1.78 |  | Foi de oţel perforate δ=5,0 mm | GOST 16523-97 Analogic EN | tn | 0,750 |  |
| 1.79 |  | Tabla zincată δ=0,55 mm | GOST 14918-80 Analogic EN | m2 | 1000 |  |
| 1.80 |  | Țeava pătrată 50x50x4mm | GOST 8639 Analogic EN | tn | 0,200 |  |
| 1.81 |  | Țeava pătrată 80x80x5mm |  | tn | 0,200 |  |
| 1.82 |  | bară oțel hexagon – S 14 (oțel 35, 45, 40X) | GOST 8560-78 Analogic EN | tn | 0,030 |  |
| 1.83 |  | bară oțel hexagon – S 17 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,040 |  |
| 1.84 |  | bară oțel hexagon – S 19 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,050 |  |
| 1.85 |  | bară oțel hexagon – S 22 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,050 |  |
| 1.86 |  | bară oțel hexagon – S 24 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,100 |  |
| 1.87 |  | bară oțel hexagon – S 27 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,110 |  |
| 1.88 |  | bară oțel hexagon – S 30 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,070 |  |
| 1.89 |  | bară oțel hexagon – S 32 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,150 |  |
| 1.90 |  | bară oțel hexagon – S 36 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,100 |  |
| 1.91 |  | bară oțel hexagon – S 41 (oțel 35, 45, 40X) | GOST 8560-78 Analogic EN | tn | 0,190 |  |
| 1.92 |  | bară oțel hexagon – S 46 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,100 |  |
| 1.93 |  | bară oțel hexagon – S 55 (oțel 35, 45, 40X) |  | tn | 0,100 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TV |  |  |  |  |  | 1 433 000 lei |  |
| LOT 2 Bara de oțel |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | placă de oțel δ=2,0mm (oț.12X17) | EN 10088-2 | tn | 0,100 |  |
| 2.2 | 44300000-3 | placă de oțel δ=3,0mm (oț.12X17) | EN 10088-2 | tn | 0,100 |  |
| 2.3 |  | placă de oțel δ=4,0mm (oț.12X17) | EN 10088-2 | tn | 0,200 |  |
| 2.4 |  | placă de oțel δ=8,0mm (oț.12X17) | EN 10088-2 | tn | 0,200 |  |
| 2.5 |  | placă de oțel δ=10,0mm (oț.12X17) | EN 10088-2 | tn | 0,300 |  |
| 2.6 |  | bară de oțel rotundă Ø40mm (oț.40Х13) | GOST 7417-75* Analogic EN | m.l | 2,0 |  |
| 2.7 |  | bară de oțel rotundă Ø50mm (oț.40Х13) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.8 |  | bară de oțel rotundă Ø60mm (oț.40Х13) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.9 |  | bară de oțel rotundă Ø115mm (oț.40Х13) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.10 |  | bară de inox rotundă Ø14mm (oț.12Х18Н10Т) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.11 |  | bară de inox Ø16mm (oțel 12Х18Н10Т) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.12 |  | bară de inox rotundă Ø20mm (oț.12Х18Н10Т) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.13 |  | bară de inox rotundă Ø25mm (oț.12Х18Н10Т) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.14 |  | bară de inox rotundă Ø30mm (oț.12Х18Н10Т) |  | m.l | 2,0 |  |
| 2.15 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 10 | GOST 1628-78* sau GOST 2060-2006* Analogic EN | tn | 0,010 |  |
| 2.16 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 12 |  | tn | 0,010 |  |
| 2.17 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 14 |  | tn | 0,010 |  |
| 2.18 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 16 |  | tn | 0,020 |  |
| 2.19 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 20 |  | tn | 0,020 |  |
| 2.20 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 30 |  | tn | 0,020 |  |
| 2.21 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 40 |  | tn | 0,040 |  |
| 2.22 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 50 |  | tn | 0,040 |  |
| 2.23 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 60 |  | tn | 0,050 |  |
| 2.24 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 70 |  | tn | 0,060 |  |
| 2.25 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 80 | GOST 1628-78* sau GOST 2060-2006* Analogic EN | tn | 0,060 |  |
| 2.26 |  | bronz rotund /alama (marca LS50,L63) d 100 |  | tn | 0,060 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 194 000 lei |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 1 627 000,00 lei |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Adresa unde va fi utilizat bunul:

Bunurile achiziționate vor fi utilizate la obiectivele ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa:

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile trebuie să fie livrate la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile conform comenzii Beneficiarului.

- Scopul achiziției:

Materialele sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație la obiectivele ”TERMOELECTRICA” S.A. conform Planului de Mentenanță și Investiții 2026.

- Parametrii de bază:

  - Bunurile ofertate trebuie sa corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate și/sau depozitate/conservate conform cerințelor normativ-tehnice.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini trebuie să dețină certificate de origine, certificate de calitate/pașapoarte eliberate de uzina producătoare cu specificarea uzinei producătoare, tipului de oțel cu componența detaliată a elementelor chimice, rezultatele încercărilor mecanice și alte încercări și examinări conform cerințelor normative de reglementare.

- Condiții generale:

  - Bunurile a căror standarde, în tabelul punctului 1, sunt menționate cu simbolul ”*” specifică că valabilitatea standardului menționat este expirată pe teritoriul Republicii Moldova dar nu a fost înlocuit cu alt act normativ. De aceea, se aplică cerințele ultimului document.

  - Ofertantul are dreptul de a livra bunurile menționate în prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu alte acte normative decât cele specificate – doar după prezentarea dovezii de corespundere analogică sau înlocuire a standardelor solicitate.

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie eliberate și avizate cu ștampila uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Bunurile specificate în punctul 1, a prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua inițial fără prezența Vânzătorului, iar în cazul depistării neconformităților se va prelua repetat mostre în prezența Vânzătorului prin semnarea actului corespunzător. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 6.3, 6.4 și 6.6 a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Controlul corespunderii calității se va efectua în termen de până la 20 zile lucrătoare.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

  - Ofertantul va prezenta oferta comercială și oferta tehnică în limba română sau rusă;

  - Oferta comercială va fi prezentată cu specificarea de preț pentru fiecare produs separat și valoarea totală a ofertei;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

  - La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

  - Se va prezenta dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

  - În oferta tehnică, pentru bunurile ofertate, se va prezenta:

    - uzina producătoare;

    - țara de origine;

    - tipul de oțel din care sunt fabricate bunurile ofertate;

    - standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini.

  - Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

- Condiții de primire-predare a bunurilor:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-	Bunurilor livrate vor fi marcate sau etichetate de către uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, certificatul calității/conformitate a bunului, certificatul de garanție sau alt documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului (după caz);

-      Actul de primire-predare a bunurilor după cantitate și calitate (act de recepție);

-      Factura fiscală după necesitate cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale   a sintagmei "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Actul comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Returul de la testarea preventivă a calității".

- Semnarea Actului de primire-predare a bunurilor după cantitate și calitate de ambele părți și eliberarea facturilor fiscale de către Vânzător cu data recepției bunurilor se va efectua doar după ce bunurile vor trece testarea preventivă calitativă și vor fi prezentate toate documentele solicitate de Cumpărător (după caz).