## Упрошен
CAIET DE SARCINI
pentru achiziția bunurilor materiale
1.Obiectul caietului de sarcini: stabilirea cerinţelor minime pentru achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice. Pentru realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere, este necesar de procurat instrumente și scule electrice conform tabelului nr.1.
Tab.1
| Nr. | Cod. CPV | Denumirea | Caracteristicile tehnice, GOST, ТУ | U.M | Cantitatea | Valoarea estimativa, lei fără TVA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 44500000-5 | Lotul nr.1. Scule, lăcate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanțuri și resorturi
| 1.1 |  | Cheie fixă 10х12 | 10х12 | buc. | 15
| 1.2 |  | Cheie fixă 10x13 | 10x13 | buc. | 15
| 1.3 |  | Cheie fixă 12x13 | 12x13 | buc. | 15
| 1.4 |  | Cheie fixă 12x14 | 12x14 | buc. | 15
| 1.5 |  | Cheie fixă 13x14 | 13x14 | buc. | 10
| 1.6 |  | Cheie fixă 13x17 | 13x17 | buc. | 20
| 1.7 |  | Cheie fixă 14x17 | 14x17 | buc. | 20
| 1.8 |  | Cheie fixă 17x19 | 17x19 | buc. | 10
| 1.9 |  | Cheie fixă 19x22 | 19x22 | buc. | 14
| 1.10 |  | Cheie fixă 22x24 | 22x24 | buc. | 14
| 1.11 |  | Cheie fixă 24x27 | 24x27 | buc. | 20
| 1.12 |  | Cheie fixă 27x30 | 27x30 | buc. | 10
| 1.13 |  | Cheie fixă 27x32 | 27x32 | buc. | 10
| 1.14 |  | Cheie fixă 30x32 | 30x32 | buc. | 10
| 1.15 |  | Cheie fixă 32x36 | 32x36 | buc. | 10
| 1.16 |  | Cheie combinată 13x14 | 13x14 | buc. | 40
| 1.17 |  | Cheie combinată 17x19 | 17x19 | buc. | 40
| 1.18 |  | Cheie combinată 19x22 | 19x22 | buc. | 20
| 1.19 |  | Cheie combinată 22x24 | 22x24 | buc. | 40
| 1.20 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 6x8 | 6x8 | buc. | 5
| 1.21 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 8x10 | 8x10 | buc. | 5
| 1.22 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 10x12 | 10x12 | buc. | 5
| 1.23 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 10x13 | 10x13 | buc | 5
| 1.24 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 11x12 | 11x12 | buc | 5
| 1.25 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 12x13 | 12x13 | buc. | 5
| 1.26 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 13x14 | 13x14 | buc | 5
| 1.27 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 14x17 | 14x17 | buc. | 5
| 1.28 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 17x19 | 17x19 | buc. | 5
| 1.29 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 19x22 | 19x22 | buc. | 5
| 1.30 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 22x24 | 22x24 | buc. | 5
| 1.31 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 24x27 | 24x27 | buc. | 5
| 1.32 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 27x30 | 27x30 | buc. | 5
| 1.33 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 30x32 | 30x32 | buc. | 5
| 1.34 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 41x46 | 41x46 | buc. | 5
| 1.35 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 13x12 | 13x12 | buc. | 4
| 1.36 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 17x19 | 17x19 | buc. | 4
| 1.37 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 19x22 | 19x22 | buc. | 14
| 1.38 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 22x24 | 22x24 | buc. | 14
| 1.39 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 27x30 | 27x30 | buc. | 8
| 1.40 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 30x32 | 30x32 | buc. | 4
| 1.41 |  | Cheie inelară dublă dreaptă 41x46 | 41x46 | buc. | 4
| 1.42 |  | Cheie dinamometrica | ½ 70-320 Hm | buc. | 1
| 1.43 |  | Cheie reglabilă KP19 | KP19 | buc. | 2
| 1.44 |  | Cheie reglabilă KP30 | KP30 | buc. | 2
| 1.45 |  | Cheie reglabilă KP 36 | KP 36 | buc. | 5
| 1.46 |  | Cheie hexagonală cu cap sferic 14mm | cu cap sferic 14mm | buc. | 6
| 1.47 |  | Cheie tubulară 8x10 | 8x10 | buc. | 10
| 1.48 |  | Cheie tubulară 13x14 | 13x14 | buc. | 15
| 1.49 |  | Cheie tubulară 17x19 | 17x19 | buc. | 15
| 1.50 |  | Cheie tubulară 22x24 | 22x24 | buc. | 15
| 1.51 |  | Cheie tubulară 24x27 | 24x27 | buc. | 15
| 1.52 |  | Cheie tubulară 27x32 | 27x32 | buc. | 15
| 1.53 |  | Cheie tubulară 32x30 | 32x30 | buc. | 15
| 1.54 |  | Cheie de gaz N 1 | N 1 | buc. | 15
| 1.55 |  | Cheie de gaz N 2 | N 2 | buc. | 15
| 1.56 |  | Cheie de gaz N 3 | N 3 | buc. | 15
| 1.57 |  | Cheie de gaz N 4 | N 4 | buc. | 15
| 1.58 |  | cheie tip DIN 7444 ударные 32 | DIN 7444 ударные 32 | buc. | 2
| 1.59 |  | Cheie tip DIN 7444 ударные 36 | 36 | buc. | 2
| 1.60 |  | Cheie tip DIN 7444 ударные 41 | 41 | buc. | 2
| 1.61 |  | Cheie tip DIN 7444 ударные 46 | 46 | buc. | 2
| 1.62 |  | Cheie tip DIN 7444 ударные 50 | 50 | buc. | 2
| 1.63 |  | Cheie tip DIN 7444 ударные 55 | 55 | buc. | 2
| 1.64 |  | Cheie tip DIN 7444 ударные 60 | 60 | buc. | 2
| 1.65 |  | set capete( набор головок) 6-36mm | 6-36mm | buc. | 5
| 1.66 |  | Set de chei tip hexagon 5-22mm | 5-22mm | buc. | 5
| 1.67 |  | Set de chei tubulare cu cot 12-16mm | 12-16mm | buc. | 5
| 1.68 |  | set capete de șurubelnite nr.1 PH/PZ/SI | nr.1 PH/PZ/SI | buc. | 4
| 1.69 |  | set duze tubulare 4-19mm cu clichet | 4-19mm cu clichet | buc. | 2
| 1.70 |  | Cutie pentru instrumente 22 | Cutie pentru instrumente 22 | buc. | 5
| 1.71 |  | Set de cheii combinate cu clichet 8-21mm | cu clichet 8-21mm | buc. | 8
| 1.72 |  | Set de cheii combinate 10-24 mm | 10-24 mm | buc. | 2
| 1.73 |  | Set de cheii combinate 6-46mm | Diapazon de mărimi 6-46mm | buc. | 2
| 1.74 |  | trusă de scule 150 unități | 150 unități | buc. | 2
| 1.75 |  | Burghiu conic (GOST10902) d1mm | GOST10902 | buc | 10
| 1.76 |  | Burghiu conic (GOST10902) d1,1mm | GOST10902 | buc. | 15
| 1.77 |  | Burghiu conic (GOST10902) d1,5mm | GOST10902 | buc. | 10
| 1.78 |  | Burghiu conic (GOST10902) d2mm | GOST10902 | buc. | 10
| 1.79 |  | Burghiul cilindric (GOST10902) d2,4mm | GOST10902 | buc. | 10
| 1.80 |  | Burghiu conic (GOST10902) d5mm | GOST10902 | buc. | 30
| 1.81 |  | Burghiu conic (GOST10902) d3mm | GOST10902 | buc. | 10
| 1.82 |  | Burghiu conic (GOST10902) d3.3mm | GOST10902 | buc. | 25
| 1.83 |  | Burghiu conic (GOST10902) d4.2mm | GOST10902 | buc. | 30
| 1.84 |  | Burghiu conic (GOST10902) d6.5 | GOST10902 | buc. | 5
| 1.85 |  | Burghiu conic (GOST10902) d6.7mm | GOST10902 | buc. | 5
| 1.86 |  | Burghiu conic (GOST10902) d6mm | GOST10902 | buc. | 15
| 1.87 |  | Burghiu conic (GOST10902) d5.2mm | GOST10902 | buc. | 10
| 1.88 |  | Burghiu conic (GOST10902) d18.5mm | GOST10902 | buc. | 5
| 1.89 |  | Burghiu conic (GOST10902) d20mm | GOST10902 | buc. | 5
| 1.90 |  | Burghiu de centrare (GOST14952) dn2.5mm | GOST14952 | buc | 10
| 1.91 |  | Burghiu de centrare (GOST14952) dn3,15mm | GOST14952 | buc | 25
| 1.92 |  | Burghiu de centrare (GOST14952) dn4mm | GOST14952 | buc. | 10
| 1.93 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 6x50mm | SDS+ 6x50mm | buc. | 25
| 1.94 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 6x100mm | SDS+ 6x100mm | buc. | 25
| 1.95 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 8x160mm | SDS+ 8x160mm | buc. | 20
| 1.96 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 10x160mm | SDS+ 10x160mm | buc. | 13
| 1.97 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 12x160mm | SDS+ 12x160mm | buc. | 11
| 1.98 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 14x160mm | SDS+ 14x160mm | buc. | 6
| 1.99 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 16x400mm | SDS+ 16x400mm | buc. | 6
| 1.100 |  | Burghiu p/u beton SDS+ 18x50mm | SDS+ 18x50mm | buc. | 1
| 1.101 |  | Burgiu p/u metal d6 | d6 | buc. | 12
| 1.102 |  | Burgiu p/u metal d8 | d8 | buc. | 11
| 1.103 |  | Burgiu p/u metal d8,5 | d8,5 | buc. | 2
| 1.104 |  | Burgiu p/u metal d10 | d10 | buc. | 11
| 1.105 |  | Burgiu p/u metal d10,2 | d10,2 | buc. | 2
| 1.106 |  | Burgiu p/u metal d10,5 | d10,5 | buc. | 1
| 1.107 |  | Burgiu p/u metal d12 | d12 | buc. | 11
| 1.108 |  | Burgiu p/u metal d12,5 | d12,5 | buc. | 1
| 1.109 |  | Burgiu p/u metal d14 | d14 | buc. | 11
| 1.110 |  | Burgiu p/u metal d14,5 | d14,5 | buc. | 1
| 1.111 |  | Burgiu p/u metal d16 | d16 | buc. | 11
| 1.112 |  | Burgiu p/u metal d18 | d18 | buc. | 10
| 1.113 |  | Burgiu p/u metal d18,5 | d18,5 | buc. | 2
| 1.114 |  | Burgiu p/u metal d22 | d22 | buc. | 10
| 1.115 |  | Burgiu p/u metal d24 | d24 | buc. | 11
| 1.116 |  | Burgiu p/u metal d24,5 | d24,5 | buc. | 2
| 1.117 |  | Burgiu p/u metal d30,5 | d30,5 | buc. | 2
| 1.118 |  | Set burghie pentru metale cu d=1-10mm la fiecare 0,5mm | d=1-10mm | buc. | 4
| 1.119 |  | Set burghie pentru metale cu d=2-13mm | d=2-13mm | buc. | 13
| 1.120 |  | Set burgie pentru beton | set burgie pentru beton | buc. | 1
| 1.121 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate L-200x6mm | L-200x6mm | buc. | 5
| 1.122 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-150x3mm | L-150x3mm | buc. | 15
| 1.123 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100x3mm | L-100x3mm | buc. | 15
| 1.124 |  | Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100mm | L-100mm | buc. | 10
| 1.125 |  | Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V | L-100x3mm | buc. | 15
| 1.126 |  | Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V | L-100mm | buc. | 10
| 1.127 |  | Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V | L-150x3mm | buc. | 15
| 1.128 |  | Set de șurubelnițe izolante 12unit/set | 12unit/set | buc. | 10
| 1.129 |  | Șurubelnițe late electroizolante SL 3x150 mm | SL 3x150 mm | buc. | 5
| 1.130 |  | Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 4x100mm | SL 4x100mm | buc. | 16
| 1.131 |  | Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 200mm | SL 200mm | buc. | 16
| 1.132 |  | Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 250mm | SL 250mm | buc. | 16
| 1.133 |  | Cleşte pentru curăţit (pasatijî ) L-180 | L-180 | buc. | 10
| 1.134 |  | cleşte tăietor cu mâner izolat la 1000B L-180 | 1000B L-180 | buc. | 10
| 1.135 |  | cleşte tăietor cu mâner izolat la 1000B L-160 | 1000B L-160 | buc. | 10
| 1.136 |  | Cleşte de retezat cu 2 funcţ. cu mâner izolat L -140 | izolat L -140 | buc. | 10
| 1.137 |  | Cleşte lateral cu mâner izolat L-160 | L-160 | buc. | 10
| 1.138 |  | Cleste inel de siguranta cu vârf îndoit | cleste inel de siguranta cu vîrf indoit | buc. | 10
| 1.139 |  | Cleste inel de siguranta cu vârf drept | cleste inel de siguranta cu vîrf drept | buc. | 10
| 1.140 |  | Foarfece pentru tabla | foarfece pentru tabla | buc. | 10
| 1.141 |  | Clește tăitor laterar 160mm | 160mm | buc. | 10
| 1.142 |  | Cuțit de taiere T5K10, 32x20 GOST 18884 | T5K10, 32x20 GOST 18884 | buc | 20
| 1.143 |  | Cuțit de taiere T5K10, 25x16 GOST 18884 | T5K10, 25x16 GOST 18884 | buc | 30
| 1.144 |  | Cuțit pentru freze 2020-0003 BK8 | GOST8529-69, 24359-80 | buc | 50
| 1.145 |  | Cuțit pentru freze 2020-0003 T5K10 | GOST8529-69, 24359-80 | buc | 50
| 1.146 |  | Cuțit de taiere BK-8, 25x16 GOST 18884 | BK-8, 25x16 GOST 18884 | buc | 30
| 1.147 |  | Clește cu vârf ascuțit izolant 160mm | 160mm | buc. | 10
| 1.148 |  | Clește 200mm | 200mm | buc. | 10
| 1.149 |  | Clește seger exterior curbat | Clește seger exterior curbat | buc. | 5
| 1.150 |  | Rangă metalică 0,5m | 0,5m | buc | 2
| 1.151 |  | Rangă metalică 1,4m | 1,4m | buc. | 2
| 1.152 |  | Baros 10 kg. | 10kg | buc. | 2
| 1.153 |  | Baros 5 kg. | 5kg | buc. | 2
| 1.154 |  | Baros 4kg | 4kg | buc. | 2
| 1.155 |  | Baros 2kg | 2kg | buc. | 2
| 1.156 |  | Baros 1 kg | 1kg | buc. | 2
| 1.157 |  | Ciocan cu mâner din lemn 100gr | 100gr | buc. | 2
| 1.158 |  | Ciocan cu mâner din lemn 200gr | 200gr | buc. | 2
| 1.159 |  | Ciocan cu mâner din lemn 300gr | 300gr | buc. | 2
| 1.160 |  | Ciocan cu mâner din lemn 400gr | 400gr | buc. | 2
| 1.161 |  | Ciocan cu mâner din lemn 500gr | 500gr | buc. | 10
| 1.162 |  | Ciocan chircă 500gr | 500gr | buc. | 5
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  | . |  | 183000
Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
1. Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:
Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.
2. Scopul achiziției
Realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere.
3. Termenul de realizare/livrare a achiziției
Pe parcursul anului 2025 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 30 zile.
4. Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:
Documente obligatorii la prezentarea ofertei: - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului; - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă; parametrii tehnici indicați în tabelul nr. 1, coloanele 3, 4 ; - În oferta trebuie să fie indicați parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor; - Eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrate (după caz). Oferta tehnică va fi însoţita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător, pentru fiecare tip de produs ofertat după caz.; - Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. - Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
5. Condiții de primire-predare a bunurilor
- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;
- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;
- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.
- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2025;
- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.
- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;
- Bunurile ofertate la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de calitate/conformitate/pașaport tehnic în original și manual de exploatare și certificat de garanție (după caz).