CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de Reparații curente și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție exterioară (deschisă) IDD-110 kV-2 buc.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 50500000-0 | Reparații curente și deservirea compresoarelor instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV. | buc. | 2 | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 250 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 250 000,00 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

  - Termenul de realizare a lucrărilor: iunie-noiembrie 2026, conform graficului de reparații anual.

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

  - La CET Sursa-1 pentru producerea de aer comprimat necesar acționării mecanismelor întreruptoarelor instalației de distribuție IDD-110 kV, sunt instalate 3 compresoare. Pentru respectarea instrucțiunilor uzinei producătoare, cât și a securității energetice, anual se execută lucrări de mentenanță a compresoarelor (reparații curente, reparații capitale, deservire tehnică – în funcție de starea compresoarelor și a nivelului de uzură, a orelor de funcționare).

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

  - Documente tehnic-normative de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | Punctul 710 „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.1.2 | CO 34.04.1081-2003 | # „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice” |
| 3.1.3 | NE1 – 02:2019 | # Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.1.4 | РД 34.03.301-87 | # Regulile protecției anti incendiare. |
| 3.1.5 | 12-1P-13 | # ”Instrucțiunea pentru exploatare compresoarelor 3BШ-1,6-3/46 Sursa 1” |
| 3.1.6 | Legea Nr.186 din 10.07.2008 | Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009 |
| 3.1.7 | H.G. Nr.353 din 05.05.2010 | # H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

  - La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație), în vederea prestării unor servicii de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

  - Cerințe tehnice specifice:

    - În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnic-normativ, (documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor la compresoarele de tip 3BШ-1,6-3/46).

    - La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese conforme cu pașaportul tehnic sau instrucțiunile de mentenanță al compresoarelor.

    - Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale (piese), corespunzătoare datelor din specificații, desene tehnice utilaj în conformitate cu documentația tehnic-normativă de exploatarea a utilajului energetic, centralelor electrice, reglementărilor de standardizare și aprobare în vigoare RM și solicitărilor din prezentul Caiet de Sarcini.

    - Piesele de schimb necesare pentru executarea lucrărilor pot fi puse la dispoziție, în totalitate sau parțial (în funcție de disponibilitate), de către Beneficiar. În cazul în care Beneficiarul se adresează Operatorului economic pentru asigurarea unei piese de schimb, acesta din urmă va avea obligația de a furniza și înlocui piesa necesară, oferind garanție pentru lucrările executate și piesele livrate (garanția pentru piesele livrate de Operatorul economic poate fi și garanția oferită de uzina producătoare).

    - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare emis de executant și avizat de Beneficiar, conform autorizațiilor de lucru emise.

- FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea defectelor și deficiențelor rezultate de executarea necalitativă a lucrărilor, utilizând metode și tehnici ce nu corespund instrucțiunilor de mentenanță a uzinei producătoare, se efectuează din contul Executantului, inclusiv costul materialelor necesare pentru înlăturarea defecțiunilor.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

  - Încercările compresoarelor până la predarea în reparației, cât și la recepția din reparație vor fi executate de către TERMOELECTRICA S.A., cu participarea responsabililor Executantului.

  - Perioada de garanție pentru lucrările executate, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 1 an, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de pașaportul tehnic sau instrucțiunile de mentenanță al compresoarelor.

  - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

  - Operatorul Economic va prelungi termenii de garanție la lucrările executate sau bunurile înlocuite/reparate din data punerii în exploatare repetat a utilajului în complex, fiind confirmat faptul printr-un Act de primire-predare – recepționare, factura fiscală (după caz) întocmit în coordonare cu Beneficiarului, cu prezentarea documentelor conform cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli executive.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-
        efectuate-de-catre-antreprenor/

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR:

  - Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

    - Date generale despre participant;

    - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

    - Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani;

    - Lista angajaților care vor executa lucrările cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în instalații electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;

    - Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 –02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019;

    - Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va prezenta fotografii edificatoare ale utilajului prezentat în listă;

    - Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune;

    - Devizul de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - În cazul depistării unor defecțiuni la bunurile livrate/instalate sau vicii ascunse în termenul de garanție, Operatorul economic este obligat din contul propriu să le înlocuiască în cel mai scurt termen posibil (după caz), cu prelungirea termenului de garanție la toate bunurile materiale schimbate/reparate, din data punerii în funcțiune și primirii în exploatare la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea serviciilor executate înaintate de Beneficiar în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

  - Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 30 zile.

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

  - Lista cu cantitățile de lucrări va fi elaborată în conformitate cu documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor la compresoarele de tip 3BШ-1,6-3/46.

  - Volumele de lucrări maxime posibile sunt prevăzute în devizele de cheltuieli. Volumele de lucrări exacte vor fi stabilite la momentul întocmirii actului de defectare a utilajului vizat (actul de defectare va fi întocmit de operatorul economic în momentul dezasamblării compresorului și depistării eventualelor defecte).

  - „TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor.

Anexa 1

| DEVIZ DE CHELTUIELI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparația curentă și deservirea compresoarelor.Instalația de distribuție exterioare ( deschise) IDD-110 kV, 2 buc. |  |  |  |  |  |  |
| (Compresoare- tip 3BШ-1,6-3/46 ) |  |  |  |  |  |  |
| Baza de calcul-catalogul de prețuri 26-06-19 partea VII, III din 1995 și 1/98 din 1998 |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Cantitatea |  |  |
| I | Lucrări |  |  |  |  |
| 1003011201 Partea VII | Reparația curentă 3BШ-1,6-3/46 Текущий ремонт комрессора 3BШ-1,6-3/46 | buc. | 2 |  |  |
| 2001011001 | Reparația separatorului apă/ulei Ремонт водомаслоотделителя с изготовлением и заменои прокладок | buc. | 9 |  |  |
| 2001010201 | Reparația tablelor de supape Ремонт клапаных досок | buc. | 18 |  |  |
| 2001010401 | Reparația manivelei Ремонт шатуна с перезаливкои и расточкой подшипника, заменой (правкой) маслотрубки | buc. | 3 |  |  |
| 2001010601 | Reparația cilindrului tr. I Ремонт цилиндра I ступени | buc. | 3 |  |  |
| 2001010701 | Reparația cilindrului tr. II Ремонт цилиндра II ступени | buc. | 3 |  |  |
| 2001010801 | Reparația cilindrului kraitcopf tr.III Ремонт цилиндра III ступени | buc. | 3 |  |  |
| 2001010301 | Reparația piston kraitcopf Ремонт поршня или крейцкопфа | buc. | 9 |  |  |
| 2001011201 | Reparația bandaj arbore cotat Ремонт обоймы подшипника коленчатого вала | buc. | 3 |  |  |
| 2001011301 | Reparația capacelor de supapă Ремонт крышек клапанов шабровкой и притиркой | buc. | 9 |  |  |
| 0302030101 p. 1/98 | Prelucrarea metalului în collector Выборка металла | dm3 | 3 |  |  |
| 0302140101 p. 1/98 | Înlaturarea defectelor, turnarea metalului cu aparat de sudat în poziție orizontală Устранение дефектов с последующей наплавкой с эл. дуговой сваркой в горизонтальном положении | dm3 | 3 |  |  |
| Total pentru partea VII și 1/98 |  |  |  |  |  |
| 0109010301 Partea III | Reparația supapa inversată Ремонт обратного клапана ø 45 | buc. | 3 |  |  |
| 0119010101 | Reparația supapei executorie Ремонт мембранно- исполнительного клапана ø 63 | buc. | 9 |  |  |
| 0120010201 | Reparația supapei de siguranță Ремонт предохранительного клапана ø 45 | buc. | 9 |  |  |
| Total pentru partea III |  |  |  |  |  |