	
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Caiet de sarcini
Servicii de intretinere si de reparare a utilajului tehnologic pentru institutii de invatamint subordonate DETS sec.Riscani, anul 2026
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Plita electrica 

	
	

	1
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	12,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	31,920

	2
	3.5.13


	Sondajul acustic al comutatiei electrice 


	buc
	12,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	17,520

	3
	3.5.12


	Restabilirea (curatirea) portperiilor pachetului de clema 


	buc
	20,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	57,400

	
	1192
	Metiz
	kg
	3,000

	4
	3.5.4


	Inlocuirea lampei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,700

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	1,000

	5
	3.5.1


	Inlocuirea detectorului termic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,600

	
	1068
	Detector releului de temperatura
	buc
	1,000

	6
	3.5.10


	Inlocuirea comutatiei interne 


	buc
	12,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	74,400

	
	1191
	Conductor cu reziscenta marita la flacari
	m
	1,000

	7
	3.5.9


	Inlocuirea minerului usii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,930

	
	11016
	Miner
	buc
	1,000

	8
	3.5.11


	Inlocuirea pachetului de clema 


	buc
	20,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	36,600

	
	1146
	Regleta
	buc
	20,000

	9
	3.5.5


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) 


	buc
	12,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	15,120

	10
	3.5.3


	Demontarea, montarea (resourilor) ochiurilor de plita 


	buc
	25,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	24,000

	
	1018
	Ochi de plita KE-0,12 
	buc
	25,000

	11
	3.5.3


	Demontarea, montarea ochiurilor  


	buc
	25,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	24,000

	12
	3.5.3


	Demontarea, montarea ochiurilor  


	buc
	25,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	24,000

	13
	3.5.16


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,370

	14
	3.5.17


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,200

	15
	3.5.14


	Reparatia (resou) ochiurilor de plita 


	buc
	5,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	18,000

	
	1196
	Asbocarton
	buc
	5,000

	
	1193
	Izolator
	buc
	1,000

	16
	3.5.2


	Inlocuirea comutatorului  


	buc
	25,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	31,500

	
	1032
	Comutator-pachet
	buc
	25,000

	17
	3.5.15


	Inlocuirea spiralelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,530

	
	1192
	Metiz
	kg
	0,100

	
	1031
	Spirala electric
	buc
	1,000

	18
	3.5.19


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,750

	19
	3.5.18


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	20,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	107,400

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Plita electrica 
	            
	

	 
	
	2. Dulap frigorific SH

	
	

	20
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	21
	1.1.1


	Demontarea, montarea agregatului frigorific 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	8,350

	
	1000
	Agregat frigorific
	buc
	1,000

	22
	1.1.2


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,620

	23
	1.1.3


	Inlocuirea vaporizatorului  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	10,400

	
	1002
	Vaporizator
	buc
	1,000

	24
	1.1.5


	Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,400

	
	1019
	Garnitura de etansare
	buc
	1,000

	25
	1.1.4


	Inlocuirea broastei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,750

	
	1014
	Broasca pentru usa
	buc
	1,000

	26
	1.1.6


	Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,550

	27
	1.1.8


	Inlocuirea moristii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,700

	
	11013
	Morisca
	buc
	1,000

	28
	1.1.10


	Inlocuirea filtrului uscator 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,050

	
	1006
	Filtru-uscator
	buc
	1,000

	29
	1.1.9


	Inlocuirea termostatului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,000

	
	1022
	Termostat
	buc
	1,000

	30
	1.1.11


	Inlocuirea releului termic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,850

	
	1023
	Releu termic
	buc
	1,000

	31
	1.1.16


	Inlocuirea sigurantei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,500

	32
	1.1.18


	Inlocuirea garniturii pentru usa 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,280

	
	11026
	Garnitura
	buc
	1,000

	33
	1.1.15


	Inlocuirea intrerupatorului automat 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,320

	
	1025
	Intrerupator automat
	buc
	1,000

	34
	1.1.12


	Inlocuirea intrerupatorului basculant 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,600

	
	1024
	Intrerupator basculant
	buc
	1,000

	35
	1.1.19


	Inlocuirea buclei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,470

	
	1041
	Bucla
	buc
	1,000

	36
	1.1.17


	Inlocuirea corpului bucsei sigurantei comune 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,000

	
	1040
	Corp bucsei sigurantei comune
	buc
	1,000

	37
	1.1.13


	Inlocuirea clemei conectoare la retea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,040

	
	10391
	Clema conectoare
	buc
	1,000

	38
	1.1.14


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,890

	39
	1.10.21


	Vacuumarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,750

	40
	1.10.20


	Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,470

	41
	1.1.21


	Alimentarea cu agent frigorific (hladon) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,370

	
	1001
	Freon
	kg
	1,000

	42
	1.1.22


	Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,700

	
	1004
	Ventil de reglare termica (VRT)
	buc
	1,000

	43
	1.1.20


	Asigurarea functionarii lacatului si aderentei usii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,700

	44
	1.1.23


	Inlocuirea filtrului VRT 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,560

	
	1005
	Filtru VRT
	buc
	1,000

	45
	1.10.1


	Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR, VS, VN 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,660

	46
	1.1.7


	Ungerea rulmentilor motorului ventilatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,100

	47
	1.10.6


	Uscarea sistemului de umezeala 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,500

	48
	1.10.14


	Spalarea agregatului germetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,300

	49
	1.1.24


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,900

	50
	1.1.25


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	11,380

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Dulap frigorific SH
	            
	

	 
	
	3. Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100

	
	

	51
	3.1.13


	Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,200

	52
	3.1.17


	Reparatia suprafetelor de rezem al melcului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	8,280

	53
	3.1.14


	Confectionarea garniturii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,610

	54
	3.1.8


	Dezincrustarea pieselor  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,280

	55
	3.1.22


	Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	12,320

	56
	3.1.11


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. 


	buc
	0,330

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,204

	57
	3.1.18


	Indreptatrea camasei cazanului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,760

	58
	3.1.1


	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,760

	
	1020
	Electrod "ciclului uscat"
	buc
	1,000

	
	1019
	Garnitura de etansare
	buc
	1,000

	59
	3.1.18


	Indreptatrea camasei cazanului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,760

	60
	3.1.10


	Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,770

	
	1036
	Manometru cu contacte electrice (MCE)
	buc
	1,000

	61
	3.1.3


	Inlocuirea robinetului de golire 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,480

	
	1035
	Robinet de golire
	buc
	1,000

	62
	3.1.4


	Inlocuirea garniturii capacului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,030

	
	11019
	Garnitura capacului
	buc
	1,000

	63
	3.1.26


	Inlocuirea supapei de siguranta 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,560

	
	1034
	Supapa de siguranta
	buc
	1,000

	64
	3.1.27


	Inlocuirea teavelor de umplere 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,150

	
	1037
	Teava de umplere
	buc
	1,000

	65
	3.1.24


	Inlocuirea camasei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	14,280

	
	1038
	Camasa cazanului (reparatie)
	buc
	1,000

	66
	3.2.8


	Demontarea, montarea statiei de comanda 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	10,620

	67
	3.1.28


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,800

	68
	3.1.12


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,600

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100
	            
	

	 
	
	4. Cazan electric KPE-160, KPE-250

	
	

	69
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	70
	3.1.1


	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,760

	
	1020
	Electrod "ciclului uscat"
	buc
	1,000

	
	1019
	Garnitura de etansare
	buc
	1,000

	71
	3.1.2


	Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,200

	72
	3.1.3


	Inlocuirea robinetului de golire 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,480

	
	1035
	Robinet de golire
	buc
	1,000

	73
	3.1.4


	Inlocuirea garniturii capacului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,030

	
	1019
	Garnitura de etansare
	buc
	1,000

	74
	3.1.5


	Dezincrustarea supapei cu turbina 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,570

	75
	3.1.6


	Dezincrustarea ITE 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	18,620

	76
	3.1.7


	Gresarea suportului arborelui articulatiei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,530

	77
	3.1.8


	Dezincrustarea pieselor supapei de siguranta 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,280

	78
	3.1.9


	Gresarea tijei si arculuii contragreutatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,390

	79
	3.1.10


	Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,770

	
	1036
	Manometru cu contacte electrice (MCE)
	buc
	1,000

	80
	3.1.11


	Inlocuirea ITE 


	buc
	0,167

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,540

	
	1192
	Metiz
	kg
	0,067

	
	1021
	Piulita
	buc
	2,004

	
	1019
	Garnitura de etansare
	buc
	2,004

	81
	3.1.13


	Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,200

	82
	3.1.12


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,920

	83
	3.1.14


	Confectionarea garniturii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,610

	84
	3.1.15


	Inlaturarea fidurilor capacului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,200

	85
	3.1.16


	Reparatia fusului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	6,890

	86
	3.1.17


	Reparatia suprafetelor de rezem al melcului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	8,280

	87
	3.1.18


	Indreptatrea camasei cazanului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,760

	88
	3.1.19


	Reparatia filetului din orificiile flansei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,950

	89
	3.1.20


	Reparatia filetului stutului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,330

	90
	3.1.21


	Reparatia filetului din orficile batiului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,100

	91
	3.1.22


	Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	12,320

	92
	3.1.23


	Reparatia filetului robinetului cu manson 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,330

	93
	3.1.24


	Inlocuirea camasei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	14,280

	
	1038
	Camasa cazanului (reparatie)
	buc
	1,000

	94
	3.1.26


	Inlocuirea supapei de siguranta 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,560

	
	1034
	Supapa de siguranta
	buc
	1,000

	95
	3.1.27


	Inlocuirea teavelor de umplere 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,150

	
	1037
	Teava de umplere
	buc
	1,000

	96
	3.1.28


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,800

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cazan electric KPE-160, KPE-250
	            
	

	 
	
	5. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului

	
	

	97
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	98
	1.6.1


	Demontarea, montarea compresorului FV-6 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,690

	
	10081
	Compresor
	buc
	1,000

	99
	1.6.2


	Inlocuirea presgarniturii compresorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,000

	100
	1.6.3


	Inlocuirea curelei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,820

	101
	1.6.4


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,400

	102
	1.6.5


	Greasarera (ungerea) rulmentilor motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,700

	
	1194
	Solidol
	kg
	0,050

	103
	1.6.6


	Inlocuirea vizorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,230

	
	1058
	Vizor
	buc
	1,000

	104
	1.6.7


	Eliminarea aerului din compresor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,550

	105
	1.6.8


	Inlocuirea supapei de aspiratie, refluare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,100

	
	1050
	Supapa
	buc
	1,000

	106
	1.6.9


	Inlocuirea ventilului de aspiratie 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,000

	
	1059
	Ventil de aspiratie
	buc
	1,000

	107
	1.6.10


	Inlocuirea presgarniturii ventilului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,270

	108
	1.6.11


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,140

	109
	1.6.12


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,900

	110
	1.6.13


	Inlocuirea uleiului din carter 


	l
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,300

	
	1060-5
	Ulei
	l
	1,000

	111
	1.6.14


	Spalarea-Inlocuirea filtrului-sita 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,800

	
	1061
	Filtru-sita
	buc
	1,000

	112
	1.6.15


	Inlocuirea garniturii plansei de supape 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,060

	113
	1.6.16


	Inlocuirea intrerupatorului automat 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,600

	
	1025
	Intrerupator automat
	buc
	1,000

	114
	1.6.17


	Inlocuirea releului de preseune (РД) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,700

	
	1007
	Releu de preseune (RP)
	buc
	1,000

	115
	1.6.18


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	8,950

	116
	1.6.19


	Alimentarea cu agent frigorific (hladon) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,800

	
	1001
	Freon
	kg
	6,000

	117
	1.6.20


	Inlocuirea filtrului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,550

	
	1006
	Filtru-uscator
	buc
	1,000

	118
	1.6.21


	Spalarea agregatului frigorific 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	7,730

	119
	1.6.23


	Curatirea condensatorului racirii cu aer 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,600

	120
	1.6.24


	Reparatia uscatorului P-16, F-23 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,500

	121
	1.6.25


	Confectionarea garniturii pentru ventil 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,000

	122
	1.6.26


	Inlocuirea agregatului frigorific 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,100

	
	1000
	Agregat frigorific
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului
	            
	

	 
	
	6. Camera frigorifica

	
	

	123
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	124
	1.10.15


	Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,960

	125
	1.4.4


	Demontarea, montarea agregatului frigorific 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	8,500

	
	1000-1
	Compresor frigorific, avind productivitatea peste 800 kkal/ora (reparatie)
	buc
	1,000

	126
	1.5.27


	Repararea unui sector de teava in caz de crapaturi sau in caz de scurgeri de freon 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,400

	127
	1.10.2


	Reparatia supapei solenoidale 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,500

	128
	1.10.6


	Uscarea sistemului de umezeala 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,500

	129
	1.4.7


	Inlocuirea VRT  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,050

	
	1004
	Ventil de reglare termica (VRT)
	buc
	1,000

	130
	1.4.8


	Inlocuirea filtrului VRT 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,820

	
	1005
	Filtru VRT
	buc
	1,000

	131
	1.4.1


	Inlocuirea lacatului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	8,750

	
	1015
	Lacatoi
	buc
	1,000

	132
	1.4.2


	Inlocuirea etanserii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,670

	
	1047
	Etansor
	buc
	1,000

	133
	1.4.12


	Inlocuirea releului  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,800

	
	1027
	Releu de timp
	buc
	1,000

	134
	1.4.9


	Dezincrustarea VRT  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,500

	135
	1.4.6


	Rasfringerea tubului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,350

	136
	1.10.6


	Uscarea sistemului de umezeala 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,500

	137
	1.10.21


	Vacuumarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,750

	138
	1.10.20


	Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,470

	139
	1.4.10


	Alimentarea cu agent frigorific (hladon) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,000

	
	1001
	Freon
	kg
	6,000

	140
	1.5.17


	Strangerea curelei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,270

	141
	1.4.11


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,200

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Camera frigorifica
	            
	

	 
	
	7. Fierbator electric

	
	

	142
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	143
	3.6.1


	Inlocuirea sigurantei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,700

	144
	3.6.2


	Inlocuirea transformatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,070

	
	1069
	Transformator
	buc
	1,000

	145
	1.10.5


	Reparatia demarorului magnetic  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,200

	146
	3.6.17


	Reparatia ochetei plutitorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,500

	147
	3.6.19


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,930

	148
	3.6.13


	Sondajul comutatiei electrice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,370

	149
	3.6.20


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,500

	
	1029
	Fierbator electric (reparatia)
	buc
	1,000

	150
	3.6.16


	Indreptarea invelisului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,330

	151
	3.6.12


	Inlocuirea comutatiei interne 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,150

	
	1191
	Conductor cu reziscenta marita la flacari
	m
	6,000

	152
	3.6.5


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. 


	buc
	0,330

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,838

	153
	3.6.3


	Inlocuirea intrerupatorului basculant 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,870

	
	1024
	Intrerupator basculant
	buc
	1,000

	154
	3.6.8


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,360

	155
	3.6.6


	Inlocuirea releului RKM-1 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,460

	
	1071
	Releu
	buc
	1,000

	156
	3.6.7


	Inlocuirea lampei de semnalizare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,460

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	1,000

	157
	3.6.4


	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,450

	
	1021
	Piulita
	buc
	1,000

	
	1019
	Garnitura de etansare
	buc
	1,000

	
	1020
	Electrod "ciclului uscat"
	buc
	1,000

	158
	3.6.9


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,130

	159
	3.6.10


	Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,530

	
	1145
	Plutitor
	buc
	1,000

	160
	3.6.11


	Dezincrustarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	11,000

	161
	3.6.14


	Inlocuirea aparatelor de automatizare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,200

	
	1147
	Aparate de automatizare
	buc
	1,000

	162
	3.6.15


	Indreptarea rezervorului generatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,530

	163
	3.6.16


	Indreptarea invelisului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,330

	164
	3.6.17


	Reparatia ochetei plutitorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,500

	165
	3.6.18


	Calibrarea filetului la robinetul de golire 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,860

	166
	3.6.22


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,100

	167
	3.6.21


	Lucrare de reglare lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,570

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fierbator electric
	            
	

	 
	
	8. Dulap de prajire

	
	

	168
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	169
	3.11.12


	Sondajul acustic al comutatiei electrice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,940

	170
	3.11.13


	Inlocuirea comutatiei electrice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	10,950

	
	1192
	Metiz
	kg
	0,020

	
	1191
	Conductor cu reziscenta marita la flacari
	m
	4,000

	171
	3.11.3


	Inlocuirea lampei de semnalizare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,660

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	1,000

	172
	3.11.4


	Inlocuirea minerului usii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,540

	
	1016
	Miner
	buc
	1,000

	173
	3.11.2


	Inlocuirea regulatorului termic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,950

	
	1149
	Regulator termic
	buc
	1,000

	174
	3.11.9


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,920

	175
	3.11.10


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,600

	176
	3.11.16


	Inlocuirea intrerupatorului automat 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,920

	
	1025
	Intrerupator automat
	buc
	1,000

	177
	3.11.1


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,280

	178
	3.11.1


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,280

	
	10172
	ITE (incalzitor tubular electric tip inel) pentru dulap cu abur
	buc
	1,000

	179
	3.11.18


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,650

	180
	3.5.18


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,370

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Dulap de prajire
	            
	

	 
	
	9. Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie

	
	

	181
	3.2.1


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	2,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,500

	182
	3.2.2


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	2,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,840

	183
	3.2.3


	Inlocuirea intrerupatorului basculant 


	buc
	2,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,100

	
	11024
	Intrerupator basculant
	buc
	2,000

	184
	3.2.6


	Inlocuirea transformatorului 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,750

	185
	3.2.7


	Inlocuirea lampei de semnalizare 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,840

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	3,000

	186
	3.2.4


	Inlocuirea releului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,000

	
	1071
	Releu
	buc
	4,000

	187
	3.2.5


	Inlocuirea sigurantei 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,920

	188
	3.2.8


	Demontarea, montarea statiei de comanda 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	42,480

	
	1128
	Statia de comanda (reparatie)
	buc
	4,000

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie
	            
	

	 
	
	10. Tigaie electrica

	
	

	189
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	190
	3.8.11


	Sondajui acustic al comutatiei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,940

	191
	3.8.18


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,450

	192
	3.8.19


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,270

	193
	3.8.17


	Reparatia bucsei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,980

	194
	3.8.5


	Reglajul capacului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,410

	195
	3.8.15


	Reparatia flansei fusului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,550

	196
	3.8.13


	Reparatia butucului mecanismului turnant 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,470

	197
	3.8.14


	Reparatia suportului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,800

	198
	3.8.16


	Reparatia rotii dintate 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,480

	199
	3.8.15


	Reparatia flansei fusului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,550

	200
	3.8.2


	Inlocuirea spiralei de incalzit 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,390

	
	1031
	Spirala electric
	buc
	1,000

	201
	3.8.3


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,280

	202
	3.8.1


	Inlocuirea lampei de semnalizare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,710

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	1,000

	203
	3.8.4


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,280

	204
	3.8.6


	Inlocuirea regulatorului termic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,240

	
	1149
	Regulator termic
	buc
	1,000

	205
	3.8.10


	Inlocuirea comutatiei interne 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,050

	206
	3.8.12


	Indreptarea fatuielii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,000

	207
	3.8.9


	Stringerea margelelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,250

	
	1193
	Izolator
	buc
	10,000

	208
	3.8.8


	Confectionarea spiralei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,960

	209
	3.8.21


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,100

	210
	3.8.20


	Lucrare de reglare lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,940

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tigaie electrica
	            
	

	 
	
	11. Marmit p-u felul doi

	
	

	211
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	212
	3.4.9


	Sondajul acustic al comutatiei electrice 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,400

	213
	3.4.4


	Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	11,280

	214
	3.4.5


	Inlocuirea lampei de semnalizare 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,590

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	3,000

	215
	3.4.1


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	11,280

	216
	3.4.6


	Inlocuirea comutatorului pachet 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,990

	
	1032
	Comutator-pachet
	buc
	3,000

	217
	3.4.8


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,710

	
	10097
	Demaror magnetic
	buc
	3,000

	218
	3.4.10


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,380

	219
	3.4.11


	Inlocuirea comutatiei interne 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	12,300

	
	1191
	Conductor cu reziscenta marita la flacari
	m
	9,000

	220
	3.4.12


	Expres-profilactica 


	buc
	3,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,350

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Marmit p-u felul doi
	            
	

	 
	
	12. Masina de spalat vesela MMTU

	
	

	221
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	222
	2.6.34


	Sondaj 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,300

	223
	2.6.1


	Inlocuirea sigurantei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,660

	224
	2.6.8


	Inlocuirea butonului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,570

	
	1091
	Buton de comanda
	buc
	1,000

	225
	2.6.17


	Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,530

	
	10175
	ITE-140A13/5,0P220
	buc
	1,000

	226
	2.6.3


	Inlocuirea lampei de semnalizare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,550

	
	1073
	Lampa de semnalizare
	buc
	1,000

	227
	2.6.10


	Inlocuirea senzorului de nivel 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,800

	
	1109
	Senzor de nivel
	buc
	1,000

	228
	2.6.2


	Inlocuirea releului electromagnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,630

	
	1071
	Releu
	buc
	1,000

	229
	2.6.14


	Inlocuirea supapei solenoidale 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,000

	
	1065
	Supapa solenoidale
	buc
	1,000

	230
	2.6.12


	Inlocuirea supapei de reductie 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,500

	
	1050
	Supapa
	buc
	1,000

	231
	2.6.22


	Inlocuirea garniturii pompei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,900

	232
	2.6.5


	Inlocuirea intrerupatorului basculant 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,200

	
	1024
	Intrerupator basculant
	buc
	1,000

	233
	2.6.6


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,000

	234
	2.6.7


	Inlocuirea intrerupatorului automat 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,850

	
	1025
	Intrerupator automat
	buc
	1,000

	235
	2.6.9


	Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	7,000

	236
	2.6.10


	Inlocuirea senzorului de nivel 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,800

	
	1109
	Senzor de nivel
	buc
	1,000

	237
	2.6.18


	Inlocuirea termosemnalizatorului de apa 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,700

	
	1112
	Traductor termic
	buc
	1,000

	238
	2.6.19


	Inlocuirea microcomutatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,100

	
	1026
	Microintrerupator
	buc
	1,000

	239
	2.6.20


	Inlocuirea microsemnalizatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,200

	
	1113
	Microsemnalizator
	buc
	1,000

	240
	2.6.22


	Inlocuirea garniturii pompei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,900

	241
	2.6.26


	Inlocuirea transformatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,800

	242
	2.6.15


	Dezincrustarea incalzitorului de apa 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	7,800

	243
	2.6.21


	Demontarea, montarea motorului electric al pompei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,760

	244
	2.6.38


	Demontarea, montarea pompei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,370

	
	1063
	Pompa
	buc
	1,000

	245
	2.6.41


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	9,400

	246
	2.6.42


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	10,230

	247
	2.6.37


	Reparatia canalelor de pana si a fisului pentru rulmentul arborelui dintat 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	14,000

	248
	2.6.43


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,200

	249
	2.6.33


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,730

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Masina de spalat vesela MMTU
	            
	

	 
	
	13. Marmit p-u felul intii

	
	

	250
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	251
	3.3.3


	Sondaj acustic al comutatiei electrice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,460

	252
	3.3.4


	Inlocuirea comutatiei interne 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,100

	
	1191
	Conductor cu reziscenta marita la flacari
	m
	3,000

	253
	3.3.1


	Demontarea, montarea ochiurilor 1 buc. 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,000

	254
	3.3.2


	Inlocuirea comutatoarelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,900

	255
	3.3.5


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,900

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Marmit p-u felul intii
	            
	

	 
	
	14. Masini de spalat de uz casnic

	
	

	256
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	257
	4.1.1


	Verificarea utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,300

	258
	4.2.1


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,070

	
	1012
	Motor electric
	buc
	1,000

	259
	4.1.3


	Inlocuirea releului de timp 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,000

	260
	4.1.4


	Inlocuirea pompei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,500

	261
	4.2.10


	Curatirea contacterol demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,730

	262
	4.1.8


	Inlocuirea furtunelor 


	m
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,500

	
	1158
	Furtun
	m
	1,000

	263
	4.2.6


	Inlocuirea greserii din rulment 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,960

	
	1194
	Solidol
	kg
	0,500

	264
	4.2.5


	Inlocuirea rulmentului motorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,930

	
	1043
	Rulment
	buc
	2,000

	265
	4.1.11


	Inlocuirea curelei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,700

	266
	4.1.13


	Inlocuirea presgarniturii centrifugii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,500

	
	1049-1
	Presgarnitura
	buc
	1,000

	267
	4.5.4


	Inlocuirea amortizatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,530

	
	1164
	Amortizator
	buc
	1,000

	268
	4.5.13


	Inlocuirea ITE 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,250

	
	1017
	ITE (incalzitor tubular electric) 
	buc
	1,000

	269
	4.1.14


	Gresarea rulmentului activatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,000

	270
	4.2.15


	Inlocuirea (intrinderea) curelelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,620

	
	1055
	Curea
	buc
	1,000

	271
	4.1.16


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,500

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Masini de spalat de uz casnic
	            
	

	 
	
	15. Masina de tocat carne

	
	

	272
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	273
	2.3.7


	Inlocuirea butonului de comanda 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,390

	
	1091
	Buton de comanda
	buc
	1,000

	274
	2.3.1


	Inlocuirea rotii dintate 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,600

	
	1096
	Roata dintata
	buc
	1,000

	275
	2.4.5


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,750

	276
	2.3.3


	Inlocuirea cutitului cu doua fete 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,120

	
	1101
	Cutit cu doua fete
	buc
	1,000

	277
	2.4.11


	Inlocuirea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,300

	278
	2.3.5


	Inlocuirea boltului snecului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,430

	
	1103
	Bolt snecului
	buc
	1,000

	279
	2.3.8


	Inlocuirea uleiului din reductor 


	l
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,980

	280
	2.3.9


	Inlocuirea gresarii din rulmentii de actionare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,390

	281
	2.3.10


	Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,120

	282
	2.3.6


	Inlocuirea snecului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,980

	
	1075
	Snec
	buc
	1,000

	283
	2.3.4


	Inlocuirea grilei de taiere 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,120

	
	1102
	Grila de taiere
	buc
	1,000

	284
	2.3.2


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,300

	285
	2.3.12


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,610

	286
	2.3.13


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,270

	
	1104
	Masina de tocat carne (reparatia)
	buc
	1,000

	287
	2.4.26


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,600

	288
	2.3.15


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,620

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Masina de tocat carne
	            
	

	 
	
	16. Masina de curatit cartofi

	
	

	289
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	290
	2.2.10


	Inlocuirea cutitelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	8,930

	
	1119
	Cutit
	buc
	1,000

	291
	2.2.2


	Inlocuirea minerului  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,000

	
	1016
	Miner
	buc
	1,000

	292
	2.2.4


	Inlocuirea mansetei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,560

	
	1090
	Manseta
	buc
	1,000

	293
	2.2.3


	Inlocuirea sigurantei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,570

	294
	2.2.1


	Inlocuirea demarorul magnetic  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,030

	295
	2.2.7


	Inlocuirea segmentelor abrazive 


	buc
	0,200

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,980

	
	1098
	Segment abrazive (reparatie)
	buc
	1,000

	296
	2.2.9


	Inlocuirea arborului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,500

	
	1077
	Arbore (reparatie)
	buc
	1,000

	297
	2.2.6


	Inlocuirea gresajului rulmentului de actionare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,930

	298
	2.2.11


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,830

	299
	2.2.13


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,730

	300
	2.2.14


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,030

	
	1100
	Masina de curatit cartofi (reparatia)
	buc
	1,000

	301
	2.2.7


	Inlocuirea segmentelor abrazive 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,900

	
	1098
	Segment abrazive (reparatie)
	buc
	1,000

	302
	2.2.5


	Inlocuirea curelei conice 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,630

	303
	2.2.17


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,800

	304
	2.2.15


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,150

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Masina de curatit cartofi
	            
	

	 
	
	17. Masina de taiat legume

	
	

	305
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,660

	306
	2.11.1


	Ascutirea discului razatoare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,070

	307
	2.11.10


	Inlocuirea cutitului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,200

	
	1108
	Cutit pentru taiera legumilor
	buc
	1,000

	308
	2.11.5


	Inlocuirea reductorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,660

	
	1126
	Reductor (reparatie)
	buc
	1,000

	309
	2.11.7


	Inlocuirea gresarii reductorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,800

	310
	2.11.11


	Inlocuirea sabotului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,430

	
	1139
	Sabot
	buc
	1,000

	311
	2.11.6


	Inlocuirea gresarii rulmentilor de actionare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,830

	312
	2.11.9


	Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,260

	313
	2.11.7


	Inlocuirea gresarii reductorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,800

	314
	2.11.8


	Inlocuirea gresarii din rulmenti 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,900

	315
	2.11.3


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,800

	316
	2.11.16


	Confectionarea bucsei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,960

	317
	2.11.15


	Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	4,330

	318
	2.11.4


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,700

	319
	2.11.17


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,630

	320
	2.11.18


	Montarea 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,530

	
	1136
	Masina de taiat legume (reparatia)
	buc
	1,000

	321
	2.11.19


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,800

	322
	2.11.20


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,430

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Masina de taiat legume
	            
	

	 
	
	18. Masina de amestecat aluat

	
	

	323
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	10,640

	324
	2.8.1


	Gresarea rulmentilor din cuva 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	7,880

	325
	2.8.2


	Gresarea pieselor manivelei 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,600

	326
	2.8.3


	Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei 


	l
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,320

	327
	2.8.4


	Gresarea rulmentilor motorului electric 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	15,200

	328
	2.8.36


	Confectionarea bucsei  


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,840

	329
	2.8.5


	Inlocuirea uleiului din reductor 


	l
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,200

	330
	2.8.6


	Gresarea pieselor cuvei de rostogolire 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,120

	331
	2.8.7


	Inlocuirea rulmentului a reductorului de actionare a cuvei 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	18,520

	332
	2.8.12


	Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	12,000

	333
	2.8.31


	Reparatia suprafetelor de reazem  


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	59,560

	334
	2.8.8


	Inlocuirea intrerupatorului cu buton 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,320

	335
	2.8.9


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	11,320

	336
	2.8.10


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	8,400

	337
	2.8.11


	Inlocuirea butonului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,520

	
	1091
	Buton de comanda
	buc
	4,000

	338
	2.8.16


	Inlocuirea lantului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	14,800

	
	1123
	Lant
	buc
	4,000

	339
	2.8.15


	Inlocuirea inelului de presgarnitura a reductorului de actionare a cuvei 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,640

	
	1076
	Inel de etansare
	buc
	4,000

	340
	2.8.17


	Inlocuirea mansetei reductorului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	28,800

	341
	2.8.20


	Inlocuirea rulmentului 1606 al manivelei 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	14,000

	342
	2.8.21


	Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	14,000

	343
	2.8.22


	Inlocuirea bucsei camei de mestecare 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	14,800

	344
	2.8.23


	Inlocuirea rotii cu melc al reductorului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	36,800

	
	1125
	Roata cu melc (reparatie)
	buc
	4,000

	345
	2.8.24


	Inlocuirea rulmentului 7306 al reductorului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	30,800

	346
	2.8.25


	Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	39,880

	
	1043
	Rulment
	buc
	4,000

	347
	2.8.26


	Inlocuirea rulmentului 7308 al reductorului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	36,280

	348
	2.8.27


	Demontarea, montarea reductorului principal 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	20,000

	
	1126
	Reductor (reparatie)
	buc
	4,000

	349
	2.8.29


	Inlocuirea levierului 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	8,200

	
	1127
	Levier
	buc
	4,000

	350
	2.8.32


	Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.06 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	66,640

	351
	2.8.33


	Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.08 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	73,200

	352
	2.8.34


	Indreptarea a 2 ecrane la aparatoare 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,400

	353
	2.8.35


	Reparatia bucsei uzate in levierul 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,600

	354
	2.8.36


	Confectionarea bucsei  


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,840

	355
	2.8.38


	Inlocuirea statiei de comanda 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	14,160

	
	1128
	Statia de comanda (reparatie)
	buc
	4,000

	356
	2.8.39


	Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa 


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	8,840

	
	1026
	Microintrerupator
	buc
	4,000

	357
	2.8.37


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	24,960

	358
	2.8.41


	Demontarea pentru reparatii 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	18,480

	359
	2.8.42


	Montarea 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	29,840

	360
	2.8.43


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,500

	361
	2.8.44


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	63,360

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Masina de amestecat aluat
	            
	

	 
	
	19. Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0

	
	

	362
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	21,280

	363
	5.1.1


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	24,560

	364
	5.1.2


	Demontarea, montarea rotii de lucru 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	26,080

	
	1167
	Roata de lucru (reparatie)
	buc
	8,000

	365
	5.1.3


	Inlocuirea racordului de intrare 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	20,240

	366
	5.1.4


	Inlocuirea corpului 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	44,240

	367
	5.1.5


	Demontarea, montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	31,440

	368
	5.1.6


	Inlocuirea ingradirii bucsei 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,560

	
	1172
	Ingradire bucsei
	buc
	8,000

	369
	5.1.7


	Inlocuirea gresarii rulmentilor 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	55,680

	370
	5.1.8


	Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,230

	371
	5.1.9


	Inlocuirea plasei de protectie 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	6,640

	372
	5.1.10


	Inlocuirea izolatorului vibrant 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	20,240

	
	1174
	Vibroizolator
	buc
	8,000

	373
	5.1.11


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,840

	374
	5.1.13


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	12,240

	375
	5.1.14


	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,840

	376
	5.1.15


	Curatirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,840

	377
	5.1.16


	Inlocuirea bucsei 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	30,400

	378
	5.1.17


	Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	50,080

	
	1077
	Arbore (reparatie)
	buc
	8,000

	379
	5.1.18


	Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	50,080

	380
	5.1.19


	Expres-profilactica 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	7,600

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0
	            
	

	 
	
	20. Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7

	
	

	381
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	23,940

	382
	5.2.1


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	29,340

	
	101221
	Motor electric
	buc
	9,000

	383
	5.2.2


	Demontarea, montarea rotii de lucru 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	29,340

	
	1167
	Roata de lucru (reparatie)
	buc
	9,000

	384
	5.2.3


	Inlocuirea racordului de intrare 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	22,140

	
	1168
	Racord de intrare
	buc
	9,000

	385
	5.2.4


	Inlocuirea corpului 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	49,770

	386
	5.2.5


	Inlocuirea panoului de rulmenti anterior al motorului electric 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	37,440

	387
	5.2.6


	Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	35,640

	388
	5.2.7


	Inlocuirea izolatorului vibrant 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	22,770

	
	1174
	Vibroizolator
	buc
	9,000

	389
	5.2.8


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	14,400

	390
	5.2.9


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,770

	391
	5.2.10


	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	15,570

	
	1088
	Contact
	buc
	9,000

	392
	5.2.11


	Curatirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	15,570

	393
	5.2.12


	Inlocuirea plasei de protectie 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	7,470

	394
	5.2.13


	Inlocuirea curelelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,070

	395
	5.2.14


	Inlocuirea rotii de curea conductoare 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	20,240

	
	1056
	Roata de curea
	buc
	8,000

	396
	5.2.15


	Inlocuirea rotii de curea condusa 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	20,240

	
	1056
	Roata de curea
	buc
	8,000

	397
	5.2.16


	Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	50,080

	398
	5.2.17


	Inlocuirea ingradirii curelelor 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,240

	
	1175
	Ingradire curelelor
	buc
	8,000

	399
	5.2.18


	Inlocuirea gresarii din rulmenti 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	52,560

	400
	5.2.19


	Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	50,080

	
	1077
	Arbore (reparatie)
	buc
	8,000

	401
	5.2.20


	Expres-profilactica 


	buc
	9,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	8,550

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7
	            
	

	 
	
	21. Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a

	
	

	402
	1.10.13


	Defectatia utilajului 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	15,960

	403
	5.3.1


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	24,240

	404
	5.3.2


	Demontarea, montarea rotii de lucru 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,840

	
	1167
	Roata de lucru (reparatie)
	buc
	8,000

	405
	5.3.3


	Inlocuirea corpului 


	buc
	8,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	34,400

	406
	5.3.4


	Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior   


	buc
	4,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	17,200

	407
	5.3.5


	Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric  


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	13,380

	408
	5.3.6


	Inlocuirea plasei de protectie 


	buc
	5,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,150

	409
	5.3.7


	Inlocuirea izolatorului vibrant 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	15,180

	
	1174
	Vibroizolator
	buc
	6,000

	410
	5.3.8


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	10,380

	411
	5.3.9


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,180

	412
	5.3.10


	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	10,380

	413
	5.3.11


	Inlocuirea gresarii rulmentilor motorului 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	27,600

	414
	5.3.12


	Curatirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	6,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	10,380

	415
	5.3.13


	Expres-profilactica 


	buc
	5,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,000

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a
	            
	

	 
	
	22. Ventilator axial. Executia 3; 4; 5

	
	

	416
	5.4.1


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,070

	417
	5.4.2


	Demontarea, montarea rotii de lucru 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,730

	
	1167
	Roata de lucru (reparatie)
	buc
	1,000

	418
	5.4.3


	Inlocuirea corpului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,260

	
	1169
	Corp ventilatorului
	buc
	1,000

	419
	5.4.4


	Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior al motorului electric  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	4,330

	
	1170
	Panou anterior
	buc
	1,000

	420
	5.4.5


	Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,230

	
	1171
	Panou posterior
	buc
	1,000

	421
	5.4.6


	Inlocuirea plasei de protectie 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,830

	
	1173
	Plasa de protectie
	buc
	1,000

	422
	5.4.7


	Inlocuirea izolatorului vibrant 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,530

	
	1174
	Vibroizolator
	buc
	1,000

	423
	5.4.8


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,730

	424
	5.4.9


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,530

	425
	5.4.10


	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,730

	426
	5.4.11


	Curatirea contactelor demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,730

	427
	5.4.12


	Inlocuirea bucsei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,800

	428
	5.4.13


	Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,500

	
	1077
	Arbore (reparatie)
	buc
	1,000

	429
	5.4.14


	Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,500

	430
	5.4.15


	Inlocuirea gresarii rulmentilor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	6,800

	431
	5.4.16


	Inlocuirea igradirii bucsei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,570

	
	1172
	Ingradire bucsei
	buc
	1,000

	432
	5.4.17


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	0,600

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ventilator axial. Executia 3; 4; 5
	            
	

	 
	
	23. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	

	433
	1.1.2


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,620

	434
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  


	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,270

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,010

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,050

	435
	RpEG13B


	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A 


	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,190

	
	2681116001666
	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5
	buc
	0,200

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,015

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,007

	436
	RpEP17A


	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent 


	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,700

	437
	RpEE09A


	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare 


	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,830

	
	3320634625001
	Contactor automat
	buc
	1,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,010

	
	3162165201452
	Papuc stantat din cupru  
	buc
	6,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,200

	438
	RpEE09B


	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare.  


	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,410

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,010

	
	3162165201452-9
	Papuc stantat din cupru  
	buc
	6,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,200

	439
	RpEB05A


	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. 

Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050


	m
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,850

	
	2722103107003
	Conductor de otel zincat
	m
	1,060

	
	2875276313072
	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat
	buc
	0,735

	
	2710403700443
	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm
	kg
	0,840

	
	2710403700406
	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm
	kg
	1,838

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,179

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,050

	440
	1.1.11


	Inlocuirea releului termic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,850

	
	1023
	Releu termic
	buc
	1,000

	441
	1.1.12


	Inlocuirea intrerupatorului basculant 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,600

	
	1024
	Intrerupator basculant
	buc
	1,000

	442
	1.8.25


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,620

	443
	1.1.14


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,890

	444
	1.9.26


	Inlocuirea bucsei panoului de comanda 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,190

	445
	1.5.16


	Inlocuirea corpului clemei, a blocului de cleme de pe motorul electric  


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,300

	
	1046
	Corp clemei
	buc
	1,000

	446
	1.4.12


	Inlocuirea releului de timp 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,800

	
	1027
	Releu de timp
	buc
	1,000

	447
	1.9.27


	Inlocuirea comutatorului regimului de lucru 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,950

	
	1032
	Comutator-pachet
	buc
	1,000

	448
	1.9.28


	Inlocuirea protectiei termice a demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,210

	
	1081
	Protectie termica
	buc
	1,000

	449
	1.9.31


	Inlocuirea prizei alimentarii actionarii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,500

	
	1082
	Priza
	buc
	1,000

	450
	1.9.33


	Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,850

	
	1083
	Bucsa lampei de semnalizare
	buc
	1,000

	451
	1.9.38


	Inlocuirea a rezistentei blocului de eliminare a parazitilor radio 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,560

	
	1086
	Rezistenta
	buc
	1,000

	452
	1.9.39


	Inlocuirea condensatorului blocului de eliminare a parazitilor radio 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,420

	
	1087
	Condensor
	buc
	1,000

	453
	1.10.3


	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,760

	454
	1.10.4


	Inlocuirea contactelor demarorului magnetic  


	buc
	0,167

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,489

	455
	1.10.5


	Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,200

	
	1192
	Metiz
	kg
	0,010

	456
	2.1.4


	Inlocuirea butonului de comanda 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,030

	
	1091
	Buton de comanda
	buc
	1,000

	457
	1.8.11


	Inlocuirea transformatorului de curent a gratarului de aschiere 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,960

	458
	1.2.14


	Inlocuirea disjunctorului AP-50-3MT 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,470

	
	1025
	Intrerupator automat
	buc
	1,000

	459
	1.2.15


	Inlocuirea sigurantei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,280

	460
	1.1.15


	Inlocuirea intrerupatorului automat 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,320

	
	1025
	Intrerupator automat
	buc
	1,000

	461
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) 


	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	27,000

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatii la instalatii electrice
	            
	

	 
	
	24. Retele de ventilatie

	
	

	462
	5.5.2


	Inlocuirea hotei de aspiratiei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,260

	
	1177
	Hota de aspiratie
	buc
	1,000

	463
	5.5.3


	Inlocuirea suspensiei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,300

	
	1153
	Suspensie
	buc
	1,000

	464
	5.5.4


	Inlocuirea plastronului moale 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,830

	
	1180
	Pinza de cort
	m2
	2,000

	465
	5.5.5


	Inlocuirea tractiunii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,300

	
	1181
	Tractiune
	buc
	1,000

	466
	5.5.6


	Inlocuirea consolei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,830

	
	1182
	Consola
	buc
	1,000

	467
	5.5.8


	Inlocuirea supapei-drosel 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,070

	
	1186
	Supapa-drosel
	buc
	1,000

	468
	5.5.9


	Inlocuirea registrului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,070

	
	1183
	Registru
	buc
	1,000

	469
	5.5.10


	Inlocuirea suberului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	2,070

	
	1184
	Suber
	buc
	1,000

	470
	5.5.11


	Inlocuirea bridei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	1,400

	
	1185
	Brida
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de ventilatie
	            
	

	 
	
	25. Instalatia de ventilare

	
	

	471
	5.6.1


	Restabilirea rotorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,300

	472
	5.6.2


	Restabilirea corpului ventilatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	9,430

	473
	5.6.3


	Restabilirea capatului burlanului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,400

	474
	5.6.4


	Restabilirea sectorului de burlan -1m 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	3,030

	475
	5.6.5


	Restabilirea evacuarii locale 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	5,110

	476
	5.6.6


	Lucrari de reglare si lansare 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om
	27,070

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Instalatia de ventilare
	            
	

	 
	
	26. Centrifuga pana la 6 kg

	
	

	477
	4.3.1


	Demontarea, montarea motorului electric 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,070

	478
	4.3.2


	Inlocuirea corpului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	5,530

	
	1163
	Corp centrifugei (reparatie)
	buc
	1,000

	479
	4.3.3


	Inlocuirea rulmentului din urma motorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,930

	480
	4.3.4


	Inlocuirea greserii din rulmenti 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,960

	481
	4.3.5


	Inlocuirea rulmentului frontal 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,230

	482
	4.3.6


	Inlocuirea capacului de protectie 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,830

	
	1084
	Capac
	buc
	1,000

	483
	4.3.7


	Inlocuirea amortizatorului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,530

	
	1164
	Amortizator
	buc
	1,000

	484
	4.3.8


	Inlocuirea demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,730

	485
	4.3.9


	Inlocuirea bobinei demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,530

	
	1010-2
	Bobina demarorului magnetic
	buc
	1,000

	486
	4.3.10


	Inlocuirea contacterol demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,730

	487
	4.3.11


	Curatirea contacterol demarorului magnetic 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	1,730

	488
	4.3.12


	Inlocuirea bucsei 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,800

	
	1080
	Bucsa
	buc
	1,000

	489
	4.3.13


	Inlocuirea arborelui de reazem al cosului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,260

	490
	4.3.14


	Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	6,260

	491
	4.3.15


	Inlocuirea presgarniturii 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,390

	492
	4.3.16


	Inlocuirea (intrinderea) curelelor 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	2,630

	
	1055-3
	Curea
	buc
	1,000

	493
	4.3.17


	Inlocuirea butucului arborelui cosului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	8,180

	494
	4.3.18


	Inlocuirea cosului 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	3,920

	495
	4.3.19


	Expres-profilactica 


	buc
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,950

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Centrifuga pana la 6 kg
	            
	

	 
	
	27. Plecarea si intoarcerea

	
	

	496
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 


	km
	1,000

	
	500
	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale
	h-om.
	0,030

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Plecarea si intoarcerea
	            
	

	 
	
	28. Transport

	
	

	497
	11


	Camioneta 


	km
	1,000

	
	11
	Camioneta
	h-ut
	0,030

	498
	12


	Microbuz 


	km
	1,000

	
	12
	Microbus
	h-ut
	0,040

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Transport
	            
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	Cheltueli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


