CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor: ” Lucrari de alimentare cu energie electrica a Caminului nr.11 ( plite electrice ) si a Laboratorului " Force_ Farm" din Blocul didactic nr.2, niv.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Caminul nr.11 |  |  |
| 1 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,00 |
| 2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,00 |
|  |  | 1.2. Blocul didactic nr.2, niv.3 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Caminul nr.11 |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (panou ) de comanda suspendat, Panou de distributie, metal, IP54, pentru 72 module | buc | 5,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, 3 poli | buc | 10,00 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina conectare pina la 9, curent pina la 100 A. Separator de sarcina Inom 63A, 3 Poli | buc | 5,00 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, Cablu VVG-ng, PV3 | 100 m | 0,60 |
| 9 | 590-400 | Cablu VVG-ng LS 5 * 2,5 mm2 | m | 45,00 |
| 10 | 590-401 | Cablu PV3 4mm2 | m | 15,00 |
| 11 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,10 |
| 12 | 590-404 | Cablu PVS 5*10 mm2 | m | 10,00 |
| 13 | 08-02-147-15 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 13 kg | 100 m | 0,75 |
| 14 | 590-403 | Cablu VVG-ng LS 5 * 50 mm2 | m | 75,00 |
| 15 | 08-02-409-2 | Canal plastic alb, pentru cablu, 40*40*2000mm | 100 m | 0,18 |
| 16 | 590-405 | Canal pentru cablu, alb, plastic, 40*40*2000mm | m | 18,00 |
| 17 | 08-02-396-5 | Canal metalic vopsit, cu capac pe pereti si tavane, lungime 2 m, 120*50*2000mm | 100 m | 0,21 |
| 18 | 590-406 | Canal metalic vopsit, cu capac, 120*50*2000mm | m | 21,00 |
| 19 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m. Jgheab metalic, neperforat, in set cu capac, 100*50*3000mm | 100 m | 0,45 |
| 20 | 590-407 | Jgheab metalic, neperforat, in set cu capac, 100*50*3000mm | m | 45,00 |
| 21 | 08-03-591-9 | Priza fixa de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 32A, 380V, 5 poli, IP 44, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | 100 buc | 0,10 |
| 22 | Pretul firmei | Priza fixa, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 10,00 |
| 23 | Pretul firmei | Cutii ( doze ) pentru prize | buc | 10,00 |
| 24 | 08-03-591-9 | Fisa mobila, la instalatie inchisa, 32A, 380V, 5 poli, IP 44 | 100 buc | 0,10 |
| 25 | Pretul firmei | Fisa mobila, 32A, 380V, 5 poli, IP44 ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 10,00 |
| 26 | 08-01-082-1 k=0,5 sal. | Cleme in asortiment: Clema de ramificatie 50-70 * 16-35 | 100 buc | 0,27 |
| 27 | Pretul firmei | Clema de ramificatie, 50-70 *16-35 | buc | 27,00 |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza fixa , Bloc de distributie pe Din-reika 125A | 100 buc | 0,10 |
| 29 | Pretul firmei | Bloc de distributie pe Din -reica 125A | buc | 10,00 |
| 30 | Pretul firmei | Papuc pentru cablu, cupru, diam.50mm | buc | 7,00 |
| 31 | Pretul firmei | Papuc pentru cablu, cupru, diam.10mm | buc | 80,00 |
| 32 | Pretul firmei | Papuc electroizolant inel 4-6mm | buc | 50,00 |
| 33 | Pretul firmei | Sina de conectare PIN, 3 poli, 63A, L=1m | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Blocul didactic nr.2, niv.3 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,90 |
| 35 | 590-601 | Cablu NYM 3 * 2,5 mm2 | m | 460,00 |
| 36 | 590-601 | Cablu NYM 3 * 1,5 mm2 | m | 230,00 |
| 37 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 1,30 |
| 38 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED , montare aparenta, 18-20W, tip T5, dimensiune 1200mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiu, compatibila pu conectarea consecutiva, 5900....6200K, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 1800-1900 lm, garantie minim 36 luni | buc | 92,00 |
| 39 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED , montare aparenta, 9-11W, tip T5, dimensiune 600mm, temperatura de lucru- 20...+40gr.C, carcasa-aluminiusi policarbonat, compatibila pu conectarea consecutiva, unghi fascicul luminos 240 gr., timp de functionare 50 000 ore, IP20, tensiunea de lucru 210 - 240V, fluxul luminos 930-1100 lm, garantie minim 36 luni | buc | 38,00 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza fixa de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,02 |
| 41 | Pretul firmei | Priza interna modulara cu impamintare, alba, 16A/220V, compatibila pu a fi montata in canalul de protectie ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 186,00 |
| 42 | Pretul firmei | Priza euro cu o pozitie, alba, montata aparent, cu impamintare, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 6,00 |
| 43 | Pretul firmei | Priza euro cu o pozitie, alba, montata incastrat, cu impamintare, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 10,00 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor intern , modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie | 100 buc | 0,44 |
| 45 | Pretul firmei | Intrerupator intern modular, alb, 10A/220V, compatibil pu a fi montat in canalul de protectie, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 44,00 |
| 46 | 08-03-591-5 | Intreruptor intern cu doua clape, alb, montat incastrat | 100 buc | 0,02 |
| 47 | Pretul firmei | Intrerupator intern cu doua pozitii , alb, montat incastrat, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 2,00 |
| 48 | Pretul firmei | Rama dubla alba, plastic, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 5,00 |
| 49 | 08-02-409-1 k=0,5 sal. | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, Canal din plastic alb | 100 m | 2,26 |
| 50 | 590-406 | Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*16*10mm, compatibil pu montarea cablului | m | 110,00 |
| 51 | 590-407 | Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*25*16mm, compatibil pu montarea cablului | m | 116,00 |
| 52 | 08-02-409-2 k=0,5 sal. | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm, Canal din plastic alb | 100 m | 1,80 |
| 53 | 590-408 | Canal de protectie din plastic , alb, cu capac, 2000*85*50mm, compatibil pu a putea fi montate prize modulare, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | m | 180,00 |
| 54 | Pretul firmei | Capac terminal din plastic alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 122,00 |
| 55 | Pretul firmei | Unghi intern variabil din plastic, alb, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 6,00 |
| 56 | Pretul firmei | Imbinare din plastic alba, compatibila cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 16,00 |
| 57 | Pretul firmei | Accesoriu din plastic alb, pentru fixarea prizei, compatibil cu canalul de protectie 2000*85*50mm, ( Hager, Legrand, Eaton, ABB sau analogic ) | buc | 82,00 |
|  |  | 3. Utilaj - Caminul nr.11 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din metal, IP 54, 72 module ( Hager, Legrand, Eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 5,00 |
| 59 | Pretul firmei | Separator de sarcina, 63A, 3poli ( Hager, Legrand, Eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 5,00 |
| 60 | Pretul firmei | Intrerupator automat 25A, 3 poli ( Hager, Legrand, Eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 10,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac