| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *BEC LED |  |  |  | Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *Bec led + senzor de mișcare |  |  |  | Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K, Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 18 W, Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *Corp de iluminat pe perete cu senzor |  |  |  | Culoare alb neutru, Tip LED, Puterea 10 W, Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 900 Lm, Tensiune 220-240 V, Complectaţie Sensor de miscare Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 255* 66 *187 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| *Spot LED incorporabil |  |  |  | Spot LED incorporabil rotund 20W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb, Dimensiuni min 222 x27.5 mm, Material Plastic, Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED SORMUS S 50 W GU10-MR16 230 V IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 96 x 96 x 50 mm Tensiune (V) 230 V Culoare Alb Puterea (W)50 W Gradul de protecţie (IP)IP2 Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED PANEL, Tipul de montare incorporabil Armstrong 595x595x10mm, 48 W, 6500 K Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6500 K, Materialul corpului Aluminiu, Culoarea corpului Alb, 600* 600 Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| * Corp de iluminat stradal LED |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| *Corp de iluminat stradal led cu panou solar |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar min 90 W LED 6500 K 9000 lm IP65 6V/14W Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| * Senzor de mișcare + prezență 220 - 240 V IP65 |  |  |  | Senzor de mișcare + prezență 360° 2000 W 220 - 240 V IP65 Tensiune (V) 220 - 240 V Culoare Alb |  |  |  |
| *Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min 72W, Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| *Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min (W) 40 W Dimensiuni min (cm) :120 x 3.5 x 6.7 Culoarea corpului Negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| *Aplica led cu senzor |  |  |  | Aplica led cu senzor Bridge Dimensiuni min 212 x 118 x 101 mm Culoare Antracit Gradul de protecţie (IP)IP44 Tensiune (V)220 - 240 V Tip material Aluminiu/Plastic Puterea (W) 42 W Termen de garanție 2 ani |  |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Contor electric |  |  |  | Tensiune (V)- 230 V. Curent (A) - 100 A. Gradul de protecţie (IP) - IP20. Tip - Digital. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| *Contor electronic monofazat pentru șină |  |  |  | Dimensiuni 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani |  |  |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Cablu electric VVG |  |  |  | Cablu electric VVG ng 2х1.5mm2 |  |  |  |
| *Cablu electric VVG |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х1.5mm2 |  |  |  |
| *Cablu electric VVG |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х2.5mm2 |  |  |  |
| *Cablu electric VVG |  |  |  | Cablu electric VVG ng 2х2.5mm2 |  |  |  |
| *Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3Х1,5 |  |  |  |
| *Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3x2.5 |  |  |  |
| Prelungitor cu filtru |  |  |  | Prelungitor cu filtru 5 OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm² |  |  |  |
| Prelungitor cu filtru |  |  |  | Prelungitor cu filtru 5 OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm² |  |  |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda de izolare |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră |  |  |  |
| Cleste taetor |  |  |  | Cleste taetor,cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din otel, 160 mm |  |  |  |
| Cleste combinat |  |  |  | Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din otel, 180 mm |  |  |  |
| Set șurubelnițe izolate |  |  |  | Tip PH1, PH2 Bucăți în ambalaj 5 Tensiune (V) 1000 V Dimensiuni 75/100/125/80/100 mm Tip material Plastic/Metal |  |  |  |
| Conector |  |  |  | Conector VVago Destinație Cablu conector Model 3P Dimensiuni 21 х 61 х 205 Tip material Plastic/Cupru |  |  |  |
| Conector |  |  |  | Secțiunea maximă a conductorului 0.8 - 2.5 mm² Numărul de fire 2 * Model 2P Tensiune (V)600 V Tip material Plastic |  |  |  |
| Cleme şir Scame |  |  |  | Cleme şir Scame T85 16 mm² tip material Plastic Destinație Pentru cabluri și fire electrice |  |  |  |
| Cleme şir Scame |  |  |  | Cleme şir Scame T85 2,5 mm² Destinație Pentru cabluri și fire electrice |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Conexiune forbox 1.5 mm Scame |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Conexiune forbox 2.5 mm Scame |  |  |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С IEK automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С IEK automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА C IEK automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 25А 4,5кА C IEK automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni 2000 x 25 x 25 Culoare Alb Tip material PVC |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni 2000 x 25 x 16 Culoare Alb Tip material PVC |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni 2000 x 60 x 40 Culoare Alb Tip material PVC Canal cablu 40x40mm |  |  |  |
| *Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |  |
| Adaptor Ultra |  |  |  | Adaptor Ultra Alb 3 module Schneider-Electric |  |  |  |
| Adaptor Ultra |  |  |  | Adaptor Ultra Alb 2 posturi Schneider-Electric |  |  |  |
| *Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK PKC-20-30-П-К 16 A Culoare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |  |
| Сapac canal cablu |  |  |  | Сapac canal cablu 100х60mm PRAIMER alb |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat spiralat 16mm2 750 N, cu sonda |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat d 20 mm 750 N, cu sonda |  |  |  |
| Total lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 31681410-0; *Bec LED; buc.; 50; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *BEC LED; buc.; 50; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Bec led + senzor de mișcare; buc.; 5; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Tub LED; buc.; 100; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Tub LED; buc.; 200; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Corp de iluminat pe perete cu senzor; buc.; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Spot LED incorporabil; buc.; 15; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Corp de iluminat LED; buc.; 15; MD03ML000000022519211717. Total lotul 1. Lotul 2. 31681410-0; *Corp de iluminat LED; buc.; 50; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Corp de iluminat LED; buc.; 80; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; * Corp de iluminat stradal LED; buc.; 12; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Corp de iluminat stradal led cu panou solar; buc.; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; * Senzor de mișcare + prezență 220 - 240 V IP65; buc.; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Corp de iluminat suspendat; buc.; 8; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Corp de iluminat suspendat; buc.; 20; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Aplica led cu senzor; buc.; 6; MD03ML000000022519211717. Total lotul 2. Lotul 3. 31681410-0; *Contor electric; buc.; 2; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Contor electronic monofazat pentru șină; buc.; 20; MD03ML000000022519211717. Total lotul 3. Lotul 4. 31681410-0; *Cablu electric VVG; m; 300; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Cablu electric VVG; m; 800; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Cablu electric VVG; m; 800; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Cablu electric VVG; m; 500; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Cablu electric PVS; m; 300; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Cablu electric PVS; m; 300; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Prelungitor cu filtru; buc; 5; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Prelungitor cu filtru; buc; 5; MD03ML000000022519211717. Total lotul 4. Lotul 5. 31681410-0; Banda de izolare; buc.; 30; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Cleste taetor; buc; 3; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Cleste combinat; buc; 2; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Set șurubelnițe izolate; set; 2; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Conector; buc.; 200; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Conector; buc.; 100; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Cleme şir Scame; set; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Cleme şir Scame; set; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Conexiune forbox; set; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Conexiune forbox; set; 10; MD03ML000000022519211717. Total lotul 5. Lotul 6. 31681410-0; *Automat; buc.; 10; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Automat; buc.; 20; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Automat; buc.; 100; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Automat; buc.; 50; MD03ML000000022519211717. Total lotul 6. Lotul 7. 31681410-0; Canal pentru cablu; buc.; 50; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Canal pentru cablu; buc.; 50; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Canal pentru cablu; buc.; 30; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Canal pentru cablu; buc.; 25; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Adaptor Ultra; buc.; 10; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Adaptor Ultra; buc.; 100; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; *Priză modulară; buc.; 20; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Сapac canal cablu; buc.; 4; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Tub gofrat; m; 50; MD03ML000000022519211717. 31681410-0; Tub gofrat; m; 50; MD03ML000000022519211717. Total lotul 7. TOTAL GENERAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |