## Лист1
„A P R O B” Presedintele Grupului de Achizitie D-l I.Pavlov
______________________
Articole parafarmaceutice, instrumente medicale, hirtie ECG, filme radiografice și diverse ustensii
Nr. Ord. | Denumirea | Cod CPV | Specificatia tehnica | Unitatea de măsura | Cantitatea | Suma estimativă cu TVA
3 | Complet de tuburi gofrate p/u aparatul de ventilare mecanica sterile (Sangrila) |  |  | Bucată | 10 | 3000
7 | Dozator 1000-5000 mkl |  | Dozator cu un canal cu volum variabil Domeniu de dozare: 1000-5000 μl. Principiul de dozare: deplasarea aerului. Rezolutie: 50,0 µl. Codarea culorilor: verde. Precizie: volum 1000 μl ± 0,7%; 2500 μl ± 0,6%; 5000 μl ± 0,5%. Reproductibilitate: volum 1000 μl ≤ 0,3%, 2500 μl ≤ 0,3%, 5000 µl ≤ 0,2%. Posibilitatea instalării filtrelor de siguranță Standart și Plus. Tip: Optifit fără filtre 5000 μl | Bucată | 1 | 1000
8 | Dozator 100-1000 mkl |  | Dozator cu un canal cu volum variabil Domeniu de dozare: 100-1000 μl. Principiul de dozare: deplasarea aerului. Rezolutie: 50,0 µl. Tip: Optifit fără filtre 1000 μl | Bucată | 1 | 900
9 | Dozator 10-100 mkl |  | Dozator cu un canal cu volum variabil Domeniu de dozare: 10-1000 μl. Principiul de dozare: deplasarea aerului. Rezolutie: 50,0 µl. Tip: Optifit fără filtre 100 μl | Bucată | 1 | 800
20 | Hirtie ECG rola 112x25c12 ext |  |  | Bucată | 100 | 2400
23 | Instalatie p/u iradier bactericid cu 2 lampi 30 Watt |  | Lungime 893 mm Diametru 23 mm 8000 ore Cu ozon | Bucată | 23 | 12374
24 | Instalatie p/u iradier bactericid cu 2 lampi 15 Watt |  | Lungime 435 mm Diametru 23 mm 8000 ore Cu ozon | Bucată | 2 | 1032
33 | Ploscă medicală |  | ovală, unisex, universale | Bucată | 8 | 520
34 | Ploscă urinară p/u bărbati din plastic |  | Ploscă urinară p/u bărbati din plastic Certificat CE , V 1000ml | Bucată | 13 | 585
35 | Rezervor pentru apa,plastic |  | Rezervorul pentru apa , confectionat din polietilena de joasa densitate (LDPE), rezistent atat la temperaturi inalte, cat si la cele scazute . Poate intra in contact cu alimentele si cu apa potabila. Rezervorul cu o capacitate de 5 litri. | Bucată | 5 | 415
36 | Separator medicamente (Taietor comprimate) |  | Separator medicamente. Taiator cu lama de metal pentru a taia pastila in doua sau patru. Sa contina si doua rezervoare laterale pentru stocarea comprimatelor. Dimensiuni: 9,5x4,5x1,5cm. Material: plastic si lama metal. | Bucată | 10 | 500
38 | Set de sonde echoencefalograf Sonomed |  | Sondă ultrasonică 1 MHz | Set | 2 | 5000
40 | Set electrozi REG (Encefalan 131-03) |  | 6 cabluri si 6 electrozi | Set | 1 | 16000
46 | Termometre pentru frigidere DB-30 |  | cu metrologie | Bucată | 28 | 3500
48026
Elaborat: ______________________V. Tabarcea
Verificat si coordonat _____________ R. Corsan