| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse petroliere |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Benzină A-95 |  |  |  | Cifra octanică, COR, min 95; Aspect limpede și transparent. |  |  |  |
| Motorină Euro |  |  |  | Aditivi de motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului; - cifra cetanică, min 51,0; - punct de inflamabilitate, min 55℃; -densitatea la 20 ℃, mx 860,0 kg/m³; - viscozitate la 40 ℃ 2,00-4,50 mm²/s. |  |  |  |
| Gaz Propan Butan |  |  |  | Gaz petrolier lichefiat |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________