	Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. 
Nr. 320/S/20.01.2025.
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta nr. 2-5-6
Platforma E. Stația de clorinare. Rezervoare de apă (Fălești).

Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа AEE-E)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) 

	m3
	40,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	48,400

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	4,800

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	30,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	29,100

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Цена поставщика


	Nisip 

	m3
	10,000

	
	1158952
	Nisip
	m3
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava PVC flexibila сorugata d=50mm) 

	km
	0,340

	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,220

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,027

	
	530-0181-2
	Teava PVC flexibila сorugata d=50mm
	m
	340,000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	Pret de piata


	Folie de avertizare 

	m
	340,000

	
	88815230-1
	Folie de avertizare
	m
	340,000

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 

	m3
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,420

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,240

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 

	m3
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,940

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,200

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundati beton simplu clasa В15 (Устройство бетонного фундамента из бетона В15 для метал. опор - 2 шт. (0,64*0,64*0,9(h)) 

	m3
	0,800

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,320

	
	26631021000001
	Beton clasa B15
	m3
	0,832

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,480

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	4,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,690

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,830

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,023

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,380

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,380

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,138

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,230

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,368

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,460

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,016

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,552

	
	
	Total
	
	
	

	10
	33-01-016-1


	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t  (Stalp hexagonal pentru iluminat, H=6m, OlZn - 2 buc.) - numai salariu) 

	t
	0,120

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,494

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,000

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,000

	
	030201
	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,370

	
	160202
	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)
	h-ut
	0,368

	
	160601
	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)
	h-ut
	0,521

	
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut
	0,125

	
	400311
	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)
	h-ut
	0,222

	
	
	Total
	
	
	

	11
	Pretul firmei


	Stalp hexagonal pentru iluminat, H=6m, OlZn 

	buc
	2,000

	
	12589111-1
	Stalp hexagonal pentru iluminat, H=6m, OlZn
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Tablou de evidenta BZUM

	
	
	

	12
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	13
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou de evidenta BZUM
	            
	

	 
	
	2.2. TI. Tablou iluminat exterior

	
	
	

	14
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina modular 1 pol, 20A, A9S60120, Schneider Electric) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	16
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Selector Auto/0/Manual) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	17
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Releu foto+senzor foto (2 - 100 lux) CCT15482 (sau echivalentul) ) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	18
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,420

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,368

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,019

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,013

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,046

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,007

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,140

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,007

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TI. Tablou iluminat exterior
	            
	

	 
	
	2.3. Tablou PC

	
	
	

	19
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм)) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	20
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina 3 poli, 25A, modular, A9S60325, Schneider Electric) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	21
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	22
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	23
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,420

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,368

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,019

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,013

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,046

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,007

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,140

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,007

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou PC
	            
	

	 
	
	2.4. Cabluri 

	
	
	

	24
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) 

	100 m
	0,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,960

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,008

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,200

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,033

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,008

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,448

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,576

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,576

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,448

	
	
	Total
	
	
	

	25
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе PVC в траншее) 

	100 m
	3,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	62,220

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,003

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,028

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,014

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,033

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,700

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,904

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	14,484

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	14,484

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,904

	
	
	Total
	
	
	

	26
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х16,0мм2 

	m
	130,000

	
	88815225
	Cablu  NYY-J 5х16,0мм2 
	m
	130,000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 3х2,5мм2 

	m
	125,000

	
	888152253
	Cablu  NYY-J 3х2,5мм2 
	m
	125,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х6,0мм2 

	m
	155,000

	
	888152252-2
	Cablu  NYY-J 5х6,0мм2 
	m
	155,000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х2,5мм2 

	m
	6,000

	
	888152252-1
	Cablu  NYY-J 5х2,5мм2 
	m
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х4,0мм2 

	m
	4,000

	
	888152252
	Cablu  NYY-J 5х4,0мм2 
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	1,650

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,940

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	8,233

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	8,233

	
	
	Total
	
	
	

	32
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	2,550

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,350

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	3,646

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	3,646

	
	
	Total
	
	
	

	33
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе PVC rigida) 

	100 m
	0,280

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,472

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,003

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,140

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,109

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,840

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,840

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,109

	
	
	Total
	
	
	

	34
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 3х1,5мм2 

	m
	28,000

	
	888152254
	Cablu  NYY-J 3х1,5мм2 
	m
	28,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cabluri 
	            
	

	 
	
	2.5. Materialele pentru impamintare

	
	
	

	35
	Pret de piata


	Banda de fixare 

	m
	2,000

	
	88815230-2
	Banda de fixare
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,080

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,328

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,250

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	Total
	
	
	

	37
	
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm 

	m
	8,000

	
	241448881
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm
	m
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	38
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m - numai salariu) 

	10 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	39
	
	Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	3,000

	
	254548541
	Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materialele pentru impamintare
	            
	

	 
	
	2.6. Iluminat electric

	
	
	

	40
	08-02-369-3


	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения -  PL-SLA 50CW) (sau echivalentul)

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,660

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,024

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,020

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,040

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	0,720

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret de piata


	Corp de iluminat tip LED 50W, IP 67 PL-SLA 50CW (sau echivalentul)

	buc
	2,000

	
	77771251
	 Corp de iluminat tip LED 50W, IP 67 PL-SLA 50CW (sau echivalentul)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	08-02-363-1


	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru corp de iluminat) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,820

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	22211132-01
	Consola pentru corp de iluminat
	buc
	2,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,040

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	2,660

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	43
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat tip LED 20W, IP 55) 

	100 buc
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,420

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,011

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,042

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,208

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,306

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,306

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,000

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	2,400

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,008

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,024

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	1,186

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,036

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	0,022

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	44
	Pret de piata


	Corp de iluminat tip LED 20W, IP 55 

	buc
	2,000

	
	77777121
	Corp de iluminat tip LED 20W, IP 55
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	Pret de piata


	Cutie de conexiuni 100x100x50mm, IP54 

	buc
	1,000

	
	500f157
	Cutie de conexiuni 100x100x50mm, IP54
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,322

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret de piata


	Intrerupator cu singura clapeta, sur, IP55 

	buc
	1,000

	
	965-7551
	Intrerupator cu singura clapeta, sur, IP55
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,760

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,192

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,680

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,680

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,040

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,340

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,600

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,022

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	3,160

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,540

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,968

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pret de piata


	Teava PVC rigida din PVC д=25мм 

	m
	20,000

	
	888832-1
	Teava PVC rigida din PVC д=25мм
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,381

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,015

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,004

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	Pret de piata


	Priza electrica 16A, 2P+PE, IP65 

	buc
	1,000

	
	965-7554
	Priza electrica 16A, 2P+PE, IP65
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpEE20D


	Montarea butonului de comanda : Set de emergenta (pentru lampa 58W) 

	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,510

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	53
	08-03-593-1


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Proiector) 

	100 buc
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,446

	
	5009109
	Cirlig
	buc
	3,060

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,031

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,031

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	3,060

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,009

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,272

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pretul firmei


	Proiector LED 50W, IP67 

	buc
	3,000

	
	556955443
	Proiector LED 50W, IP67
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	55
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,322

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pret de piata


	Intrerupator crepuscular cu fotocelula 2...100 lux, 1NO, 230VAC (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	965-7556
	Intrerupator crepuscular cu fotocelula 2...100 lux, 1NO, 230VAC (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Iluminat electric
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	57
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, 16A, curba C, A9F74116, Schneider Electric  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419285
	Intrerupator automat modular 1 poli, 16A, curba C, A9F74116, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 50A, curba C, A9F75350, Schneider Electric  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	5564919225
	Intrerupator automat modular 3 pol, 50A, curba C, A9F75350, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F75316, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419326
	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F75316, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret de piata


	Separator de sarcina modular 1 pol, 20A, A9S60120, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	5564193216
	Separator de sarcina modular 1 pol, 20A, A9S60120, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, 6A, curba B, A9F73106, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	5564192886
	Intrerupator automat modular 1 poli, 6A, curba B, A9F73106, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	Pret de piata


	Selector Auto/0/Manual, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	88808331
	Selector Auto/0/Manual
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	Pret de piata


	Releu foto+senzor foto (2 - 100 lux) CCT15482, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	88808332
	Releu foto+senzor foto (2 - 100 lux) CCT15482, Schneider Electric  (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	64
	Pret de piata


	Contactor 9 A 50 Hz 4 kW 690 V 230 V IP20, LC1D09P5, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	88808333
	Contactor 9 A 50 Hz 4 kW 690 V 230 V IP20, LC1D09P5, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	65
	Pret de piata


	Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419441
	Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм) (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	66
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina 3 poli, 25A, modular, A9S60325, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419281
	Intrerupator de sarcina 3 poli, 25A, modular, A9S60325, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	67
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, B2A, curba C, A9F73102, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419287
	Intrerupator automat modular 1 poli, B2A, curba C, A9F73102, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	68
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 10A, curba C, A9F74310, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641987
	Intrerupator automat modular 3 pol, 10A, curba C, A9F74310, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	69
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 16A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641988
	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 16A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	70
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F74316, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641926
	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F74316, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	71
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, 10A, curba C, A9F74110, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419290
	Intrerupator automat modular 1 poli, 10A, curba C, A9F74110, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 6A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641988-1
	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 6A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Pret de piata


	Contactor modular, 3 poli, 16A, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	5564191
	Contactor modular, 3 poli, 16A, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	Pretul firmei


	Set de emergenta (pentru lampa 58W) 

	buc
	1,000

	
	556955445
	Set de emergenta (pentru lampa 58W)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuili de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Lucrari de constructie
	
	

	
	Lucrari de montaji
	
	

	
	Valoare utilajului
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


