ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026

prin procedura de Achiziţie publică de Valoare Mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

2. IDNO: 1003600150196

3. Adresa: mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

4. Numărul de telefon/fax: 022888416

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de deservire tehnica a ascensoarelor |  |  |  |  |
| 1.1 | 50750000-7 | Model ascensor PP-404-A | Buc | 1 | - Deservire tehnică și întreținerea ascensorului (nr. de înregistrare 4765, numărul de staţii - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023, fiind instalat sistem de automatizare de generație noua, care necesită să fie deservit de persoane autorizate. Coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Intervenţie operativă în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 1.2 | 50750000-7 | Model ascensor PP-404-A | Buc | 1 | - Deservire tehnică și întreținerea ascensorului (nr. de înregistrare 4766, numărul de staţii - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 fiind instalat sistem de automatizare de generație noua, care necesită să fie deservit de persoane autorizate. Coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Intervenţie operativă în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor;SM EN 81-20:2020 |  |
| 1.3 | 50750000-7 | Model ascensor PP-404-A | Buc | 1 | - Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de staţii – 10/4, anul instalării 1988, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Intervenţie operativă în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
|  |  | Servicii de reparație a ascensoarelor |  |  |  |  |
| 1.4 | 50750000-7 | Model ascensor ПП-404-A | Buc | 1 | - Reparația ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de staţii – 10/4, anul instalării 1988, - Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 252 000.00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La necesitate în termen de 1 (una) zile la comandă, pe parcursul anului 2026. Termen de achitare 30 zile. Termen de semnare a contractului: 10 zile din momentul primirii contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 2 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 4 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 5 | Declarația de eligibilitate | - Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligator |
| 6 | Declarații de eligibilitate | - Deține un Laborator Electrotehnic autorizat de către ANRE și asigură efectuarea măsurărilor electrice reglamentate la ascensoare. confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligator |
| 7 | Act permisiv valabil, pentru activități în domeniul securității industriale. | - Copie confirmată prin semnătură electronică a participantului | Obligator |
| 8 | certificate emise de organisme independente care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității, de protecție a mediului și sănătății și securității în muncă. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 | - Copii confirmate prin semnătură electronică a participantului | Obligator |
| 9. | Declarative privind personalul calificat și autorizat, care cunosc bine sistemele de dirijare cu microprocesoarele ascensoarelor | -prezentarea documentelor confirmative (original) | Obligator |
| 10 | Declaratie privind dispunerea de piese de schimb și unelte omologate inclusive, invertor de model INVERTEC, plăci electronice SCA, troliu analogic cu Q=500 kg. | Prezentarea certificatelor confirmative prin semnătură electronică a participantului | Obligator |
| 11. | Prezentarea actelor privind sistemul de management documentat (calitate,mediu, securitate) | Prezentarea prin semnătură electronică a participantului | Obligator |

13.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică ________________________________________________.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):nu se aplică.

15.Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț pe lot, corespunderea cerințelor solicitate, operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității,  respectarea normelor de securitate ocupațională și protecția mediului.

17.Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: (data): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 Zile

21. Locul deschiderii ofertelor___________________SIA RSAP___________________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informaţii relevante______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________Boris Băluțel